## нпс, пс
Форма №1
Ведомость потребления электической энергиии
замеры режимного дня "17" июня 2020 г. по АО "Белебеевский завод "Автонормаль"
(дата)
________ООО "Башкирэнерго"________
(наименование АО-энерго или региона)
1000
№ | Наименование присоединения | параметры | Время суток, час (время московское) | [24 empty] | Итого за сутки
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 1ц, опора №41 | U кВ | 120.824 | 120.407 | 119.902 | 119.963 | 120.565 | 119.489 | 119.411 | 118.533 | 116.891 | 117.537 | 117.285 | 116.879 | 117.161 | 117.373 | 115.836 | 116.703 | 116.71 | 116.723 | 117.863 | 118.989 | 117.723 | 118.289 | 119.017 | 119.536 | 119.235 | 118.3538
|  | IА | 21.56 | 20.5 | 20.86 | 20.83 | 20.06 | 21.2 | 29.86 | 37.7 | 48.13 | 41 | 33.7 | 34.13 | 37.7 | 39.7 | 29.03 | 31.46 | 35.43 | 34.3 | 32.3 | 32.4 | 35.1 | 36.4 | 29.63 | 26.16 | 24.83 | 30.9588
|  | Пок.счет А | 5150.4991 | 5150.5303 | 5150.5613 | 5150.5927 | 5150.624 | 5150.655 | 5150.69 | 5150.7418 | 5150.7985 | 5150.8567 | 5150.9131 | 5150.9635 | 5151.0171 | 5151.0746 | 5151.1262 | 5151.174 | 5151.2298 | 5151.283 | 5151.335 | 5151.3831 | 5151.4379 | 5151.4931 | 5151.5454 | 5151.5844 | 5151.621
|  | Пок.счет R | 2807.4475 | 2807.4734 | 2807.4979 | 2807.5233 | 2807.5482 | 2807.5721 | 2807.5972 | 2807.6364 | 2807.6781 | 2807.7233 | 2807.7649 | 2807.8014 | 2807.8428 | 2807.8864 | 2807.9228 | 2807.9538 | 2807.9925 | 2808.0282 | 2808.063 | 2808.0954 | 2808.1332 | 2808.1705 | 2808.2095 | 2808.2419 | 2808.2699
|  | Р, МВт | 3.407 | 3.36 | 3.13 | 3.464 | 3.302 | 3.58 | 4.809 | 6.195 | 6.457 | 6.383 | 5.682 | 5.494 | 6.011 | 6.61 | 4.891 | 5.292 | 5.982 | 5.586 | 5.554 | 5.463 | 5.917 | 5.967 | 4.569 | 4.426 | 4.114 | 5.0258
|  | Q,МВАр | 3.008 | 2.555 | 2.632 | 2.578 | 2.636 | 2.529 | 3.586 | 4.539 | 7.417 | 5.213 | 3.918 | 4.201 | 4.582 | 4.627 | 2.976 | 3.563 | 3.877 | 4.141 | 3.576 | 4.224 | 4.174 | 4.177 | 4.007 | 3.294 | 2.932 | 3.7985
2 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 2ц, опора №42 | U кВ | 120.417 | 119.901 | 120.197 | 120.536 | 120.526 | 119.744 | 119.307 | 118.257 | 116.298 | 117.672 | 116.933 | 116.917 | 117.421 | 117.117 | 116.49 | 117.016 | 116.941 | 116.915 | 118.637 | 119.126 | 117.729 | 118.003 | 119.018 | 119.167 | 119.801 | 118.4034
|  | IА | 27.73 | 26.26 | 26.46 | 28.56 | 28 | 24.56 | 33.63 | 34.63 | 35.13 | 36.16 | 31.56 | 33.8 | 35.63 | 35.9 | 34.36 | 35.2 | 37.1 | 31.96 | 31.13 | 35.33 | 34.5 | 33.13 | 32.3 | 29.56 | 28.83 | 32.0564
|  | Пок.счет А | 5341.6034 | 5341.6488 | 5341.6919 | 5341.7338 | 5341.7768 | 5341.8173 | 5341.8576 | 5341.9074 | 5341.9581 | 5342.0098 | 5342.059 | 5342.1061 | 5342.1563 | 5342.2077 | 5342.2616 | 5342.3148 | 5342.3677 | 5342.4212 | 5342.4701 | 5342.5217 | 5342.5773 | 5342.6299 | 5342.6831 | 5342.7308 | 5342.7768
|  | Пок.счет R | 2949.9122 | 2949.9423 | 2949.9713 | 2950.0003 | 2950.0296 | 2950.0581 | 2950.0858 | 2950.1248 | 2950.1636 | 2950.204 | 2950.2411 | 2950.2765 | 2950.3162 | 2950.3567 | 2950.3933 | 2950.4256 | 2950.4615 | 2950.497 | 2950.5305 | 2950.5645 | 2950.6016 | 2950.6373 | 2950.673 | 2950.7052 | 2950.7355
|  | Р, МВт | 4.812 | 4.581 | 4.53 | 5.007 | 4.653 | 4.114 | 5.51 | 5.633 | 5.665 | 5.816 | 5.186 | 5.398 | 5.766 | 5.782 | 6.142 | 6.024 | 6.019 | 5.297 | 5.332 | 6.036 | 5.794 | 5.905 | 5.633 | 5.118 | 4.715 | 5.3787
|  | Q,МВАр | 3.219 | 2.992 | 3.089 | 3.393 | 3.526 | 3.015 | 4.347 | 4.299 | 4.186 | 4.435 | 3.711 | 4.284 | 4.325 | 4.359 | 3.395 | 3.875 | 4.459 | 3.665 | 3.753 | 4.009 | 3.91 | 3.406 | 3.597 | 3.278 | 3.717 | 3.7698
В том числе транзит: (если есть)
1 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №4 "Телецентр" | U кВ | 10.904 | 10.9 | 10.878 | 10.898 | 10.919 | 10.8 | 10.83 | 10.682 | 10.496 | 10.633 | 10.649 | 10.599 | 10.565 | 10.581 | 10.564 | 10.525 | 10.498 | 10.601 | 10.698 | 10.759 | 10.657 | 10.68 | 10.725 | 10.791 | 10.8 | 10.7053
|  | IА | 1.35 | 1.9 | 1.95 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.35 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.05 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.108
|  | Пок.счет А | 2948.3141 | 2948.3233 | 2948.3328 | 2948.3422 | 2948.3511 | 2948.36 | 2948.3691 | 2948.3801 | 2948.3915 | 2948.4037 | 2948.4153 | 2948.427 | 2948.4387 | 2948.4507 | 2948.4625 | 2948.4749 | 2948.4862 | 2948.4958 | 2948.5053 | 2948.5146 | 2948.5237 | 2948.533 | 2948.5422 | 2948.5513 | 2948.5603
|  | Пок.счет R | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917 | 1213.3917
|  | Р, МВт | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.035 | 0.036 | 0.038 | 0.047 | 0.044 | 0.05 | 0.045 | 0.047 | 0.045 | 0.047 | 0.05 | 0.047 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.0404
|  | Q,МВАр | 0.012 | 0.007 | 0.01 | 0.013 | 0.008 | 0.012 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.005 | 0.009 | 0.01 | 0.013 | 0.014 | 0.01 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.011
2 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №20 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.878 | 10.878 | 10.885 | 10.906 | 10.917 | 10.816 | 10.821 | 10.674 | 10.506 | 10.635 | 10.581 | 10.562 | 10.563 | 10.588 | 10.548 | 10.542 | 10.495 | 10.601 | 10.716 | 10.734 | 10.647 | 10.67 | 10.734 | 10.794 | 10.809 | 10.7
|  | IА | 1.95 | 1.9 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.9 | 1.95 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.91
|  | Пок.счет А | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096 | 8651.3096
|  | Пок.счет R | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409 | 3369.2409
|  | Р, МВт | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.02136
|  | Q,МВАр | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.03456
3 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №25 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.947 | 10.929 | 10.897 | 10.934 | 10.989 | 10.82 | 10.843 | 10.689 | 10.551 | 10.603 | 10.568 | 10.564 | 10.59 | 10.594 | 10.535 | 10.555 | 10.541 | 10.587 | 10.655 | 10.783 | 10.669 | 10.723 | 10.785 | 10.825 | 10.849 | 10.721
|  | IА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
|  | Пок.счет А | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675 | 6268.1675
|  | Пок.счет R | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135 | 2264.6135
|  | Р, МВт | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №41 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.913 | 10.943 | 10.899 | 10.932 | 10.982 | 10.871 | 10.842 | 10.685 | 10.486 | 10.6 | 10.572 | 10.58 | 10.532 | 10.577 | 10.602 | 10.557 | 10.482 | 10.618 | 10.694 | 10.775 | 10.698 | 10.699 | 10.771 | 10.818 | 10.838 | 10.7186
|  | IА | 11.05 | 9.75 | 8.4 | 8.1 | 10.35 | 10.85 | 13.8 | 14.5 | 15.75 | 18.35 | 18.55 | 15.8 | 17.15 | 17.25 | 14.65 | 16.9 | 18.55 | 18.35 | 16.25 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 13.65 | 11.25 | 11.05 | 14.448
|  | Пок.счет А | 3559.3668 | 3559.4123 | 3559.4543 | 3559.4919 | 3559.5308 | 3559.5782 | 3559.6302 | 3559.6929 | 3559.7626 | 3559.8384 | 3559.9167 | 3559.994 | 3560.0668 | 3560.1388 | 3560.2071 | 3560.2795 | 3560.3596 | 3560.4412 | 3560.5122 | 3560.5805 | 3560.6519 | 3560.7281 | 3560.797 | 3560.8528 | 3560.9022
|  | Пок.счет R | 1245.442 | 1245.4528 | 1245.4618 | 1245.4691 | 1245.477 | 1245.4869 | 1245.4941 | 1245.5042 | 1245.513 | 1245.5226 | 1245.5322 | 1245.5425 | 1245.5552 | 1245.5693 | 1245.5839 | 1245.5992 | 1245.6191 | 1245.6423 | 1245.6581 | 1245.6688 | 1245.6776 | 1245.6882 | 1245.6992 | 1245.7089 | 1245.7185
|  | Р, МВт | 0.192 | 0.174 | 0.152 | 0.151 | 0.182 | 0.2 | 0.261 | 0.264 | 0.309 | 0.324 | 0.333 | 0.282 | 0.314 | 0.301 | 0.262 | 0.303 | 0.32 | 0.31 | 0.285 | 0.304 | 0.292 | 0.311 | 0.245 | 0.203 | 0.217 | 0.25964
|  | Q,МВАр | 0.048 | 0.044 | 0.029 | 0.025 | 0.046 | 0.02 | 0.046 | 0.038 | 0.061 | 0.041 | 0.034 | 0.055 | 0.06 | 0.093 | 0.056 | 0.091 | 0.08 | 0.11 | 0.057 | 0.05 | 0.033 | 0.051 | 0.036 | 0.037 | 0.057 | 0.05192
5 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №51 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.918 | 10.875 | 10.841 | 10.895 | 10.941 | 10.794 | 10.8 | 10.673 | 10.545 | 10.615 | 10.574 | 10.542 | 10.56 | 10.588 | 10.495 | 10.545 | 10.52 | 10.57 | 10.649 | 10.751 | 10.652 | 10.69 | 10.737 | 10.787 | 10.801 | 10.6943
|  | IА | 3.45 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 4.15 | 5.95 | 5.25 | 5.85 | 6.15 | 6.8 | 6.2 | 5.35 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 5 | 4.75 | 5.3 | 4.65 | 4.15 | 3.6 | 4.836
|  | Пок.счет А | 2762.754 | 2762.7675 | 2762.7803 | 2762.7933 | 2762.8082 | 2762.8247 | 2762.8438 | 2762.8657 | 2762.8903 | 2762.9168 | 2762.9435 | 2762.9703 | 2762.9984 | 2763.0232 | 2763.0458 | 2763.0688 | 2763.0909 | 2763.1118 | 2763.1332 | 2763.1544 | 2763.1751 | 2763.197 | 2763.2169 | 2763.2334 | 2763.2484
|  | Пок.счет R | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356 | 152.7356
|  | Р, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.067 | 0.068 | 0.106 | 0.091 | 0.108 | 0.096 | 0.122 | 0.109 | 0.092 | 0.092 | 0.085 | 0.088 | 0.095 | 0.078 | 0.086 | 0.074 | 0.094 | 0.075 | 0.07 | 0.055 | 0.08048
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 1 с.ш., яч. №2 ОЗК "Чайка" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 10.816; Время суток, час (время московское) 24: 10.67 | 10.743
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
|  | Пок.счет А | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687 | 305.687
|  | Пок.счет R | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118 | 265.4118
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
7 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 2 с.ш., яч. №15 ОЗК "Чайка" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 10.628; Время суток, час (время московское) 24: 10.583 | 10.6055
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 0.7; Время суток, час (время московское) 24: 0.6 | 0.65
|  | Пок.счет А | 3670.5546 | 3670.5598 | 3670.5651 | 3670.5702 | 3670.575 | 3670.5792 | 3670.5833 | 3670.5872 | 3670.591 | 3670.5953 | 3670.5996 | 3670.604 | 3670.6079 | 3670.6116 | 3670.6151 | 3670.6186 | 3670.6222 | 3670.6257 | 3670.6293 | 3670.6329 | 3670.6366 | 3670.6404 | 3670.6445 | 3670.6486 | 3670.6527
|  | Пок.счет R | 1285.8683 | 1285.8731 | 1285.8779 | 1285.8827 | 1285.8875 | 1285.8923 | 1285.897 | 1285.9015 | 1285.9058 | 1285.91 | 1285.9142 | 1285.9185 | 1285.9227 | 1285.9271 | 1285.9314 | 1285.9358 | 1285.9402 | 1285.9445 | 1285.9488 | 1285.9533 | 1285.9578 | 1285.9622 | 1285.9666 | 1285.9712 | 1285.9759
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0.011; Время суток, час (время московское) 24: 0.008 | 0.0095
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
8 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 1 с.ш., яч.№19, КЛ-Ф219 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.978 | 10.941 | 10.881 | 10.961 | 10.977 | 10.828 | 10.87 | 10.705 | 10.527 | 10.621 | 10.589 | 10.599 | 10.574 | 10.532 | 10.582 | 10.576 | 10.537 | 10.614 | 10.696 | 10.775 | 10.685 | 10.698 | 10.77 | 10.827 | 10.849 | 10.7277
|  | IА | 18.35 | 29.9 | 30.1 | 28.5 | 28 | 17.95 | 17.25 | 31.65 | 31.85 | 31.4 | 17.55 | 16.2 | 17.45 | 15.25 | 17.35 | 18.1 | 29.8 | 17.15 | 16.25 | 30.05 | 29.55 | 29.6 | 17 | 17.3 | 33.65 | 23.488
|  | Пок.счет А | 7925.1071 | 7925.2097 | 7925.3452 | 7925.4762 | 7925.5994 | 7925.7247 | 7925.8032 | 7925.8917 | 7926.0285 | 7926.1661 | 7926.2955 | 7926.3662 | 7926.4437 | 7926.5177 | 7926.5917 | 7926.6651 | 7926.779 | 7926.8919 | 7926.964 | 7927.0718 | 7927.1982 | 7927.324 | 7927.4551 | 7927.5323 | 7927.663
|  | Пок.счет R | 2020.546 | 2020.5716 | 2020.6156 | 2020.6576 | 2020.698 | 2020.7369 | 2020.7521 | 2020.7714 | 2020.8081 | 2020.8492 | 2020.884 | 200.9 | 2020.9194 | 2020.9352 | 2020.9509 | 2020.9667 | 2020.9972 | 2021.0264 | 2021.042 | 2021.0738 | 2021.1116 | 2021.147 | 2021.1866 | 2021.2034 | 2021.2423
|  | Р, МВт | 0.339 | 0.549 | 0.531 | 0.507 | 0.523 | 0.333 | 0.236 | 0.554 | 0.546 | 0.562 | 0.311 | 0.292 | 0.322 | 0.306 | 0.297 | 0.314 | 0.531 | 0.319 | 0.288 | 0.496 | 0.514 | 0.518 | 0.292 | 0.311 | 0.581 | 0.41488
|  | Q,МВАр | 0.056 | 0.23 | 0.255 | 0.174 | 0.215 | 0.045 | 0.023 | 0.184 | 0.155 | 0.241 | 0.052 | 0.115 | 0.112 | 0.091 | 0.072 | 0.063 | 0.218 | 0.069 | 0.057 | 0.182 | 0.142 | 0.185 | 0.058 | 0.073 | 0.124 | 0.12764
9 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 2 с.ш., яч.№30, КЛ-Ф230 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.926 | 10.932 | 10.907 | 10.957 | 10.987 | 10.878 | 10.877 | 10.729 | 10.542 | 10.681 | 10.649 | 10.611 | 10.59 | 10.618 | 10.537 | 10.565 | 10.546 | 10.668 | 10.732 | 10.774 | 10.701 | 10.711 | 10.791 | 10.847 | 10.855 | 10.7444
|  | IА | 23.9 | 23.2 | 24.25 | 22.7 | 23.25 | 9.6 | 13.9 | 10.35 | 11.7 | 23.15 | 10.45 | 9.15 | 25.2 | 12.15 | 10.75 | 12.9 | 23.35 | 12.6 | 11 | 28.55 | 12.15 | 27.05 | 27.65 | 11.3 | 26.5 | 17.87
|  | Пок.счет А | 6106.7544 | 6106.8341 | 6106.9345 | 6107.0104 | 6107.1065 | 6107.1848 | 6107.2269 | 6107.3158 | 6107.3725 | 6107.4639 | 6107.5292 | 6107.5738 | 6107.6676 | 6107.7514 | 6107.8419 | 6107.9178 | 6107.9789 | 6108.057 | 6108.1104 | 6108.2048 | 6108.3079 | 6108.3656 | 6108.4783 | 6108.5374 | 6108.6175
|  | Пок.счет R | 1349.3604 | 1349.3823 | 1349.4115 | 1349.4324 | 1349.4622 | 1349.4888 | 1349.5044 | 1349.5378 | 1349.5567 | 1349.5872 | 1349.6057 | 1349.614 | 1349.6448 | 1349.6714 | 1349.6997 | 1349.7235 | 1349.7432 | 1349.768 | 1349.7865 | 1349.817 | 1349.8504 | 1349.8699 | 1349.9063 | 1349.9254 | 1349.9513
|  | Р, МВт | 0.42 | 0.415 | 0.426 | 0.396 | 0.398 | 0.16 | 0.225 | 0.179 | 0.195 | 0.393 | 0.176 | 0.181 | 0.429 | 0.206 | 0.199 | 0.214 | 0.393 | 0.205 | 0.184 | 0.475 | 0.194 | 0.474 | 0.47 | 0.194 | 0.465 | 0.30664
|  | Q,МВАр | 0.14 | 0.124 | 0.145 | 0.114 | 0.138 | 0.028 | 0.1 | 0.022 | 0.062 | 0.101 | 0.023 | 0.054 | 0.171 | 0.073 | 0.006 | 0.066 | 0.131 | 0.063 | 0.095 | 0.171 | 0.044 | 0.177 | 0.174 | 0.059 | 0.167 | 0.09792
10 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 1 с.ш., яч.№3, КЛЗ-Ф21 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.994 | 10.979 | 10.939 | 10.947 | 11.016 | 10.896 | 10.87 | 10.755 | 10.498 | 10.655 | 10.629 | 10.631 | 10.646 | 10.645 | 10.556 | 10.623 | 10.629 | 10.617 | 10.719 | 10.831 | 10.707 | 10.738 | 10.8117 | 10.857 | 10.951 | 10.7656
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108 | 1045.7108
|  | Пок.счет R | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901 | 706.6901
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 2 с.ш., яч.№4, КЛЗ-Ф28 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.987 | 10.963 | 10.923 | 10.96 | 11.004 | 10.867 | 10.87 | 10.751 | 10.617 | 10.665 | 10.65 | 10.604 | 10.614 | 10.67 | 10.555 | 10.621 | 10.586 | 10.635 | 10.724 | 10.807 | 10.719 | 10.755 | 10.835 | 10.861 | 10.868 | 10.7644
|  | IА | 0.63 | 0.6 | 0.53 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.46 | 0.26 | 0.46 | 0.36 | 0.4 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.63 | 0.36 | 0.79 | 0.26 | 0.23 | 0.3 | 0.16 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.66 | 0.3976
|  | Пок.счет А | 1409.9192 | 1409.9248 | 1409.9299 | 1409.934 | 1409.935 | 1409.9359 | 1409.9379 | 1409.9472 | 1409.9548 | 1409.9612 | 1409.9678 | 1409.9694 | 1409.9769 | 1409.9836 | 1409.9912 | 1409.9983 | 1410.0044 | 1410.009 | 1410.0134 | 1410.0186 | 1410.02 | 1410.0262 | 1410.0327 | 1410.0387 | 1410.0425
|  | Пок.счет R | 590.7107 | 590.7121 | 590.7133 | 590.7138 | 590.7138 | 590.7138 | 590.7138 | 590.7182 | 590.7228 | 590.726 | 590.7292 | 590.7292 | 590.7332 | 590.7367 | 590.7396 | 590.7411 | 590.745 | 590.7473 | 590.7492 | 590.7526 | 590.7526 | 590.7567 | 590.7603 | 590.7622 | 590.7629
|  | Р, МВт | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.01 | 0.005 | 0.011 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.01 | 0.004 | 0.012 | 0.00608
|  | Q,МВАр | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.00328
12 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 1 с.ш., ф.№1, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.422; Время суток, час (время московское) 24: 0.42 | 0.421
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 8.25; Время суток, час (время московское) 24: 8.73 | 8.49
|  | Пок.счет А | 15053.1146 | 15053.1976 | 15053.276 | 15053.3308 | 15053.3712 | 15053.4138 | 15053.5647 | 15053.7868 | 15054.0023 | 15054.2304 | 15054.5015 | 15054.7171 | 15054.9504 | 15055.1646 | 15055.3604 | 15055.5392 | 15055.5865 | 15055.6268 | 15055.6762 | 15055.7412 | 15055.7935 | 15055.8552 | 15055.9629 | 15056.067 | 15056.1653
|  | Пок.счет R | 7945.507 | 7945.5442 | 7945.578 | 7945.588 | 7945.5886 | 7945.5895 | 7945.6268 | 7945.7377 | 7945.8006 | 7945.986 | 7946.2169 | 7946.375 | 7946.5187 | 7946.6319 | 7946.715 | 7946.777 | 7946.7778 | 7946.7778 | 7946.78 | 7946.7865 | 7946.7895 | 7946.8018 | 7946.8354 | 7946.8662 | 7946.8896
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0.005; Время суток, час (время московское) 24: 0.006 | 0.0055
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0.002; Время суток, час (время московское) 24: 0.002 | 0.002
13 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 2 с.ш., ф.№3, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.418; Время суток, час (время московское) 24: 0.414 | 0.416
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
|  | Пок.счет А | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358 | 2305.0358
|  | Пок.счет R | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245 | 789.6245
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
14 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №35, РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ, ф.№14, КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ 0,4 кВ (ящик учета электроэнергии) ООО "Пропан" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.419; Время суток, час (время московское) 24: 0.424 | 0.4215
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 2.13; Время суток, час (время московское) 24: 1.96 | 2.045
|  | Пок.счет А | 19116.9951 | 19117.114 | 19117.2089 | 19117.3444 | 19117.59 | 19117.6654 | 19117.8083 | 19117.9373 | 19118.0497 | 19118.2131 | 19118.3384 | 19118.5064 | 19118.636 | 19118.829 | 19119.0896 | 19119.2822 | 19119.4974 | 19119.6679 | 19119.8451 | 19120.0147 | 19120.0972 | 19120.2192 | 19120.3448 | 19120.4587 | 19120.552
|  | Пок.счет R | 4274.5077 | 4274.5077 | 4274.5077 | 4274.607 | 4275.0125 | 4275.0172 | 4275.0672 | 4275.1098 | 4275.1358 | 4275.1961 | 4275.2415 | 4275.3182 | 4275.3439 | 4275.4022 | 4275.4685 | 4275.4932 | 4275.5467 | 4275.5969 | 4275.6575 | 4275.7107 | 4275.7208 | 4275.7455 | 4275.7596 | 4275.7632 | 4275.7634
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0.001; Время суток, час (время московское) 24: 0.001 | 0.001
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
15 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №50, РУ 0,4 кВ 1 с.ш. 0,4 кВ, ф.№2 в сторону ВРУ 0,4 кВ КФХ Акимов И.А. | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.408; Время суток, час (время московское) 24: 0.408 | 0.408
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 1.8; Время суток, час (время московское) 24: 0.63 | 1.215
|  | Пок.счет А | 8670.188 | 8670.2288 | 8670.2697 | 8670.3107 | 8670.3517 | 8670.3927 | 8670.4334 | 8670.4751 | 8670.5171 | 8670.5595 | 8670.602 | 8670.6444 | 8670.6869 | 8670.7294 | 8670.7719 | 8670.8144 | 8670.856 | 8670.8968 | 8670.938 | 8670.9792 | 8671.0204 | 8671.0612 | 8671.1021 | 8671.1429 | 8671.1838
|  | Пок.счет R | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454 | 4557.6454
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
16 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, АВ 0,4 кВ в сторону КЛ 0,4 кВ на ЩСУН ИП "Дворянинов" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.414; Время суток, час (время московское) 24: 0.414 | 0.414
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 4; Время суток, час (время московское) 24: 1.4 | 2.7
|  | Пок.счет А | 16538.3187 | 16538.323 | 16538.3274 | 16538.3317 | 16538.336 | 16538.3401 | 16538.3444 | 16538.3485 | 16538.4093 | 16538.539 | 16538.659 | 16538.7514 | 16538.8203 | 16538.885 | 16538.9297 | 16538.9696 | 16539.0097 | 16539.0494 | 16539.0895 | 16539.1306 | 16539.1716 | 16539.2124 | 16539.2537 | 16539.2958 | 16539.338
|  | Пок.счет R | 8308.3444 | 8308.3444 | 8308.3444 | 8308.3444 | 8308.3444 | 8308.3444 | 8308.3444 | 8308.3444 | 8308.3546 | 8308.3952 | 8308.4485 | 8308.48 | 8308.502 | 8308.5223 | 8308.5301 | 8308.5352 | 8308.5407 | 8308.5452 | 8308.55 | 8308.5562 | 8308.562 | 8308.5678 | 8308.574 | 8308.5868 | 8308.6004
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0.001 | 0.0005
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
17 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ № 1 РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ яч. № 14 ВЛ 0,4 кВ отпайка от опоры №3 в сторону КЛ 0,4 кВ ООО "Выбор" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.426; Время суток, час (время московское) 24: 0.426 | 0.426
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 0.7; Время суток, час (время московское) 24: 1.16 | 0.93
|  | Пок.счет А | 28.9216 | 28.9274 | 28.933 | 28.9383 | 28.9494 | 28.9574 | 28.9688 | 28.9902 | 29.0173 | 29.0758 | 29.1116 | 29.1818 | 29.1909 | 29.2469 | 29.3093 | 29.3405 | 29.354 | 29.3616 | 29.3721 | 29.3775 | 29.383 | 29.3881 | 29.3924 | 29.3964 | 29.4004
|  | Пок.счет R | 22.0269 | 22.0343 | 22.0415 | 22.0466 | 22.0506 | 22.0546 | 22.0586 | 22.0699 | 22.0896 | 22.1791 | 22.2215 | 22.3383 | 22.3426 | 22.4574 | 22.5863 | 22.6275 | 22.637 | 22.6426 | 22.652 | 22.6567 | 22.663 | 22.6698 | 22.6773 | 22.6843 | 22.6915
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0.001 | 0.0005
18 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ "ИП Филатов" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.411; Время суток, час (время московское) 24: 0.408 | 0.4095
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 1.4; Время суток, час (время московское) 24: 1.4 | 1.4
|  | Пок.счет А | 3085.7063 | 3085.7254 | 3085.7507 | 3085.7731 | 3085.7924 | 3085.8158 | 3085.8354 | 3085.885 | 3085.9228 | 3085.9613 | 3086.1494 | 3086.1928 | 3086.2478 | 3086.3151 | 3086.5417 | 3086.7958 | 3087.0432 | 3087.3042 | 3087.3402 | 3087.3593 | 3087.3866 | 3087.4088 | 3087.4323 | 3087.4481 | 3087.4706
|  | Пок.счет R | 1912.7526 | 1912.777 | 1912.8132 | 1912.8428 | 1912.8681 | 1912.9016 | 1912.928 | 1912.9543 | 1912.9876 | 1913.0062 | 1913.168 | 1913.2062 | 1913.2249 | 1913.2792 | 1913.4696 | 1913.7012 | 1913.9092 | 1914.0958 | 1914.1249 | 1914.1544 | 1914.188 | 1914.217 | 1914.2532 | 1914.2768 | 1914.3132
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
19 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ ИП "Коваль" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.411 | 0.411
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 0.1 | 0.1
|  | Пок.счет А | 6844.8719 | 6844.8727 | 6844.8736 | 6844.8744 | 6844.8752 | 6844.876 | 6844.8768 | 6844.8777 | 6844.9031 | 6844.939 | 6845.0093 | 6845.1569 | 6845.2586 | 6845.3313 | 6845.3988 | 6845.511 | 6845.6741 | 6845.7868 | 6845.8929 | 6845.9541 | 6845.236 | 6846.3784 | 6846.6153 | 6846.6208 | 6846.6216
|  | Пок.счет R | 5368.8944 | 5368.8944 | 5368.8944 | 5368.8944 | 5368.8944 | 5368.8944 | 5368.8944 | 5368.8944 | 5368.8944 | 5368.8944 | 5368.9214 | 5369.0158 | 5369.0908 | 5369.1385 | 5369.19 | 5369.2397 | 5369.2983 | 5369.2983 | 5369.2983 | 5369.2983 | 5369.2988 | 5369.3024 | 5369.3024 | 5369.3024 | 5369.3024
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0 | 0
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0 | 0
Итого транзит акт. МВт
Итого транзиит реакт. МВАр
|  |  | Главный энергетик: | [7 empty] | ___________________ _____Телицын А.В._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | Исполнитель: | [7 empty] | ___________________ _____Газин М.Р._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
тел: _(34786) 6-13-29_
e-mail: _mgazin@belzan.ru_
Note on C6: : Пример: ОАО"Самараэнерго"
Note on B11: : Пример: ПС "Самара" 110/6 кВ. РУ-6кВ. ячейка №1, фидер и т.д.