## нпс, пс
Форма №1
Ведомость потребления электической энергиии
замеры режимного дня "15" июня 2022 г. по АО "Белебеевский завод "Автонормаль"
(дата)
________ООО "Башкирэнерго"________
(наименование АО-энерго или региона)
1000
№ | Наименование присоединения | параметры | Время суток, час (время московское) | [24 empty] | Итого за сутки
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 1ц, опора №41 | U кВ | 117.62 | 117.701 | 117.394 | 117.2 | 117.381 | 119.393 | 115.977 | 117.311 | 117.545 | 118.06 | 118.017 | 118.19 | 116.451 | 118.62 | 118.234 | 117.237 | 118.421 | 118.068 | 118.527 | 118.579 | 117.428 | 119.079 | 119.876 | 120.622 | 121.537 | 118.1787
|  | IА | 25.1 | 24.73 | 25.5 | 25.03 | 24.73 | 25.3 | 29.36 | 34.7 | 38.86 | 32.3 | 32.83 | 31.4 | 39.06 | 34.3 | 29.46 | 39.93 | 34.86 | 32.76 | 27.36 | 30.2 | 31.83 | 33.43 | 27.63 | 28.63 | 29.76 | 30.762
|  | Пок.счет А | 6100.6361 | 6100.6785 | 6100.7187 | 6100.7597 | 6100.8008 | 6100.8413 | 6100.8855 | 6100.9369 | 6100.9945 | 6101.0534 | 6101.1052 | 6101.1551 | 6101.2069 | 6101.2646 | 6101.314 | 6101.3633 | 6101.4177 | 6101.471 | 6101.5176 | 6101.562 | 6101.6113 | 6101.6614 | 6101.7092 | 6101.7524 | 6101.799
|  | Пок.счет R | 3413.0431 | 3413.0541 | 3413.0853 | 3413.1068 | 3413.1274 | 3413.1512 | 3413.1726 | 3413.2018 | 3413.2394 | 3413.28 | 3413.3126 | 3413.342 | 3413.3749 | 3413.4131 | 3413.4446 | 3413.4749 | 3413.5095 | 3413.5448 | 3413.5739 | 3413.6008 | 3413.6321 | 3413.6652 | 3413.6974 | 3413.726 | 3413.757
|  | Р, МВт | 4.408 | 4.461 | 4.356 | 4.639 | 4.574 | 4.586 | 5.423 | 6.103 | 6.714 | 5.505 | 5.908 | 5.369 | 6.548 | 5.811 | 5.228 | 5.826 | 5.917 | 5.794 | 4.75 | 5.279 | 5.289 | 5.635 | 4.763 | 4.923 | 5.186 | 5.3198
|  | Q,МВАр | 2.639 | 2.369 | 2.702 | 2.116 | 2.067 | 2.38 | 2.124 | 3.659 | 4.411 | 3.537 | 3.224 | 3.483 | 4.145 | 4.137 | 2.977 | 3.517 | 4.045 | 3.746 | 2.977 | 3.184 | 3.609 | 3.845 | 3.17 | 3.287 | 3.545 | 3.2358
2 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 2ц, опора №42 | U кВ | 118.546 | 118.05 | 118.333 | 117 | 118.15 | 120.243 | 117.333 | 116.42 | 118.077 | 118.509 | 118.252 | 116.795 | 116.287 | 118.563 | 118.457 | 117.224 | 118.501 | 118.789 | 119.114 | 118.633 | 117.853 | 117.483 | 120.518 | 120.435 | 122.185 | 118.39
|  | IА | 22.96 | 21.53 | 21.6 | 21.93 | 22.43 | 23.46 | 31.03 | 30.26 | 32.4 | 32.53 | 30.83 | 31.63 | 32.96 | 31.66 | 29.56 | 29.66 | 29.2 | 27.7 | 26.06 | 30.13 | 28.4 | 26.83 | 26.76 | 21.86 | 22.53 | 27.436
|  | Пок.счет А | 6222.9312 | 6222.9673 | 6223.0018 | 6223.036 | 6223.0705 | 6223.1056 | 6223.1422 | 6223.1913 | 6223.2413 | 6223.2919 | 6223.3408 | 6223.3876 | 6223.435 | 6223.4829 | 6223.53 | 6223.5746 | 6223.6202 | 6223.6652 | 6223.7061 | 6223.7468 | 6223.7891 | 6223.8305 | 6223.8708 | 6223.9047 | 6223.9365
|  | Пок.счет R | 3534.8989 | 3534.9232 | 3534.9471 | 3534.9712 | 3534.9948 | 3535.0217 | 3535.0485 | 3535.0826 | 3535.1182 | 3535.1568 | 3535.1935 | 3535.2276 | 3535.2633 | 3535.2996 | 3535.3338 | 3535.3668 | 3535.3999 | 3535.4342 | 3535.4666 | 3535.4968 | 3535.5289 | 3535.5604 | 3535.5912 | 3535.621 | 3535.6498
|  | Р, МВт | 3.978 | 3.52 | 3.563 | 3.5 | 3.669 | 3.773 | 5.296 | 4.926 | 5.178 | 5.349 | 5.282 | 5.114 | 5.432 | 4.921 | 5.04 | 4.938 | 4.728 | 4.5 | 4.287 | 5.042 | 5.044 | 4.349 | 4.304 | 3.369 | 3.352 | 4.4982
|  | Q,МВАр | 2.656 | 2.643 | 2.604 | 2.736 | 2.756 | 2.991 | 3.438 | 3.52 | 4.193 | 3.943 | 3.418 | 3.83 | 3.921 | 4.284 | 3.378 | 3.476 | 3.639 | 3.546 | 3.268 | 3.528 | 3.01 | 3.32 | 3.456 | 3.098 | 3.409 | 3.3624
В том числе транзит: (если есть)
1 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №4 "Телецентр" | U кВ | 10.68 | 10.698 | 10.695 | 10.635 | 10.39 | 10.893 | 10.531 | 10.523 | 10.656 | 10.598 | 10.677 | 10.561 | 10.534 | 10.699 | 10.652 | 10.586 | 10.766 | 10.698 | 10.765 | 10.704 | 10.738 | 10.671 | 10.905 | 10.9 | 10.613 | 10.6707
|  | IА | 3 | 3.15 | 3.25 | 2.9 | 2.55 | 3.95 | 2.7 | 3.35 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.55 | 3.05 | 3.55 | 3.45 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.25 | 3.35 | 3.2 | 3.05 | 4.3 | 4.35 | 2.95 | 3.336
|  | Пок.счет А | 3153.6463 | 3153.6581 | 3153.6701 | 3153.6821 | 3153.6935 | 3153.7053 | 3153.7171 | 3153.7314 | 3153.7464 | 3153.7615 | 3153.7764 | 3153.7913 | 3153.8057 | 3153.8198 | 3153.834 | 3153.849 | 3153.8638 | 3153.8766 | 3153.8889 | 3153.901 | 3153.9133 | 3153.9258 | 3153.9384 | 3153.9511 | 3153.9637
|  | Пок.счет R | 1302.1719 | 1302.182 | 1302.1929 | 1302.2033 | 1302.2077 | 1302.2229 | 1302.2366 | 1302.2388 | 1302.2408 | 1302.2438 | 1302.2492 | 1302.2518 | 1302.2538 | 1302.256 | 1302.2594 | 1302.2657 | 1302.2706 | 1302.28 | 1302.2928 | 1302.3019 | 1302.309 | 1302.3198 | 1302.3318 | 1302.3518 | 1302.3714
|  | Р, МВт | 0.047 | 0.049 | 0.049 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.049 | 0.065 | 0.061 | 0.056 | 0.059 | 0.064 | 0.053 | 0.058 | 0.06 | 0.06 | 0.054 | 0.05 | 0.047 | 0.053 | 0.047 | 0.05 | 0.049 | 0.05 | 0.049 | 0.05268
|  | Q,МВАр | 0.043 | 0.046 | 0.047 | 0.012 | 0.002 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.011 | 0.01 | 0.015 | 0.009 | 0.008 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.054 | 0.045 | 0.05 | 0.047 | 0.047 | 0.012 | 0.076 | 0.078 | 0.011 | 0.02992
2 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №20 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.68 | 10.682 | 10.686 | 10.612 | 10.322 | 10.887 | 10.529 | 10.524 | 10.599 | 10.605 | 10.721 | 10.581 | 10.616 | 10.74 | 10.69 | 10.645 | 10.742 | 10.69 | 10.703 | 10.727 | 10.815 | 10.678 | 10.842 | 10.947 | 11.038 | 10.692
|  | IА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.85 | 1.95 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.95 | 1.95 | 1.904
|  | Пок.счет А | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95 | 8788.95
|  | Пок.счет R | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418 | 3369.2418
|  | Р, МВт | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.0212
|  | Q,МВАр | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.032 | 0.036 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.03448
3 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №25 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.674 | 10.687 | 10.709 | 10.669 | 10.33 | 10.896 | 10.531 | 10.616 | 10.641 | 10.607 | 10.648 | 10.67 | 10.406 | 10.678 | 10.636 | 10.617 | 10.77 | 10.739 | 10.775 | 10.726 | 10.683 | 10.78 | 10.898 | 10.929 | 11.019 | 10.77
|  | IА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.892
|  | Пок.счет А | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282 | 6485.7282
|  | Пок.счет R | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217 | 2315.2217
|  | Р, МВт | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №41 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.716 | 10.707 | 10.731 | 10.635 | 10.362 | 10.915 | 10.529 | 10.521 | 10.616 | 10.615 | 10.715 | 10.582 | 10.6 | 10.715 | 10.673 | 10.661 | 10.743 | 10.684 | 10.759 | 10.728 | 10.722 | 10.659 | 10.849 | 10.923 | 11.034 | 10.6958
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992 | 4595.8992
|  | Пок.счет R | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655 | 1328.9655
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №51 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.659 | 10.666 | 10.678 | 10.654 | 10.29 | 10.864 | 10.498 | 10.632 | 10.638 | 10.612 | 10.651 | 10.609 | 10.39 | 10.629 | 10.586 | 10.609 | 10.716 | 10.701 | 10.771 | 10.708 | 10.679 | 10.791 | 10.849 | 10.91 | 10.584 | 10.655
|  | IА | 4.65 | 4.35 | 4.35 | 4 | 5.6 | 6.75 | 7.15 | 9.65 | 9.45 | 8.8 | 9.3 | 9.25 | 8.95 | 8.2 | 8 | 8.8 | 8.25 | 7.9 | 6.55 | 6.3 | 6.85 | 6.5 | 4.95 | 4.85 | 4.75 | 6.966
|  | Пок.счет А | 3202.0974 | 3202.115 | 3202.1325 | 3202.1502 | 3202.1687 | 3202.1942 | 3202.2223 | 3202.2566 | 3202.2987 | 3202.339 | 3202.3793 | 3202.4194 | 3202.4571 | 3202.495 | 3202.5325 | 3202.5696 | 3202.6069 | 3202.6414 | 3202.6747 | 3202.7026 | 3202.7314 | 3202.7606 | 3202.7852 | 3202.8064 | 3202.8254
|  | Пок.счет R | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583 | 159.7583
|  | Р, МВт | 0.076 | 0.069 | 0.06 | 0.063 | 0.097 | 0.12 | 0.128 | 0.17 | 0.169 | 0.163 | 0.161 | 0.152 | 0.157 | 0.151 | 0.139 | 0.162 | 0.141 | 0.132 | 0.107 | 0.111 | 0.118 | 0.111 | 0.089 | 0.071 | 0.079 | 0.11984
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 1 с.ш., яч. №2 ОЗК "Чайка" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 459.2143 | 459.2204 | 459.2265 | 459.2327 | 459.2384 | 459.2443 | 459.2512 | 459.2575 | 459.265 | 459.2723 | 459.2789 | 459.286 | 459.2934 | 459.3004 | 459.3073 | 459.3139 | 459.3208 | 459.328 | 459.3349 | 459.3424 | 459.3501 | 459.3583 | 459.3665 | 459.3751 | 459.3842
|  | Пок.счет R | 422.8228 | 422.8366 | 422.8506 | 422.8645 | 422.8778 | 422.8938 | 422.9095 | 422.9228 | 422.9362 | 422.95 | 422.9648 | 422.9787 | 422.9921 | 423.0054 | 4223.0198 | 423.0348 | 423.0492 | 423.0641 | 423.08 | 423.0953 | 423.1103 | 423.1255 | 423.1413 | 423.1592 | 423.1771
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
7 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 2 с.ш., яч. №15 ОЗК "Чайка" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444
|  | Пок.счет R | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
8 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 1 с.ш., яч.№19, КЛ-Ф219 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.678 | 10.706 | 10.723 | 10.676 | 10.359 | 10.919 | 10.537 | 10.57 | 10.645 | 10.594 | 10.657 | 10.678 | 10.423 | 10.662 | 10.71 | 10.596 | 10.758 | 10.722 | 10.785 | 10.712 | 10.689 | 10.685 | 10.895 | 10.898 | 11.027 | 10.6922
|  | IА | 35.2 | 34.6 | 35.15 | 35.1 | 34.45 | 18.9 | 18.5 | 18.95 | 35.95 | 27.2 | 19.2 | 18.85 | 36.75 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 33.75 | 18.9 | 17.8 | 35.1 | 37.45 | 36.2 | 21.35 | 31.85 | 36.95 | 27.842
|  | Пок.счет А | 9941.4435 | 9941.5972 | 9941.748 | 9941.9007 | 9942.0519 | 9942.173 | 9942.2147 | 9942.3408 | 9942.4794 | 9942.6302 | 9942.7178 | 9942.8018 | 9942.8993 | 9943.0381 | 9943.1222 | 9943.2037 | 9943.328 | 9943.4495 | 9943.5298 | 9943.6439 | 9943.8028 | 9943.9652 | 9944.1244 | 9944.2086 | 9944.3667
|  | Пок.счет R | 2571.0024 | 2571.0302 | 2571.1134 | 2571.1688 | 2571.222 | 2571.2514 | 2571.2514 | 2571.2552 | 2571.2961 | 2571.348 | 2571.3497 | 2571.3497 | 2571.3604 | 2571.4039 | 2571.4039 | 2571.4039 | 2571.4372 | 2571.468 | 2571.4686 | 2571.5012 | 2571.5557 | 2571.6131 | 2571.6692 | 2571.6716 | 2571.7292
|  | Р, МВт | 0.622 | 0.606 | 0.616 | 0.621 | 0.591 | 0.33 | 0.336 | 0.342 | 0.69 | 0.408 | 0.337 | 0.335 | 0.635 | 0.343 | 0.343 | 0.333 | 0.549 | 0.325 | 0.333 | 0.599 | 0.64 | 0.648 | 0.39 | 0.578 | 0.667 | 0.48868
|  | Q,МВАр | 0.298 | 0.278 | 0.264 | 0.294 | 0.194 | 0.068 | 0.008 | 0.01 | 0.269 | 0.06 | 0.068 | 0.08 | 0.254 | 0.078 | 0.07 | 0.08 | 0.234 | 0.08 | 0.01 | 0.184 | 0.215 | 0.197 | 0.028 | 0.118 | 0.177 | 0.14464
9 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 2 с.ш., яч.№30, КЛ-Ф230 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.701 | 10.718 | 10.736 | 10.664 | 10.424 | 10.956 | 10.538 | 10.587 | 10.7003 | 10.633 | 10.694 | 10.597 | 10.531 | 10.662 | 10.715 | 10.695 | 10.758 | 10.752 | 10.78 | 10.753 | 10.75 | 10.689 | 10.859 | 10.979 | 11.076 | 10.7179
|  | IА | 10.701 | 10.5 | 10.35 | 21.3 | 20.35 | 9.5 | 8.4 | 10.25 | 12.15 | 10.8 | 21 | 20.85 | 21.6 | 21.65 | 20.55 | 11.55 | 24.5 | 9.15 | 9.7 | 14.65 | 21.75 | 14.25 | 20.65 | 10.65 | 20.55 | 15.494
|  | Пок.счет А | 7618.9368 | 7619.0217 | 7619.0934 | 7619.1664 | 7619.2564 | 7619.3334 | 7619.3741 | 7619.4302 | 7619.4804 | 7619.5704 | 7619.6538 | 7619.7441 | 7619.83 | 7619.9111 | 7620.0044 | 7620.0747 | 7620.155 | 7620.2466 | 7620.2924 | 7620.3697 | 7620.4482 | 7620.5395 | 7620.6138 | 7620.6688 | 7620.747
|  | Пок.счет R | 1776.5606 | 1776.5854 | 1776.6054 | 1776.6254 | 1776.6498 | 1776.6686 | 1776.6794 | 1776.7019 | 1776.7171 | 1776.7415 | 1776.7626 | 1776.7885 | 1776.8103 | 1776.8316 | 1776.8564 | 1776.8776 | 1776.9011 | 1776.9272 | 1776.9419 | 1776.9634 | 1776.9826 | 1777.0064 | 1777.025 | 1777.0392 | 1777.061
|  | Р, МВт | 0.363 | 0.182 | 0.199 | 0.384 | 0.368 | 0.176 | 0.15 | 0.18 | 0.187 | 0.194 | 0.381 | 0.365 | 0.392 | 0.397 | 0.355 | 0.216 | 0.42 | 0.161 | 0.182 | 0.26 | 0.432 | 0.221 | 0.376 | 0.196 | 0.388 | 0.285
|  | Q,МВАр | 0.123 | 0.055 | 0.078 | 0.105 | 0.118 | 0.048 | 0.028 | 0.037 | 0.037 | 0.022 | 0.129 | 0.096 | 0.13 | 0.169 | 0.062 | 0.089 | 0.202 | 0.02 | 0.026 | 0.123 | 0.138 | 0.047 | 0.124 | 0.059 | 0.082 | 0.08588
10 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 1 с.ш., яч.№3, КЛЗ-Ф21 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.72 | 10.755 | 10.761 | 10.719 | 10.338 | 10.887 | 10.641 | 10.648 | 10.642 | 10.702 | 10.729 | 10.713 | 10.516 | 10.719 | 10.66 | 10.712 | 10.785 | 10.745 | 10.824 | 10.746 | 10.64 | 10.84 | 10.927 | 11.003 | 11.083 | 10.7382
|  | IА | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0.56 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.3952
|  | Пок.счет А | 1172.7394 | 1172.7419 | 1172.7443 | 1172.7468 | 1172.7492 | 1172.7519 | 1172.7544 | 1172.7569 | 1172.7596 | 1172.7624 | 1172.7652 | 1172.7686 | 1172.7714 | 1172.7747 | 1172.7776 | 1172.7806 | 1172.7834 | 1172.7861 | 1172.7886 | 1172.7909 | 1172.7932 | 1172.7956 | 1172.7981 | 1172.8006 | 1172.8031
|  | Пок.счет R | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197 | 734.0197
|  | Р, МВт | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.00524
|  | Q,МВАр | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.00332
11 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 2 с.ш., яч.№4, КЛЗ-Ф28 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.708 | 10.747 | 10.698 | 10.74 | 10.361 | 10.893 | 10.564 | 10.672 | 10.71 | 10.691 | 10.751 | 10.698 | 10.493 | 10.721 | 10.621 | 10.687 | 10.79 | 10.772 | 10.816 | 10.783 | 10.7 | 10.849 | 10.938 | 11.035 | 11.069 | 10.7403
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785
|  | Пок.счет R | 591.9443 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444 | 591.9444
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 1 с.ш., ф.№1, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 16065.8036 | 16065.8093 | 16065.8152 | 16065.821 | 16065.8267 | 16065.8327 | 16065.8387 | 16065.8444 | 16065.85 | 16065.8556 | 16065.8616 | 16065.8672 | 16065.8729 | 16065.8785 | 16065.8844 | 16065.8902 | 16065.896 | 16065.9017 | 16065.9076 | 16065.9135 | 16065.9193 | 16065.9252 | 16065.931 | 16065.9372 | 16065.9432
|  | Пок.счет R | 8241.337 | 8241.3378 | 8241.3385 | 8241.3392 | 8241.3392 | 8241.3399 | 8241.3406 | 8241.3414 | 8241.342 | 8241.3427 | 8241.3434 | 8241.3441 | 8241.3447 | 8241.3454 | 8241.3461 | 8241.3467 | 8241.3474 | 8241.3481 | 8241.3488 | 8241.3495 | 8241.3502 | 8241.3509 | 8241.3516 | 8241.353 | 8241.3538
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
13 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 2 с.ш., ф.№3, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 2589.1833 | 2589.2095 | 2589.2342 | 2589.2639 | 2589.2876 | 2589.3184 | 2589.4058 | 2589.5438 | 2589.6596 | 2589.7952 | 2589.8922 | 2589.9509 | 2590.0109 | 2590.1121 | 2590.1724 | 2590.2208 | 2590.2518 | 2590.2768 | 2590.3114 | 2590.3471 | 2590.3717 | 2590.3926 | 2590.4215 | 2590.4528 | 2590.4859
|  | Пок.счет R | 989.0498 | 989.057 | 989.0638 | 989.0698 | 989.0723 | 989.0733 | 989.0733 | 989.0914 | 989.1488 | 989.1948 | 989.2265 | 989.2386 | 989.2617 | 989.2961 | 989.3181 | 989.3221 | 989.3274 | 989.3306 | 989.3362 | 989.34 | 989.3434 | 989.3458 | 989.3531 | 989.3562 | 989.3578
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
14 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №35, РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ, ф.№14, КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ 0,4 кВ (ящик учета электроэнергии) ООО "Пропан" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 22216.0676 | 22216.2376 | 22216.3887 | 22216.5581 | 22216.7175 | 22216.8676 | 22216.9039 | 22216.9534 | 22217.0669 | 22217.2181 | 22217.3568 | 22217.4832 | 22217.6148 | 22217.6936 | 22217.725 | 22217.7828 | 22217.884 | 22217.9894 | 22218.0616 | 22218.0918 | 22218.117 | 22218.1881 | 22218.3264 | 22218.4341 | 22218.5036
|  | Пок.счет R | 4658.464 | 4658.464 | 4658.464 | 4658.4648 | 4658.4714 | 4658.4815 | 4658.4905 | 4658.5158 | 4658.5746 | 4658.6939 | 4658.8179 | 4658.9386 | 4659.0427 | 4659.0784 | 4659.0947 | 4659.1237 | 4659.1745 | 4659.2161 | 4659.2549 | 4659.2712 | 4659.2818 | 4659.3042 | 4659.43 | 4659.5156 | 4659.5172
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
15 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №50, РУ 0,4 кВ 1 с.ш. 0,4 кВ, ф.№2 в сторону ВРУ 0,4 кВ КФХ Акимов И.А. | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 10551.9636 | 10551.9735 | 10551.9836 | 10551.9936 | 10552.0041 | 10552.0146 | 10552.0249 | 10552.0352 | 10552.0453 | 10552.0572 | 10552.069 | 10552.0791 | 10552.0898 | 10552.1016 | 10552.182 | 10552.3127 | 10552.4525 | 10552.5064 | 10552.5164 | 10552.5264 | 10552.5366 | 10552.5468 | 10552.5569 | 10552.5672 | 10552.5776
|  | Пок.счет R | 4560.2994 | 4560.3004 | 4560.3008 | 4560.3015 | 4560.3022 | 4560.3031 | 4560.3041 | 4560.3049 | 4560.3057 | 4560.3069 | 4560.3082 | 4560.309 | 4560.3098 | 4560.311 | 4560.3198 | 4560.3331 | 4560.3422 | 4560.3444 | 4560.3452 | 4560.3461 | 4560.3469 | 4560.3477 | 4560.3485 | 4560.3496 | 4560.3505
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
16 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, АВ 0,4 кВ в сторону КЛ 0,4 кВ на ЩСУН ИП "Дворянинов" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 643.413 | 643.4152 | 643.4173 | 643.419 | 643.4196 | 643.4201 | 643.4206 | 643.4212 | 643.4216 | 643.4222 | 643.4402 | 643.4676 | 643.4939 | 643.5159 | 643.5384 | 643.5513 | 643.5524 | 643.5605 | 643.5626 | 643.5636 | 643.5647 | 643.5666 | 643.5693 | 643.572 | 643.5747
|  | Пок.счет R | 83.5743 | 83.5743 | 83.5743 | 83.5743 | 83.5743 | 83.5743 | 83.5743 | 83.5743 | 83.5743 | 83.5743 | 83.5748 | 83.5748 | 83.5774 | 83.5782 | 83.579 | 83.579 | 83.579 | 83.579 | 83.579 | 83.579 | 83.579 | 83.579 | 83.579 | 83.579 | 83.579
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
17 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ № 1 РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ яч. № 14 ВЛ 0,4 кВ отпайка от опоры №3 в сторону КЛ 0,4 кВ ООО "Выбор" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 243.1767 | 243.1815 | 243.1863 | 243.1908 | 243.1951 | 243.1996 | 243,,20500 | 243.2183 | 243.2457 | 243.2664 | 243.292 | 243.3011 | 243.3087 | 243.3411 | 243.3546 | 243.3681 | 243.3753 | 243.3872 | 243.3927 | 243.3985 | 243.4043 | 243.4098 | 243.4152 | 243.4204 | 243.4286
|  | Пок.счет R | 227.2652 | 227.2686 | 227.2716 | 227.2745 | 227.2771 | 227.2802 | 227.2837 | 227.2888 | 227.3324 | 227.3519 | 227.3855 | 227.3906 | 227.3954 | 227.4246 | 227.4307 | 227.494 | 227.4553 | 227.4601 | 227.4643 | 227.4691 | 227.474 | 227.4783 | 227.4822 | 227.4861 | 227.4899
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
18 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ "ИП Филатов" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 5170.866 | 5170.9096 | 5170.9532 | 5170.9957 | 5171.0391 | 5171.0812 | 5171.134 | 5171.1855 | 5171.2545 | 5171.3086 | 5171.4068 | 5171.5458 | 5171.5917 | 5171.772 | 5171.9117 | 5172.0259 | 5172.0763 | 5172.164 | 5172.2261 | 5172.2455 | 5172.2596 | 5172.2761 | 5172.295 | 5172.31 | 5172.3269
|  | Пок.счет R | 2311.9314 | 2311.9633 | 2311.9943 | 2312.0246 | 2312.0566 | 2312.0863 | 2312.1177 | 2312.1528 | 2312.1984 | 2312.2252 | 2312.2502 | 2312.303 | 2312.3324 | 2312.4066 | 2312.4746 | 2312.519 | 2312.5512 | 2312.6024 | 2312.6366 | 2312.657 | 2312.6711 | 2312.6886 | 2312.7049 | 2312.7199 | 2312.7379
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
19 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ ИП "Коваль" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 8211.292 | 8211.3064 | 8211.3208 | 8211.335 | 8211.3489 | 8211.3629 | 8211.3769 | 8211.3906 | 8211.4635 | 8211.806 | 8212.181 | 8212.3765 | 8212.5625 | 8212.731 | 8213.1366 | 8213.2514 | 8213.3475 | 8213.4224 | 8213.4526 | 8213.4666 | 8213.4805 | 8213.4946 | 8213.509 | 8213.5235 | 8213.538
|  | Пок.счет R | 5503.8254 | 5503.8254 | 5503.8254 | 5503.8254 | 5503.8254 | 5503.8254 | 5503.8254 | 5503.8254 | 5503.8404 | 5503.9028 | 5504.1877 | 5504.1984 | 5504.1996 | 5504.2436 | 5504.3764 | 5504.3765 | 5504.3765 | 5504.3765 | 5504.3801 | 5504.3801 | 5504.3801 | 5504.3801 | 5504.3801 | 5504.3801 | 5504.3801
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
Итого транзит акт. МВт
Итого транзиит реакт. МВАр
|  |  | Главный энергетик: | [7 empty] | ___________________ _____Телицын А.В._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | Исполнитель: | [7 empty] | ___________________ _____Газин М.Р._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
тел: _(34786) 6-13-29_
e-mail: _mgazin@belzan.ru_
Note on B11: : Пример: ПС "Самара" 110/6 кВ. РУ-6кВ. ячейка №1, фидер и т.д.
Note on C6: : Пример: ОАО"Самараэнерго"