## 2кв. 2023г.
ТП | Номинальная мощность трансформаторов, кВА | Класс напряжения, кВ | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВА
ПС 110 кВ Завод | 80000 | 10 | 21135
ТП-1 | 2000 | 10/0,4 | 642
ТП-35 | 2000 | 10/0,4 | 800
ТП-38 | 2000 | 10/0,4 | 675
ТП-40 | 2000 | 10/0,4 | 605
ТП-50 | 1260 | 10/0,4 | 375