## нпс, пс
Форма №1
Ведомость потребления электической энергиии
замеры режимного дня "21" июня 2023 г. по АО "Белебеевский завод "Автонормаль"
(дата)
________ООО "Башкирэнерго"________
(наименование АО-энерго или региона)
1000
№ | Наименование присоединения | параметры | Время суток, час (время московское) | [24 empty] | Итого за сутки
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 1ц, опора №41 | U кВ | 117.998 | 117.369 | 117.096 | 118.486 | 118.138 | 117.739 | 116.257 | 115.986 | 114.895 | 115.152 | 115.113 | 115.066 | 115.09 | 114.683 | 115.43 | 113.863 | 115.714 | 116.021 | 116.816 | 116.183 | 114.703 | 115.764 | 116.327 | 117.036 | 117.472 | 116.1759
|  | IА | 30.233 | 30.033 | 27.13 | 28.5 | 25.86 | 28.4 | 37.83 | 42.76 | 43.5 | 44.1 | 40.6 | 43 | 37.16 | 39.2 | 41.4 | 39.03 | 36.06 | 40.13 | 39.5 | 37.43 | 30.9 | 28.5 | 30.9 | 28.5 | 30.5 | 35.2462
|  | Пок.счет А | 6585.8692 | 6585.9163 | 6585.9617 | 6586.0058 | 6586.0481 | 6586.0917 | 6586.1403 | 6586.205 | 6586.2725 | 6586.3439 | 6586.411 | 6586.4725 | 6586.5387 | 6586.6056 | 6586.6703 | 6586.7325 | 6586.7954 | 6586.8566 | 6586.9153 | 6586.9717 | 6587.0337 | 6587.0959 | 6587.1544 | 6587.2001 | 6587.247
|  | Пок.счет R | 3718.0147 | 3718.0437 | 3718.0714 | 3718.0981 | 3718.1253 | 3718.1498 | 3718.1748 | 3718.215 | 3718.2569 | 3718.2987 | 3718.3346 | 3718.3668 | 3718.4048 | 3718.4471 | 3718.4851 | 3718.519 | 3718.5549 | 3718.5911 | 3718.622 | 3718.6537 | 3718.6895 | 3718.7252 | 3718.7576 | 3718.7845 | 3718.813
|  | Р, МВт | 5.062 | 5 | 4.693 | 4.799 | 4.76 | 5.15 | 6.558 | 7.316 | 7.659 | 7.671 | 7.191 | 7.256 | 7.132 | 7.039 | 6.328 | 7.051 | 7.031 | 6.768 | 6.291 | 6.987 | 6.905 | 6.536 | 5.47 | 5.057 | 5.373 | 6.2833
|  | Q,МВАр | 3.369 | 3.472 | 2.957 | 3.256 | 2.251 | 2.485 | 3.96 | 4.411 | 3.946 | 4.269 | 3.711 | 4.303 | 4.634 | 4.367 | 3.995 | 3.291 | 4.176 | 3.866 | 3.612 | 3.961 | 3.843 | 3.842 | 2.965 | 2.607 | 3.081 | 3.6252
2 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 2ц, опора №42 | U кВ | 118.449 | 117.789 | 118.603 | 119.37 | 118.405 | 116.995 | 116.775 | 116.879 | 116.062 | 115.447 | 115.51 | 114.835 | 115.647 | 115.435 | 115.71 | 114.405 | 116.847 | 115.8 | 117.011 | 116.318 | 115.981 | 114.761 | 117.343 | 117.39 | 117.78 | 116.6219
|  | IА | 20 | 19.9 | 20.53 | 23.1 | 21.33 | 20.46 | 26.53 | 30.86 | 30.83 | 29.33 | 25.43 | 27.73 | 30.76 | 28.23 | 27.46 | 28.1 | 29.53 | 25.63 | 22.93 | 26.9 | 24.73 | 25.13 | 24.56 | 23.4 | 21.1 | 25.3796
|  | Пок.счет А | 6635.0281 | 6635.0548 | 6635.0863 | 6635.1169 | 6635.1489 | 6635.1792 | 6635.2105 | 6635.2518 | 6635.2948 | 6635.3379 | 6635.3779 | 6635.414 | 6635.4541 | 6635.4951 | 6635.5355 | 6635.5754 | 6635.6148 | 6635.6528 | 6635.6875 | 6635.7208 | 6635.759 | 6635.7968 | 6635.8342 | 6635.8705 | 6635.9045
|  | Пок.счет R | 3829.5428 | 3829.5671 | 3829.5923 | 3829.617 | 3829.6433 | 3829.6685 | 3829.6939 | 3829.7298 | 3829.7654 | 3829.8011 | 3829.8339 | 3829.8655 | 3829.8998 | 3829.9354 | 3829.9671 | 3829.9968 | 3830.0279 | 3830.0588 | 3830.0878 | 3830.1155 | 3830.1453 | 3830.1747 | 3830.2024 | 3830.2283 | 3830.2535
|  | Р, МВт | 3.083 | 2.899 | 3.095 | 3.704 | 3.29 | 3.209 | 3.931 | 4.725 | 5.109 | 4.648 | 3.924 | 4.003 | 4.634 | 4.304 | 4.539 | 4.441 | 4.886 | 3.706 | 3.696 | 4.272 | 4.082 | 3.986 | 4.065 | 3.887 | 3.147 | 3.9706
|  | Q,МВАр | 2.61 | 2.776 | 2.799 | 3.078 | 2.876 | 2.604 | 3.539 | 4.015 | 3.289 | 3.567 | 3.041 | 3.702 | 3.964 | 3.693 | 3.098 | 3.328 | 3.445 | 3.655 | 2.824 | 3.379 | 3.018 | 3.027 | 2.836 | 2.832 | 2.907 | 3.1961
В том числе транзит: (если есть)
1 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №4 "Телецентр" | U кВ | 10.689 | 10.719 | 10.727 | 10.725 | 10.737 | 10.661 | 10.586 | 10.524 | 10.472 | 10.426 | 10.464 | 10.553 | 10.397 | 10.37 | 10.454 | 10.392 | 10.519 | 10.502 | 10.612 | 10.626 | 10.488 | 10.462 | 10.515 | 10.598 | 10.571 | 10.5516
|  | IА | 2.3 | 2.25 | 2.4 | 2.1 | 2.15 | 2.1 | 2.35 | 3.05 | 3 | 2.8 | 3 | 3.05 | 3 | 3.05 | 3 | 2.9 | 2.45 | 2.35 | 2.25 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.522
|  | Пок.счет А | 3284.0156 | 3284.0259 | 3284.0363 | 3284.0462 | 3284.0561 | 3284.066 | 3284.0762 | 3284.0887 | 3284.1024 | 3284.1164 | 3284.1297 | 3284.1438 | 3284.157 | 3284.1704 | 3284.1838 | 3284.1972 | 3284.2102 | 3284.2214 | 3284.2318 | 33284.242 | 3284.252 | 3284.2622 | 3284.2725 | 3284.2827 | 3284.2929
|  | Пок.счет R | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196 | 1307.0196
|  | Р, МВт | 0.042 | 0.042 | 0.046 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.042 | 0.055 | 0.055 | 0.051 | 0.053 | 0.06 | 0.052 | 0.053 | 0.057 | 0.051 | 0.046 | 0.043 | 0.042 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.039 | 0.043 | 0.04584
|  | Q,МВАр | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | 0.015 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.017 | 0.009 | 0.0015 | 0.057 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.013 | 0.01 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.009 | 0.01 | 0.01322
2 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №20 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.694 | 10.715 | 10.673 | 10.722 | 10.747 | 10.647 | 10.584 | 10.501 | 10.451 | 10.466 | 10.461 | 10.527 | 10.365 | 10.351 | 10.483 | 10.372 | 10.543 | 10.481 | 10.582 | 10.614 | 10.477 | 10.481 | 10.497 | 10.609 | 10.57 | 10.5445
|  | IА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.85 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.898
|  | Пок.счет А | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609 | 8792.0609
|  | Пок.счет R | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422 | 3369.2422
|  | Р, МВт | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.0206
|  | Q,МВАр | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.03396
3 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №25 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.691 | 10.722 | 10.744 | 10.747 | 10.751 | 10.678 | 10.638 | 10.538 | 10.419 | 10.442 | 10.474 | 10.523 | 10.389 | 10.353 | 10.472 | 10.408 | 10.495 | 10.499 | 10.57 | 10.614 | 10.442 | 10.459 | 10.57 | 10.589 | 10.622 | 10.554
|  | IА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | 1.9 | 1.85 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.868
|  | Пок.счет А | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537 | 6487.5537
|  | Пок.счет R | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328 | 2315.5328
|  | Р, МВт | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №41 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.687 | 10.718 | 10.71 | 10.722 | 10.752 | 10.662 | 10.581 | 10.502 | 10.436 | 10.428 | 10.451 | 10.533 | 10.271 | 10.327 | 10.436 | 10.368 | 10.52 | 10.51 | 10.608 | 10.598 | 10.467 | 10.453 | 10.519 | 10.592 | 10.578 | 10.5372
|  | IА | 8.8 | 8.95 | 7.5 | 6.8 | 8.5 | 8.55 | 10.3 | 11.65 | 12.65 | 13.25 | 13.4 | 13.15 | 13.25 | 12.7 | 12.3 | 13.5 | 12.85 | 14.1 | 13.75 | 13.4 | 14.4 | 13.45 | 11.75 | 10.05 | 8.65 | 11.506
|  | Пок.счет А | 5055.514 | 5055.5522 | 5055.5898 | 5055.6237 | 5055.6571 | 5055.6933 | 5055.7347 | 5055.7815 | 5055.8331 | 5055.8902 | 5055.947 | 5056.0068 | 5056.0671 | 5056.1257 | 5056.1847 | 5056.2421 | 5056.2999 | 5056.3594 | 5056.4191 | 5056.4773 | 5056.5384 | 5056.6009 | 5056.6546 | 5056.4024 | 5056.7451
|  | Пок.счет R | 1351.6246 | 1351.6271 | 1351.63 | 1351.6313 | 1351.6329 | 1351.6344 | 1351.6363 | 1351.6376 | 1351.6392 | 1351.6422 | 1351.6452 | 1351.6491 | 1351.6527 | 1351.6563 | 1351.6599 | 1351.6634 | 1351.6666 | 1351.6709 | 1351.6748 | 1351.6788 | 1351.6818 | 1351.6848 | 1351.6874 | 1351.6906 | 1351.6937
|  | Р, МВт | 0.158 | 0.156 | 0.13 | 0.122 | 0.152 | 0.148 | 0.184 | 0.214 | 0.22 | 0.23 | 0.227 | 0.234 | 0.235 | 0.223 | 0.223 | 0.224 | 0.235 | 0.244 | 0.248 | 0.239 | 0.247 | 0.24 | 0.202 | 0.174 | 0.152 | 0.20244
|  | Q,МВАр | 0.011 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.016 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.004 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.011 | 0.01012
5 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №51 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.697 | 10.705 | 10.719 | 10.746 | 10.737 | 10.697 | 10.607 | 10.539 | 10.45 | 10.433 | 10.495 | 10.504 | 10.352 | 10.367 | 10.491 | 10.389 | 10.527 | 10.49 | 10.568 | 10.618 | 10.415 | 10.503 | 10.576 | 10.612 | 10.629 | 10.5546
|  | IА | 3.75 | 3.55 | 3.55 | 3.65 | 4.65 | 4.45 | 5.55 | 7.05 | 6.8 | 6.95 | 6.4 | 6.3 | 5.65 | 6.2 | 5.55 | 5.5 | 5.95 | 5.6 | 5.15 | 5.15 | 5.55 | 5.25 | 4.35 | 4.25 | 3.85 | 5.226
|  | Пок.счет А | 3417.237 | 3417.2496 | 3417.2616 | 3417.2738 | 3417.2878 | 3417.3073 | 3417.3266 | 3417.3504 | 3417.3786 | 3417.405 | 3417.4311 | 3417.4585 | 3417.4844 | 3417.5078 | 3417.5315 | 3417.5548 | 3417.5776 | 3417.6005 | 3417.6205 | 3417.6399 | 3417.6612 | 3417.6822 | 3417.6995 | 3417.7148 | 3417.7291
|  | Пок.счет R | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818 | 159.7818
|  | Р, МВт | 0.047 | 0.047 | 0.048 | 0.047 | 0.076 | 0.069 | 0.092 | 0.118 | 0.115 | 0.12 | 0.111 | 0.107 | 0.089 | 0.099 | 0.088 | 0.084 | 0.101 | 0.088 | 0.078 | 0.078 | 0.086 | 0.079 | 0.06 | 0.064 | 0.051 | 0.08168
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 1 с.ш., яч. №2 ОЗК "Чайка" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572 | 459.9572
|  | Пок.счет R | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514 | 423.7514
Р, МВт
Q,МВАр
7 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 2 с.ш., яч. №15 ОЗК "Чайка" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 3743.64 | 3743.6439 | 3743.6478 | 3743.6517 | 3743.6554 | 3743.6634 | 3743.6744 | 3743.686 | 3743.7047 | 3743.7177 | 3743.7311 | 3743.7431 | 3743.7509 | 3743.7635 | 3743.7752 | 3743.785 | 3743.7908 | 3743.7951 | 3743.8001 | 3743.8042 | 3743.8082 | 3743.8117 | 3743.8151 | 3743.8185 | 3743.822
|  | Пок.счет R | 1338.3875 | 1338.392 | 1338.3966 | 1338.4012 | 1338.4059 | 1338.4105 | 1338.4151 | 1338.4195 | 1338.4237 | 1338.4279 | 1338.4323 | 1338.4366 | 1338.4406 | 1338.445 | 1338.4492 | 1338.4532 | 1338.4574 | 1338.4617 | 1338.4658 | 1338.4702 | 1338.4746 | 1338.4788 | 1338.483 | 1338.4874 | 1338.4918
Р, МВт
Q,МВАр
8 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 1 с.ш., яч.№19, КЛ-Ф219 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.676 | 10.704 | 10.746 | 10.728 | 10.774 | 10.661 | 10.601 | 10.525 | 10.419 | 10.421 | 10.438 | 10.528 | 10.371 | 10.357 | 10.414 | 10.402 | 10.485 | 10.52 | 10.588 | 10.635 | 10.44 | 10.435 | 10.537 | 10.568 | 10.586 | 10.5424
|  | IА | 30.9 | 32.45 | 36 | 18 | 19.85 | 16.55 | 16 | 24.1 | 33.7 | 33.95 | 16.15 | 21.55 | 36.35 | 37.75 | 37.3 | 36.35 | 35.25 | 17.65 | 15.2 | 19.85 | 35.25 | 35.75 | 20.1 | 36.45 | 34.25 | 27.868
|  | Пок.счет А | 10974.7325 | 10974.8792 | 10975.026 | 10975.14 | 10975.219 | 10975.2894 | 10975.3576 | 10975.4546 | 10975.5963 | 10975.7434 | 10975.8922 | 10975.9606 | 10976.1106 | 10976.254 | 10976.4064 | 10976.5436 | 10976.6819 | 10976.7986 | 10976.8669 | 70976.9655 | 10977.1156 | 10977.2684 | 10977.4089 | 10977.482 | 10977.6206
|  | Пок.счет R | 2810.7131 | 2810.7653 | 2710.8189 | 2810.8466 | 2810.8466 | 2810.8466 | 2810.8471 | 2810.869 | 2810.9161 | 2810.9664 | 2811.015 | 2811.0156 | 2811.0666 | 2811.1191 | 2811.1825 | 2811.2283 | 2811.2742 | 2811.3046 | 2811.305 | 2811.33 | 2811.3828 | 2811.4612 | 2811.4789 | 2811.4789 | 2811.5263
|  | Р, МВт | 0.576 | 0.571 | 0.611 | 0.315 | 0.362 | 0.268 | 0.257 | 0.418 | 0.574 | 0.606 | 0.26 | 0.406 | 0.613 | 0.64 | 0.616 | 0.617 | 0.552 | 0.276 | 0.27 | 0.347 | 0.61 | 0.619 | 0.319 | 0.341 | 0.595 | 0.46556
|  | Q,МВАр | 0.152 | 0.222 | 0.207 | 0.04 | 0.063 | 0.195 | 0.197 | 0.12 | 0.249 | 0.27 | 0.071 | 0.181 | 0.232 | 0.199 | 0.222 | 0.261 | 0.147 | 0.224 | 0.039 | 0.119 | 0.206 | 0.286 | 0.084 | 0.103 | 0.266 | 0.1742
9 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 2 с.ш., яч.№30, КЛ-Ф230 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.726 | 10.728 | 10.717 | 10.783 | 10.791 | 10.688 | 10.629 | 10.554 | 10.478 | 10.478 | 10.482 | 10.553 | 10.4 | 10.402 | 10.483 | 10.455 | 10.542 | 10.555 | 10.641 | 10.668 | 10.502 | 10.477 | 10.57 | 10.627 | 10.597 | 10.581
|  | IА | 8.25 | 23.4 | 23.45 | 10.15 | 21.2 | 8.05 | 9.45 | 25.65 | 12.15 | 23.25 | 8.1 | 11.35 | 26.95 | 14.4 | 23.85 | 14.7 | 27.85 | 7.8 | 8.1 | 27.65 | 28.45 | 27.65 | 10.4 | 8.7 | 25.45 | 17.456
|  | Пок.счет А | 8381.9474 | 8382.0188 | 8382.1242 | 8382.1884 | 8382.2755 | 8382.3238 | 8382.3611 | 8382.4331 | 8382.5165 | 8382.6189 | 8382.696 | 8382.7328 | 8382.824 | 8382.9259 | 8382.9991 | 8383.0745 | 8383.1566 | 8383.2175 | 8383.2622 | 8383.3249 | 8383.4245 | 8383.5201 | 8383.6135 | 8383.6533 | 8383.7402
|  | Пок.счет R | 1982.1488 | 1982.1604 | 1982.183 | 1982.1911 | 1982.2074 | 1982.2201 | 1982.2316 | 1982.2491 | 1982.2691 | 182.2954 | 1982.3128 | 1982.3207 | 1982.343 | 1982.4104 | 1982.45 | 1982.4695 | 1982.4914 | 1982.5051 | 1982.5132 | 1982.5301 | 1982.5585 | 1982.5834 | 1982.6061 | 1982.6149 | 1982.6375
|  | Р, МВт | 0.161 | 0.424 | 0.444 | 0.195 | 0.403 | 0.132 | 0.164 | 0.461 | 0.211 | 0.429 | 0.135 | 0.184 | 0.476 | 0.216 | 0.424 | 0.259 | 0.468 | 0.133 | 0.152 | 0.483 | 0.492 | 0.503 | 0.183 | 0.142 | 0.455 | 0.30916
|  | Q,МВАр | 0.015 | 0.092 | 0.121 | 0.016 | 0.076 | 0.051 | 0.041 | 0.094 | 0.014 | 0.086 | 0.031 | 0.115 | 0.204 | 0.158 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.004 | 0.015 | 0.177 | 0.143 | 0.167 | 0.063 | 0.024 | 0.078 | 0.0838
10 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 1 с.ш., яч.№3, КЛЗ-Ф21 | U кВ | 10.752 | 10.742 | 10.741 | 10.777 | 10.768 | 10.732 | 10.673 | 10.573 | 10.514 | 10.469 | 10.497 | 10.508 | 10.435 | 10.395 | 10.55 | 10.463 | 10.531 | 10.534 | 10.601 | 10.644 | 10.438 | 10.527 | 10.603 | 10.662 | 10.711 | 10.5936
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95 | 1220.95
|  | Пок.счет R | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83 | 498.83
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 2 с.ш., яч.№4, КЛЗ-Ф28 | U кВ | 10.725 | 10.727 | 10.747 | 10.752 | 10.772 | 10.699 | 10.658 | 10.537 | 10.467 | 10.457 | 10.485 | 10.513 | 10.374 | 10.346 | 10.511 | 10.415 | 10.533 | 10.498 | 10.571 | 10.623 | 10.427 | 10.526 | 10.592 | 10.632 | 10.676 | 10.5705
|  | IА | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 0.43 | 0.36 | 0.6 | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35
|  | Пок.счет А | 8335.2517 | 8335.2535 | 8335.2553 | 8335.2571 | 8335.2588 | 8335.2604 | 8335.2621 | 8335.2643 | 8335.2662 | 8335.2687 | 8335.2712 | 8335.2742 | 8335.2763 | 8335.2786 | 8335.2811 | 8335.2832 | 8335.2851 | 8335.2869 | 8335.2886 | 8335.2904 | 8335.2922 | 8335.2941 | 8335.2961 | 8335.2983 | 8335.3001
|  | Пок.счет R | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093 | 3404.7093
|  | Р, МВт | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.00412
|  | Q,МВАр | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.02 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.00464
12 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 1 с.ш., ф.№1, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 17082.147 | 17082.224 | 17082.2981 | 17082.3605 | 17082.4117 | 17082.4596 | 17082.5918 | 17082.7465 | 17082.8858 | 17083.0191 | 17083.1645 | 17083.2699 | 17083.4093 | 17083.5466 | 17083.6941 | 17083.8384 | 17083.8822 | 17083.9176 | 17083.9569 | 17083.9956 | 17084.0297 | 17084.0769 | 17084.1341 | 17084.196 | 17084.2623
|  | Пок.счет R | 8482.8858 | 8482.8998 | 8482.912 | 8482.913 | 8482.9136 | 8482.9136 | 8482.9175 | 8482.9732 | 8482.9966 | 8483.0055 | 8483.0221 | 8483.0262 | 8483.075 | 8483.0786 | 8483.1118 | 8483.1242 | 8483.1242 | 8483.1242 | 8483.1242 | 8483.1242 | 8483.1245 | 8483.129 | 8483.1442 | 8483.1606 | 8483.1725
Р, МВт
Q,МВАр
13 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 2 с.ш., ф.№3, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 2747.8415 | 2747.8563 | 2747.8716 | 2747.8739 | 2747.8743 | 2747.8747 | 2747.9091 | 2747.9312 | 2747.9483 | 2747.967 | 2747.9977 | 2748.0067 | 2748.012 | 2748.022 | 2748.0304 | 2748.0504 | 2748.0508 | 2748.0531 | 2748.0539 | 2748.0545 | 2748.0549 | 2748.0605 | 2748.0748 | 2748.0897 | 2748.1047
|  | Пок.счет R | 1054.2802 | 1054.2838 | 1054.2941 | 1054.2951 | 1054.2954 | 1054.2962 | 1054.2978 | 1054.3019 | 1054.3077 | 1054.3127 | 1054.3187 | 1054.3223 | 1054.3273 | 1054.3334 | 1054.3399 | 1054.3448 | 1054.345 | 1054.3453 | 1054.3456 | 1054.346 | 1054.3462 | 1054.3496 | 1054.3564 | 1054.3635 | 1054.3706
Р, МВт
Q,МВАр
14 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №35, РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ, ф.№14, КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ 0,4 кВ (ящик учета электроэнергии) ООО "Пропан" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 23959.7252 | 23959.8328 | 23959.9372 | 23960.0357 | 23960.0847 | 23960.1345 | 23960.2247 | 23960.3144 | 23960.4302 | 23960.5328 | 23960.6398 | 23960.6982 | 23960.7812 | 23960.8413 | 23960.9608 | 23961.0364 | 23961.0943 | 23961.1959 | 23961.2946 | 23961.419 | 23961.5014 | 23961.6569 | 23961.7916 | 23961.8864 | 23961.9731
|  | Пок.счет R | 4914.2482 | 4914.2498 | 4914.2498 | 4914.2507 | 4914.2522 | 4914.2705 | 4914.3025 | 4914.3341 | 4914.3849 | 4914.428 | 4914.478 | 4914.4996 | 4914.5412 | 4914.5637 | 4914.621 | 4914.6584 | 4914.6774 | 4914.7271 | 4914.7755 | 4914.8431 | 4914.8824 | 4914.9918 | 4915.0631 | 4915.0688 | 4915.0705
Р, МВт
Q,МВАр
15 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №50, РУ 0,4 кВ 1 с.ш. 0,4 кВ, ф.№2 в сторону ВРУ 0,4 кВ КФХ Акимов И.А. | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 10797.6939 | 10797.7044 | 10797.7142 | 10797.7226 | 10797.7301 | 10797.7376 | 10797.7451 | 10797.7533 | 10797.7629 | 10797.7717 | 10797.7806 | 10797.7886 | 10797.7968 | 10797.805 | 10797.8205 | 10797.8339 | 10797.845 | 10797.8544 | 10797.8628 | 10797.8707 | 10797.8784 | 10797.8888 | 10797.899 | 10797.9091 | 10797.9193
|  | Пок.счет R | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602 | 4575.9602
Р, МВт
Q,МВАр
16 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, АВ 0,4 кВ в сторону КЛ 0,4 кВ на ЩСУН ИП "Дворянинов" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 747.1427 | 747.1449 | 747.147 | 747.1486 | 747.1492 | 747.1497 | 747.1502 | 747.1506 | 747.2218 | 747.3183 | 747.337 | 747.3375 | 747.3381 | 747.3386 | 747.339 | 747.3394 | 747.3399 | 747.3405 | 747.341 | 747.3414 | 747.3419 | 747.343 | 747.3452 | 747.3474 | 747.3494
|  | Пок.счет R | 98.8523 | 98.8523 | 98.8523 | 98.8523 | 98.8523 | 98.8523 | 98.8523 | 98.8523 | 98.855 | 98.8587 | 98.861 | 98.861 | 98.861 | 98.861 | 98.861 | 98.861 | 98.861 | 98.861 | 98.861 | 98.861 | 98.861 | 98.861 | 98.861 | 98.861 | 98.861
Р, МВт
Q,МВАр
17 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ № 1 РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ яч. № 14 ВЛ 0,4 кВ отпайка от опоры №3 в сторону КЛ 0,4 кВ ООО "Выбор" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 323.829 | 323.8335 | 323.8392 | 323.8438 | 323.8515 | 323.8556 | 323.8596 | 323.8709 | 323.8922 | 323.9164 | 323.9273 | 323.9366 | 323.9465 | 323.9506 | 323.9568 | 323.9642 | 323.9707 | 323.9762 | 323.9853 | 323.9907 | 323.9989 | 324.0044 | 324.014 | 324.0186 | 324.0256
|  | Пок.счет R | 287.3968 | 287.4042 | 287.4141 | 287.4219 | 287.4303 | 287.4374 | 287.4443 | 287.4554 | 287.4966 | 287.5348 | 287.5401 | 287.5446 | 287.5478 | 287.5544 | 287.562 | 287.5654 | 287.5682 | 287.5718 | 287.5759 | 287.5801 | 287.5822 | 287.5861 | 287.5908 | 287.593 | 287.5963
Р, МВт
Q,МВАр
18 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ "ИП Филатов" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 6341.6299 | 6341.6549 | 6341.6817 | 6341.7388 | 6341.7736 | 6341.8197 | 6341.9103 | 6341.9682 | 6342.0361 | 6342.2856 | 6342.4831 | 6342.6879 | 6342.7628 | 6342.8858 | 6343.0297 | 6343.1049 | 6343.2647 | 6343.4698 | 6343.5547 | 6343.58 | 6343.6036 | 6343.6317 | 6343.6521 | 6343.6766 | 6343.7072
|  | Пок.счет R | 2518.4336 | 2518.4527 | 2518.473 | 2518.4973 | 2518.5241 | 2518.5543 | 2518.6006 | 2518.6234 | 2518.6418 | 2518.6837 | 2518.7066 | 2518.7359 | 2518.7544 | 2518.7836 | 2518.8062 | 2518.8249 | 2518.8565 | 2518.8967 | 2518.9304 | 2518.9409 | 2518.9522 | 2518.9689 | 2518.9774 | 2518.9902 | 2519.0096
Р, МВт
Q,МВАр
19 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ ИП "Коваль" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 8887.0756 | 8887.0873 | 8887.099 | 8887.1107 | 8887.1226 | 8887.1344 | 8887.175 | 8887.3297 | 8887.4546 | 8887.7008 | 8887.9965 | 8888.205 | 8888.431 | 8888.6911 | 8889.1943 | 8889.321 | 8889.3862 | 8889.4518 | 8889.4748 | 8889.491 | 8889.5024 | 8889.5137 | 8889.525 | 8889.5364 | 8889.5478
|  | Пок.счет R | 5578.7841 | 5578.7841 | 5578.7841 | 5578.7841 | 5578.7841 | 5578.7841 | 5578.7851 | 5578.7851 | 5578.8127 | 5578.8767 | 5578.9915 | 5579.003 | 5579.003 | 5579.0351 | 5579.2686 | 5579.2686 | 5579.2686 | 5579.2686 | 5579.2686 | 5579.2686 | 5579.2686 | 5579.2686 | 5579.2686 | 5579.2686 | 5579.2686
Р, МВт
Q,МВАр
20 | ГПП 110/10 Завод, ТП 8/3 10/04 кВ, РУ-0,4 кВ | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555
|  | Пок.счет R | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708
Р, МВт
Q,МВАр
Итого транзит акт. МВт
Итого транзиит реакт. МВАр
|  |  | Главный энергетик: | [7 empty] | ___________________ _____Телицын А.В._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | Исполнитель: | [7 empty] | ___________________ _____Гафиатуллина Э.З._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
тел: _(34786) 6-22-65_
e-mail: _ezgafiatullina@belzan.ru_
Note on B11: : Пример: ПС "Самара" 110/6 кВ. РУ-6кВ. ячейка №1, фидер и т.д.
Note on C6: : Пример: ОАО"Самараэнерго"