## нпс, пс
Форма №1
Ведомость потребления электической энергиии
замеры режимного дня "15" декабря 2021 г. по АО "Белебеевский завод "Автонормаль"
(дата)
________ООО "Башкирэнерго"________
(наименование АО-энерго или региона)
1000
№ | Наименование присоединения | параметры | Время суток, час (время московское) | [24 empty] | Итого за сутки
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ГПП 110 кВ Завод, Ввод 1-110 кВ от ВЛ-110 кВ Аксаково-Завод 1ц. | U кВ | 118.004 | 118.421 | 118.252 | 118.753 | 118.349 | 117.651 | 116.262 | 116.174 | 115.51 | 116.762 | 117.026 | 116.546 | 116.425 | 117.32 | 117.345 | 117.285 | 116.979 | 117.495 | 116.498 | 117.438 | 118.258 | 118.058 | 117.863 | 117.514 | 118.25 | 117.3775
|  | IА | 49.43 | 51.6667 | 50.4 | 48.4 | 45.2333 | 45.2333 | 70 | 68.2 | 70.5667 | 66.6 | 66 | 69.5 | 71.3 | 62.7 | 67.1 | 65.3667 | 62.8667 | 59.7667 | 64.0333 | 57.3333 | 55.87 | 50.7333 | 48.6 | 48.83 | 49.7 | 58.6172
|  | Пок.счет А | 5856.0369 | 5856.1177 | 5856.1979 | 5856.273 | 5856.345 | 5856.4173 | 5856.4984 | 5856.6041 | 5856.7121 | 5856.8241 | 5856.9312 | 5857.0325 | 5857.1367 | 5857.2433 | 5857.3497 | 5857.4533 | 5857.5601 | 5857.6636 | 5857.7596 | 5857.854 | 5857.9546 | 5858.0507 | 5858.1388 | 5858.2208 | 5858.2981
|  | Пок.счет R | 3259.7458 | 3259.7978 | 3259.8498 | 3259.9 | 3259.9484 | 3259.9943 | 3260.0416 | 3260.1043 | 3260.1681 | 3260.2328 | 3260.2946 | 3260.3551 | 3260.4178 | 3260.4812 | 3260.5422 | 3260.6006 | 3260.6624 | 3260.7251 | 3260.7818 | 3260.8377 | 3260.8978 | 3260.9558 | 3261.01 | 3261.0601 | 3261.1078
|  | Р, МВт | 8.52 | 8.881 | 8.768 | 8.132 | 7.904 | 7.899 | 12.171 | 11.847 | 12.103 | 11.346 | 11.457 | 11.691 | 12.654 | 10.851 | 11.941 | 11.252 | 10.996 | 10.234 | 11.147 | 9.98 | 9.109 | 8.824 | 8.287 | 8.891 | 8.597 | 10.1393
|  | Q,МВАр | 5.518 | 5.764 | 5.542 | 5.747 | 5.159 | 4.616 | 6.972 | 7.017 | 7.216 | 7.114 | 7.014 | 7.657 | 6.956 | 6.782 | 6.317 | 7.07 | 6.275 | 6.574 | 6.629 | 6.24 | 5.88 | 5.347 | 5.307 | 4.554 | 5.368 | 6.1854
2 | ГПП 110 кВ Завод, Ввод 2-110 кВ от ВЛ-110 кВ Аксаково-Завод 2ц. | U кВ | 118.703 | 118.613 | 118.079 | 118.263 | 119.085 | 118.216 | 117.267 | 116.218 | 116.142 | 115.592 | 116.422 | 116.865 | 116.272 | 116.155 | 117.379 | 117.802 | 117.465 | 117.068 | 116.549 | 118.178 | 117.08 | 117.412 | 117.581 | 118.468 | 118.077 | 117.398
|  | IА | 33.3 | 29.5 | 29.0667 | 32.3 | 30.8 | 29.2 | 31.0333 | 39.8333 | 41.2 | 41.1667 | 37.2667 | 38.1333 | 40.2667 | 40.2333 | 37.4 | 38.2333 | 39.4333 | 37.4333 | 36.4 | 36.3333 | 36.5667 | 37.5333 | 33.4667 | 31.3 | 29.0667 | 35.4587
|  | Пок.счет А | 6015.8099 | 6015.8569 | 6015.9005 | 6015.9496 | 6015.9977 | 6016.0415 | 6016.0873 | 6016.1445 | 6016.2037 | 6016.2633 | 6016.3221 | 6016.378 | 6016.4348 | 6016.4931 | 6016.5497 | 6016.6047 | 6016.6627 | 6016.7185 | 6016.7698 | 6016.8226 | 6016.8781 | 6016.9339 | 6016.9865 | 6017.0343 | 6017.0773
|  | Пок.счет R | 3394.8724 | 3394.906 | 3394.9385 | 3394.9717 | 3395.0057 | 3395.0377 | 3395.0705 | 3395.1151 | 3395.1617 | 3395.207 | 3395.25 | 3395.2928 | 3395.3392 | 3395.3852 | 3395.4277 | 3395.4687 | 3395.5125 | 3395.5556 | 3395.5961 | 3395.6359 | 3395.6776 | 3395.719 | 3395.759 | 3395.7949 | 3395.8295
|  | Р, МВт | 5.865 | 4.779 | 4.832 | 5.527 | 5.198 | 4.758 | 5.146 | 6.299 | 6.669 | 6.637 | 6.123 | 6.237 | 6.215 | 6.432 | 6.138 | 6.259 | 6.44 | 5.959 | 5.903 | 5.714 | 6.143 | 6.21 | 5.492 | 5.044 | 4.522 | 5.7816
|  | Q,МВАр | 3.547 | 3.685 | 3.452 | 3.585 | 3.684 | 3.61 | 3.594 | 4.759 | 4.86 | 4.881 | 4.401 | 4.657 | 5.175 | 4.84 | 4.389 | 4.685 | 4.699 | 4.733 | 4.4 | 4.664 | 4.419 | 4.526 | 4.031 | 3.994 | 3.916 | 4.2874
В том числе транзит: (если есть)
1 | ГПП 110 кВ Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 сш-10 кВ, яч. 4 | U кВ | 10.689 | 10.742 | 10.759 | 10.803 | 10.758 | 10.687 | 10.586 | 10.541 | 10.501 | 10.356 | 10.523 | 10.565 | 10.481 | 10.487 | 10.523 | 10.623 | 10.593 | 10.583 | 10.626 | 10.56 | 10.53 | 10.633 | 10.606 | 10.698 | 10.706 | 10.6064
|  | IА | 3.8 | 4.05 | 4.35 | 4.4 | 4.1 | 3.95 | 4.5 | 5.05 | 4.7 | 4.65 | 4.35 | 4.45 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.65 | 4.1 | 3.85 | 3.8 | 3.75 | 3.65 | 4.05 | 4 | 3.9 | 4.3 | 4.224
|  | Пок.счет А | 3102.3597 | 3102.3758 | 3102.3924 | 3102.4089 | 3102.4252 | 3102.4414 | 3102.4585 | 3102.4799 | 3102.5009 | 3102.5214 | 3102.5413 | 3102.5613 | 3102.5805 | 3102.5999 | 3102.6196 | 3102.64 | 3102.6598 | 3102.6776 | 3102.6942 | 3102.7108 | 3102.7271 | 3102.7433 | 3102.7597 | 3102.7762 | 3102.7927
|  | Пок.счет R | 1281.5294 | 1281.5338 | 1281.5386 | 1281.544 | 1281.5502 | 1281.5548 | 1281.5586 | 1281.5608 | 1281.5627 | 1281.564 | 1281.5655 | 1281.5676 | 1281.5701 | 1281.572 | 1281.5744 | 1281.5776 | 1281.5808 | 1281.5838 | 1281.587 | 1281.5906 | 1281.5934 | 1281.596 | 1281.5995 | 1281.6033 | 1281.6075
|  | Р, МВт | 0.062 | 0.065 | 0.07 | 0.067 | 0.065 | 0.065 | 0.077 | 0.088 | 0.084 | 0.081 | 0.075 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.08 | 0.083 | 0.073 | 0.068 | 0.066 | 0.065 | 0.064 | 0.067 | 0.069 | 0.065 | 0.07 | 0.07216
|  | Q,МВАр | 0.017 | 0.016 | 0.022 | 0.025 | 0.02 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.01 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.01308
2 | ГПП 110 кВ Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 сш-10 кВ, яч. 20 | U кВ | 10.687 | 10.729 | 10.741 | 10.796 | 10.769 | 10.684 | 10.578 | 10.513 | 10.454 | 10.375 | 10.501 | 10.587 | 10.489 | 10.475 | 10.619 | 10.606 | 10.583 | 10.583 | 10.649 | 10.557 | 10.51 | 10.64 | 10.574 | 10.689 | 10.723 | 10.6044
|  | IА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
|  | Пок.счет А | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786 | 8699.8786
|  | Пок.счет R | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416 | 3369.2416
|  | Р, МВт | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.0208
|  | Q,МВАр | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.034
3 | ГПП 110 кВ Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 сш-10 кВ, яч. 25 | U кВ | 10.608 | 10.639 | 10.671 | 10.759 | 10.662 | 10.647 | 10.518 | 10.442 | 10.453 | 10.284 | 10.432 | 10.544 | 10.387 | 10.452 | 10.508 | 10.551 | 10.559 | 10.532 | 10.611 | 10.503 | 10.442 | 10.581 | 10.614 | 10.67 | 10.656 | 10.549
|  | IА | 81 | 78.45 | 82.4 | 78.2 | 90.5 | 102.05 | 120.25 | 147.45 | 139.15 | 136.05 | 135.1 | 130.3 | 133.6 | 131.35 | 133.5 | 131.7 | 142.3 | 130.55 | 130.35 | 120.45 | 115.25 | 107.2 | 95.35 | 83.55 | 83.3 | 114.374
|  | Пок.счет А | 6376.1289 | 6376.2462 | 6376.3615 | 6376.4767 | 6376.6006 | 6376.7432 | 6376.9074 | 6377.1002 | 6377.3054 | 6377.5115 | 6377.7114 | 6377.9128 | 6378.1106 | 6378.3088 | 6378.5058 | 6378.7 | 6378.9049 | 6379.1075 | 6379.3031 | 6379.4886 | 6379.6649 | 6379.8252 | 6379.9706 | 6380.0989 | 6380.2197
|  | Пок.счет R | 2291.8399 | 2291.8732 | 2291.9066 | 2291.9412 | 2291.9764 | 2292.0108 | 2292.0438 | 2292.0814 | 2292.119 | 2292.1569 | 2292.1938 | 2292.2314 | 2292.2686 | 2292.305 | 2292.3393 | 2292.3726 | 2292.4088 | 2292.4444 | 2292.4809 | 2292.5159 | 2292.5483 | 2292.5802 | 2292.6129 | 2292.6457 | 2292.6794
|  | Р, МВт | 1.423 | 1.379 | 1.446 | 1.399 | 1.584 | 1.759 | 2.076 | 2.625 | 2.487 | 2.363 | 2.383 | 2.299 | 2.407 | 2.376 | 2.355 | 2.376 | 2.551 | 2.34 | 2.313 | 2.138 | 2.017 | 1.856 | 1.667 | 1.448 | 1.458 | 2.021
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
4 | ГПП 110 кВ Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 сш-10 кВ, яч. 41 | U кВ | 10.611 | 10.644 | 10.687 | 10.73 | 10.722 | 10.628 | 10.505 | 10.483 | 10.42 | 10.293 | 10.428 | 10.537 | 10.428 | 10.415 | 10.541 | 10.528 | 10.559 | 10.539 | 10.581 | 10.521 | 10.465 | 10.595 | 10.569 | 10.637 | 10.662 | 10.5491
|  | IА | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.9 | 2.9 | 2.85 | 2.9 | 2.85 | 2.9 | 2.9 | 2.85 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.95 | 2.95 | 2.908
|  | Пок.счет А | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849 | 4381.7849
|  | Пок.счет R | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492 | 1317.0492
|  | Р, МВт | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | Q,МВАр | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 0.05 | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | 0.052 | 0.054 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.05312
5 | ГПП 110 кВ Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 сш-10 кВ, яч. 51 | U кВ | 10.67 | 10.706 | 10.733 | 10.796 | 10.7 | 10.699 | 10.583 | 10.508 | 10.547 | 10.374 | 10.499 | 10.561 | 10.434 | 10.503 | 10.565 | 10.607 | 10.599 | 10.594 | 10.629 | 10.572 | 10.471 | 10.615 | 10.644 | 10.693 | 10.681 | 10.5993
|  | IА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Пок.счет А | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002 | 3076.002
|  | Пок.счет R | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757 | 159.757
|  | Р, МВт | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
6 | РП-10 кВ №7, РУ 10 кВ, 1 сш-10 кВ, яч. 2 | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 10.43
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 2.75
|  | Пок.счет А | 409.9657 | 409.981 | 409.9964 | 410.0117 | 410.027 | 410.0424 | 410.0589 | 410.0756 | 410.0904 | 410.1061 | 410.1218 | 410.1359 | 410.1528 | 410.1686 | 410.1834 | 410.1977 | 410.2138 | 410.2293 | 410.2447 | 410.2596 | 410.2749 | 410.2902 | 410.3043 | 410.3196 | 410.3347
|  | Пок.счет R | 361.7366 | 361.7522 | 361.7679 | 361.7843 | 361.8012 | 361.817 | 361.8319 | 361.846 | 361.8598 | 361.8732 | 361.8868 | 361.9006 | 361.9146 | 361.9284 | 361.9424 | 361.957 | 361.9714 | 361.9855 | 361.9998 | 362.0143 | 362.0282 | 362.0422 | 362.0568 | 362.0718 | 362.0872
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0.034
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0.032
7 | РП-10 кВ №7, РУ 10 кВ, 2 сш-10 кВ, яч. 15 | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 10.413
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 0
|  | Пок.счет А | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444
|  | Пок.счет R | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0
8 | РП-10 кВ №2, РУ 10 кВ, 1 сш-10 кВ, яч. 19 | U кВ | 10.629 | 10.651 | 10.671 | 10.727 | 10.702 | 10.664 | 10.478 | 10.439 | 10.435 | 10.277 | 10.445 | 10.514 | 10.381 | 10.439 | 10.491 | 10.557 | 10.526 | 10.522 | 10.596 | 10.516 | 10.432 | 10.589 | 10.553 | 10.632 | 10.656 | 10.5409
|  | IА | 35.65 | 33.65 | 35.1 | 32.75 | 19.75 | 18.3 | 18.5 | 32.05 | 30.2 | 23.65 | 13.65 | 27.5 | 29.15 | 29.65 | 31.2 | 28.35 | 28.5 | 16 | 15.95 | 32.55 | 30.9 | 18.4 | 19.1 | 20.35 | 18.85 | 25.588
|  | Пок.счет А | 9410.2268 | 9410.3783 | 9410.5299 | 9410.68 | 9410.8179 | 9410.8976 | 9410.9776 | 9411.1022 | 9411.2363 | 9411.3572 | 9411.4728 | 9411.5386 | 9411.6725 | 9411.7966 | 9411.9274 | 9412.0525 | 9412.1788 | 9412.2799 | 9412.3517 | 9412.4553 | 9412.5971 | 9412.6892 | 9412.7753 | 9412.8602 | 9412.9425
|  | Пок.счет R | 2422.8804 | 2422.9294 | 2422.9792 | 2423.0295 | 2423.0728 | 2423.0926 | 2423.1144 | 2423.1478 | 2423.1814 | 2423.2104 | 2423.2407 | 2423.2556 | 2423.2911 | 2423.3224 | 2423.3572 | 2423.3925 | 2423.4278 | 2423.451 | 2423.4683 | 2423.4996 | 2423.5428 | 2423.5672 | 2423.59 | 2423.6118 | 2423.6342
|  | Р, МВт | 0.649 | 0.602 | 0.598 | 0.607 | 0.347 | 0.294 | 0.32 | 0.573 | 0.528 | 0.407 | 0.235 | 0.486 | 0.513 | 0.514 | 0.509 | 0.511 | 0.489 | 0.286 | 0.271 | 0.07 | 0.554 | 0.316 | 0.324 | 0.32 | 0.345 | 0.42672
|  | Q,МВАр | 0.271 | 0.249 | 0.188 | 0.267 | 0.093 | 0.087 | 0.094 | 0.215 | 0.162 | 0.12 | 0.04 | 0.109 | 0.173 | 0.164 | 0.115 | 0.11 | 0.128 | 0.026 | 0.058 | 0.231 | 0.134 | 0.074 | 0.082 | 0.073 | 0.095 | 0.13432
9 | РП-10 кВ №2, РУ 10 кВ, 2 сш-10 кВ, яч. 30 | U кВ | 10.717 | 10.748 | 10.784 | 10.819 | 10.786 | 10.729 | 10.629 | 10.536 | 10.547 | 10.377 | 10.528 | 10.597 | 10.515 | 10.511 | 10.627 | 10.646 | 10.621 | 10.626 | 10.674 | 10.611 | 10.514 | 10.682 | 10.648 | 10.714 | 10.778 | 10.6386
|  | IА | 27.95 | 27.15 | 26.1 | 13.5 | 19.25 | 11.8 | 12.75 | 10.8 | 10.55 | 11.1 | 8.95 | 11.05 | 12.05 | 11.75 | 10.5 | 13.3 | 14.55 | 12.55 | 13.65 | 30.45 | 29.75 | 13.65 | 13.15 | 14.4 | 12.9 | 15.744
|  | Пок.счет А | 7217.224 | 7217.3422 | 7217.4566 | 7217.5694 | 7217.6852 | 7217.74 | 7217.791 | 7217.8481 | 7217.8973 | 7217.9463 | 7217.9936 | 7218.0369 | 7218.091 | 7218.1432 | 7218.1901 | 7218.2371 | 7218.2996 | 7218.3636 | 7218.4182 | 7218.5002 | 7218.6095 | 7218.686 | 7218.7525 | 7218.8666 | 7218.9806
|  | Пок.счет R | 1662.972 | 1663.0072 | 1663.0392 | 1663.0711 | 1663.104 | 1663.1179 | 1663.1298 | 1663.145 | 1663.1576 | 1663.1673 | 1663.1777 | 1663.1877 | 1663.1994 | 1663.2142 | 1663.2282 | 1663.2455 | 1663.2627 | 1663.2798 | 1663.2957 | 1663.3168 | 1663.3453 | 1663.3606 | 1663.3794 | 1663.4123 | 1663.4451
|  | Р, МВт | 0.51 | 0.485 | 0.491 | 0.23 | 0.345 | 0.202 | 0.223 | 0.2 | 0.196 | 0.211 | 0.186 | 0.186 | 0.209 | 0.213 | 0.171 | 0.239 | 0.25 | 0.227 | 0.237 | 0.533 | 0.51 | 0.221 | 0.229 | 0.245 | 0.233 | 0.27928
|  | Q,МВАр | 0.142 | 0.145 | 0.185 | 0.076 | 0.08 | 0.044 | 0.05 | 0.079 | 0.029 | 0.039 | 0.052 | 0.035 | 0.097 | 0.032 | 0.038 | 0.06 | 0.122 | 0.067 | 0.078 | 0.134 | 0.114 | 0.05 | 0.074 | 0.071 | 0.068 | 0.07844
10 | РП-10 кВ №4, 1 сш-10 кВ, яч. 3 | U кВ | 10.643 | 10.685 | 10.713 | 10.776 | 10.735 | 10.72 | 10.578 | 10.471 | 10.52 | 10.353 | 10.462 | 10.581 | 10.458 | 10.509 | 10.53 | 10.607 | 10.574 | 10.58 | 10.618 | 10.548 | 10.461 | 10.599 | 10.627 | 10.677 | 10.712 | 10.5895
|  | IА | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 1.97 | 2 | 2.13 | 2.37 | 2.13 | 2.37 | 2.23 | 2.45 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.406
|  | Пок.счет А | 1148.3187 | 1148.3231 | 1148.329 | 1148.3369 | 1148.3448 | 1148.3527 | 1148.361 | 1148.3842 | 1148.4071 | 1148.4302 | 1148.4509 | 1148.4713 | 1148.494 | 1148.5174 | 1148.5418 | 1148.5601 | 1148.5724 | 1148.5839 | 1148.5952 | 1148.6048 | 1148.6131 | 1148.6218 | 1148.6308 | 1148.6392 | 1148.6474
|  | Пок.счет R | 732.8753 | 732.8753 | 732.8753 | 732.8753 | 732.8753 | 732.8753 | 732.8753 | 732.8842 | 732.8909 | 732.8971 | 732.8995 | 732.8995 | 732.9026 | 732.9053 | 732.9088 | 732.9095 | 732.9095 | 732.9095 | 732.9095 | 732.9095 | 732.9095 | 732.9095 | 732.9095 | 732.9095 | 732.9095
|  | Р, МВт | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.027 | 0.033 | 0.033 | 0.041 | 0.037 | 0.043 | 0.038 | 0.042 | 0.04 | 0.029 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.011 | 0.0246
|  | Q,МВАр | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.012 | 0.011 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.00452
11 | РП-10 кВ №4, 2 сш-10 кВ, яч. 4 | U кВ | 10.721 | 10.78 | 10.787 | 10.841 | 10.773 | 10.749 | 10.659 | 10.545 | 10.613 | 10.437 | 10.532 | 10.647 | 10.518 | 10.559 | 10.639 | 10.682 | 10.652 | 10.628 | 10.699 | 10.612 | 10.528 | 10.669 | 10.691 | 10.747 | 10.747 | 10.6582
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785
|  | Пок.счет R | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП 10 кВ №38, ВРУ 0,4 кВ, ящик Р1 | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 15971.9062 | 15972.3185 | 15972.8201 | 15973.4229 | 15974.0072 | 15974.496 | 15974.796 | 15975.3207 | 15975.9526 | 15976.5676 | 15976.9872 | 15977.1626 | 15977.3489 | 15977.5517 | 15977.7568 | 15977.9618 | 15978.166 | 15978.3679 | 15978.5694 | 15978.7666 | 15265.3028 | 15265.3104 | 15265.318 | 15265.3256 | 15265.3335
|  | Пок.счет R | 8216.0064 | 8216.1104 | 8216.3239 | 8216.4641 | 8216.5451 | 8216.6104 | 8216.6856 | 8216.8259 | 8216.9901 | 8217.1433 | 8217.2339 | 8217.2812 | 8217.3352 | 8217.3895 | 8217.446 | 8217.5005 | 8217.5523 | 8217.6081 | 8217.6652 | 8217.7224 | 8013.4926 | 8013.4934 | 8013.4942 | 8013.495 | 8013.4959
Р, МВт
Q,МВАр
13 | ТП 10 кВ №38, ВРУ 0,4 кВ, ящик Р2 | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2479.3491 | 2387.2912 | 2387.2912 | 2387.2912 | 2387.2912 | 2387.2912
|  | Пок.счет R | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 919.1627 | 840.6778 | 840.692 | 840.7064 | 840.7197 | 840.7348
Р, МВт
Q,МВАр
14 | ТП 10 кВ №35, Ящик учета электроэнергии ввод 0,4-кВ | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 21302.3659 | 21302.7345 | 21303.0832 | 21303.4163 | 21303.7176 | 21303.9845 | 21304.2294 | 21304.4876 | 21304.73 | 21304.9738 | 21305.2791 | 21305.5622 | 21305.8563 | 21306.1853 | 21306.4748 | 21306.7299 | 21307.0449 | 21307.3431 | 21307.5915 | 21307.8085 | 19778.6043 | 19778.9146 | 19779.1969 | 19779.4395 | 19779.6481
|  | Пок.счет R | 4562.3674 | 4562.4138 | 4562.4364 | 4562.4612 | 4562.4766 | 4562.4884 | 4562.509 | 4562.5373 | 4562.5508 | 4562.5722 | 4562.6497 | 4562.7166 | 4562.7481 | 4562.8124 | 4562.8478 | 4562.8687 | 4562.8828 | 4562.8948 | 4562.9873 | 4563.0006 | 4383.158 | 4383.1609 | 4383.3012 | 4383.3603 | 4383.3604
Р, МВт
Q,МВАр
15 | ТП 10 кВ №50, Ящик ВРУ-0,4 кВ, ВА57-35 | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 9679.6002 | 9679.7943 | 9679.9858 | 9680.2005 | 9680.433 | 9680.6644 | 9680.9189 | 9681.1592 | 9681.3974 | 9681.6597 | 9681.8997 | 9682.1147 | 9682.3208 | 9682.5197 | 9682.7206 | 9682.9356 | 9683.131 | 9683.2746 | 9683.4722 | 9683.6706 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491
|  | Пок.счет R | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 4558.0978 | 8860.6597 | 8860.701 | 8860.7423 | 8860.7836 | 8860.8248
Р, МВт
Q,МВАр
16 | ТП 10 кВ №45, ЩСУН 0,4 кВ | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 532.5854 | 532.6434 | 532.6459 | 532.6654 | 532.7318 | 532.7974 | 532.8332 | 532.8599 | 532.8858 | 532.9134 | 532.969 | 533.023 | 533.0769 | 533.1786 | 533.2907 | 533.3612 | 533.4213 | 533.4278 | 533.4302 | 533.4325 | 16682.8659 | 16682.9697 | 16683.0751 | 16683.1811 | 16683.2878
|  | Пок.счет R | 55.3058 | 55.3326 | 55.3326 | 55.3443 | 55.3619 | 55.381 | 55.4002 | 55.4153 | 55.4299 | 55.4445 | 55.479 | 55.5062 | 55.5327 | 55.5766 | 55.6286 | 55.6603 | 55.694 | 55.6963 | 55.6963 | 55.6963 | 8319.431 | 8319.4324 | 8319.434 | 8319.4358 | 8319.4376
Р, МВт
Q,МВАр
17 | ВРУ1-22-55 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 209.1 | 209.1159 | 209.1441 | 209.2149 | 209.265 | 209.3136 | 209.3711 | 209.397 | 209.4293 | 209.4578 | 209.5002 | 209.5211 | 209.5267 | 209.5323 | 209.5402 | 209.5456 | 209.5522 | 209.5616 | 209.5677 | 209.5734 | 76.6223 | 76.6277 | 76.6324 | 76.6352 | 76.6413
|  | Пок.счет R | 200.7749 | 200.7842 | 200.8081 | 200.8822 | 200.9367 | 201.0125 | 201.0794 | 201.099 | 201.1317 | 201.1516 | 201.2144 | 201.2344 | 201.238 | 201.2413 | 201.2457 | 201.249 | 201.2542 | 201.2572 | 201.262 | 201.2663 | 65.0177 | 65.0508 | 65.0232 | 65.0245 | 65.0267
Р, МВт
Q,МВАр
18 | ВРУ 1-21-10 0,4 кВ ИП Филатов А.О., ввод 0,4 кВ | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 4518.9913 | 4519.2762 | 4519.5564 | 4519.7717 | 4519.9284 | 4520.0765 | 4520.2284 | 4520.4022 | 4520.5382 | 4520.6635 | 4520.9112 | 4521.0808 | 4521.2735 | 4521.4168 | 4521.5469 | 4521.676 | 4521.806 | 4521.9301 | 4522.0589 | 4522.19 | 3483.3324 | 3483.4659 | 3483.6005 | 3483.7375 | 3483.8727
|  | Пок.счет R | 2209.8381 | 2209.862 | 2209.8875 | 2209.9071 | 2209.9255 | 2209.9449 | 2209.9572 | 2209.9835 | 2209.9973 | 2210.0117 | 2210.0361 | 2210.0664 | 2210.0967 | 2210.12 | 2210.1426 | 2210.1688 | 2210.1956 | 2210.2169 | 2210.2387 | 2210.2622 | 2038.7324 | 2038.7406 | 2038.7482 | 2038.7591 | 2038.7642
Р, МВт
Q,МВАр
19 | ВРУ-0,4 кВ ИП Коваль, ввод 0,4 кВ | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 7888.2947 | 7888.3008 | 7888.307 | 7888.4727 | 7888.74 | 7888.9732 | 7889.1604 | 7889.3072 | 7889.4457 | 7889.7286 | 7890.0228 | 7890.0691 | 7890.0758 | 7890.0824 | 7890.1283 | 7890.1727 | 7890.2011 | 7890.2375 | 7890.2442 | 7890.251 | 7239.8239 | 7239.8248 | 7239.8257 | 7239.8266 | 7239.8274
|  | Пок.счет R | 5467.1818 | 5467.1818 | 5467.1818 | 5467.1818 | 5467.2062 | 5467.2128 | 5467.2174 | 5467.2421 | 5467.2451 | 5467.2986 | 5467.413 | 5467.4203 | 5467.4203 | 5467.4203 | 5467.4203 | 5467.4203 | 5467.4203 | 5467.4203 | 5467.4203 | 5467.4203 | 5399.1828 | 5399.1828 | 5399.1828 | 5399.1828 | 5399.1828
Р, МВт
Q,МВАр
Итого транзит акт. МВт
Итого транзиит реакт. МВАр
|  |  | Главный энергетик: | [7 empty] | ___________________ _____Телицын А.В._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | Исполнитель: | [7 empty] | ___________________ _____Газин М.Р._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
тел: _(34786) 6-13-29_
e-mail: _mgazin@belzan.ru_
Note on B11: : Пример: ПС "Самара" 110/6 кВ. РУ-6кВ. ячейка №1, фидер и т.д.
Note on C6: : Пример: ОАО"Самараэнерго"