## нпс, пс
Форма №1
Ведомость потребления электической энергиии
замеры режимного дня "16" июня 2021 г. по АО "Белебеевский завод "Автонормаль"
(дата)
________ООО "Башкирэнерго"________
(наименование АО-энерго или региона)
1000
№ | Наименование присоединения | параметры | Время суток, час (время московское) | [24 empty] | Итого за сутки
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 1ц, опора №41 | U кВ | 115.699 | 115.605 | 116.651 | 116.676 | 117.937 | 117.529 | 116.194 | 115.378 | 114.317 | 113.959 | 114.654 | 114.405 | 114.275 | 112.145 | 114.1 | 114.307 | 114.83 | 114.426 | 114.654 | 114.055 | 113.272 | 113.063 | 112.993 | 114.18 | 115.608 | 114.8365
|  | IА | 28.36 | 30 | 28.86 | 28.76 | 27.2 | 29.2 | 37.26 | 46.56 | 40.3 | 41.1 | 35.3 | 38.06 | 39.36 | 40.93 | 33.83 | 37.23 | 42 | 39.06 | 33.7 | 36.6 | 38.4 | 40.63 | 34.2 | 32.9 | 33.56 | 35.7344
|  | Пок.счет А | 5612.9555 | 5613.0025 | 5613.0482 | 5613.0937 | 5613.1398 | 4613.1844 | 5613.2335 | 5613.2974 | 5613.3645 | 5613.4267 | 5613.4865 | 5613.5422 | 5613.6055 | 5613.6677 | 5613.7247 | 5613.7814 | 5613.8428 | 5613.9036 | 5613.9609 | 5614.0163 | 5614.0789 | 5614.1429 | 5614.2039 | 5614.2572 | 5614.3094
|  | Пок.счет R | 3114.3828 | 3114.4079 | 3114.4324 | 3114.4581 | 3114.4842 | 3114.5091 | 3114.5345 | 3114.5766 | 3114.6191 | 3114.6581 | 3114.696 | 3114.7302 | 3114.7724 | 3114.8134 | 3114.8477 | 3114.8804 | 3114.9178 | 3114.9559 | 3114.9904 | 3115.0235 | 3115.0614 | 3115.0997 | 3115.1359 | 3115.1668 | 3115.1971
|  | Р, МВт | 5.057 | 5.223 | 5.067 | 5.101 | 4.915 | 5.257 | 6.523 | 7.711 | 6.59 | 6.774 | 5.796 | 6.318 | 6.551 | 6.818 | 5.571 | 6.544 | 7.046 | 6.571 | 5.531 | 6.175 | 6.481 | 6.845 | 5.786 | 5.626 | 5.762 | 6.0656
|  | Q,МВАр | 2.68 | 2.577 | 2.746 | 2.668 | 2.685 | 2.915 | 3.69 | 4.945 | 4.502 | 4.535 | 3.98 | 3.994 | 4.238 | 4.223 | 3.656 | 3.418 | 4.696 | 3.924 | 3.726 | 3.749 | 3.888 | 4.249 | 3.297 | 3.255 | 3.532 | 3.6707
2 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 2ц, опора №42 | U кВ | 115.784 | 115.927 | 117.291 | 116.697 | 118.043 | 117.091 | 115.787 | 115.102 | 114.115 | 114.621 | 114.49 | 114.786 | 115.033 | 112.888 | 114.612 | 115.141 | 115.214 | 114.41 | 115.315 | 114.883 | 114.564 | 115.059 | 114.988 | 114.957 | 116.129 | 115.3171
|  | IА | 26.3 | 24.63 | 29.1 | 28.46 | 26.76 | 25.73 | 34.2 | 36.3 | 37.6 | 37.76 | 32.4 | 34.73 | 37.3 | 35.6 | 33.4 | 34.9 | 37.1 | 34.1 | 31.16 | 39.2 | 36.36 | 39.36 | 31.9 | 29.2 | 30.86 | 32.9764
|  | Пок.счет А | 5783.3931 | 5783.4307 | 5783.474 | 5783.5175 | 5783.5597 | 5783.6001 | 5783.6407 | 5783.695 | 5783.7517 | 5783.8076 | 5783.8599 | 5783.911 | 5783.9649 | 5784.0193 | 5784.071 | 5784.1234 | 5784.1773 | 5784.2305 | 5784.2792 | 5784.3277 | 5784.3841 | 5784.4416 | 5784.4979 | 5784.545 | 5784.5911
|  | Пок.счет R | 3241.0918 | 3241.1188 | 3241.147 | 3241.1758 | 3241.2047 | 3241.2337 | 3241.2625 | 3241.3026 | 3241.3436 | 3241.3846 | 3241.4223 | 3241.4593 | 3241.5003 | 3241.5401 | 3241.5743 | 3241.6091 | 3241.6468 | 3241.686 | 3241.7213 | 3241.7555 | 3241.7933 | 3241.8315 | 3241.8675 | 3241.8985 | 3241.9297
|  | Р, МВт | 4.33 | 3.923 | 4.908 | 4.814 | 4.435 | 4.147 | 5.584 | 5.796 | 6.18 | 5.933 | 5.373 | 5.418 | 5.923 | 5.824 | 5.675 | 5.787 | 6.022 | 5.479 | 5.074 | 6.343 | 5.955 | 6.452 | 5.042 | 4.864 | 4.891 | 5.3669
|  | Q,МВАр | 3.131 | 2.996 | 3.233 | 3.117 | 3.195 | 3.124 | 3.968 | 4.38 | 4.142 | 4.497 | 3.615 | 4.183 | 4.495 | 3.778 | 3.437 | 4.139 | 4.316 | 3.994 | 3.553 | 4.085 | 4.115 | 4.471 | 3.793 | 3.157 | 3.822 | 3.7894
В том числе транзит: (если есть)
1 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №4 "Телецентр" | U кВ | 10.478 | 10.468 | 10.581 | 10.552 | 10.662 | 10.624 | 10.443 | 10.368 | 10.299 | 10.2 | 10.322 | 10.36 | 10.353 | 10.214 | 10.328 | 10.307 | 10.403 | 10.296 | 10.393 | 10.382 | 10.298 | 10.358 | 10.29 | 10.319 | 10.484 | 10.3913
|  | IА | 3.35 | 3.3 | 4 | 3.85 | 4.6 | 4.35 | 3.1 | 2.8 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 2.95 | 2.8 | 2.5 | 2.85 | 2.75 | 3.1 | 2.75 | 3 | 2.95 | 2.65 | 2.85 | 2.75 | 2.75 | 3.3 | 3.092
|  | Пок.счет А | 3049.5122 | 3049.5231 | 3049.5345 | 3049.546 | 3049.5574 | 3049.5686 | 3049.5796 | 3049.5906 | 3049.6014 | 3049.6124 | 3049.6235 | 3049.6346 | 3049.6458 | 3049.6568 | 3049.6677 | 3049.6787 | 3049.6898 | 3049.7011 | 3049.7122 | 3049.7233 | 3049.7343 | 3049.7452 | 3049.7562 | 3049.7674 | 3049.7786
|  | Пок.счет R | 1262.8236 | 1262.8358 | 1262.8508 | 1262.8678 | 1262.8868 | 1262.9069 | 1262.9221 | 1262.9332 | 1262.9368 | 1262.9388 | 1262.9453 | 1262.9532 | 1262.9588 | 1262.9621 | 1262.9639 | 1262.9689 | 1262.9746 | 1262.9839 | 1262.9895 | 1262.9972 | 1263.0016 | 1263.0053 | 1263.01 | 1263.0162 | 1263.0264
|  | Р, МВт | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.046 | 0.045 | 0.043 | 0.044 | 0.043 | 0.045 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | 0.047 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.047 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.045 | 0.046 | 0.044 | 0.045 | 0.04464
|  | Q,МВАр | 0.052 | 0.05 | 0.071 | 0.063 | 0.083 | 0.078 | 0.047 | 0.038 | 0.009 | 0.006 | 0.035 | 0.04 | 0.031 | 0.005 | 0.036 | 0.044 | 0.044 | 0.01 | 0.042 | 0.039 | 0.008 | 0.037 | 0.009 | 0.009 | 0.051 | 0.03748
2 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №20 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.472 | 10.456 | 10.576 | 10.532 | 10.628 | 10.608 | 10.427 | 10.366 | 10.301 | 10.181 | 10.329 | 10.358 | 10.334 | 10.225 | 10.346 | 10.314 | 10.373 | 10.314 | 10.395 | 10.37 | 10.27 | 10.359 | 10.312 | 10.313 | 10.506 | 10.3866
|  | IА | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.8 | 1.85 | 1.846
|  | Пок.счет А | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126
|  | Пок.счет R | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241
|  | Р, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02004
|  | Q,МВАр | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | 0.03268
3 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №25 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.462 | 10.489 | 10.588 | 10.604 | 10.705 | 10.664 | 10.538 | 10.384 | 10.321 | 10.254 | 10.338 | 10.347 | 10.308 | 10.166 | 10.325 | 10.359 | 10.397 | 10.308 | 10.369 | 10.319 | 10.27 | 10.265 | 10.236 | 10.316 | 10.484 | 10.3926
|  | IА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.834
|  | Пок.счет А | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619 | 6287.1619
|  | Пок.счет R | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651 | 2269.651
|  | Р, МВт | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №41 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.481 | 10.517 | 10.604 | 10.553 | 10.647 | 10.646 | 10.437 | 10.35 | 10.303 | 10.201 | 10.32 | 10.39 | 10.358 | 10.203 | 10.359 | 10.328 | 10.405 | 10.304 | 10.421 | 10.38 | 10.298 | 10.377 | 10.324 | 10.34 | 10.513 | 10.4024
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119 | 4056.119
|  | Пок.счет R | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944 | 1271.0944
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №51 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.461 | 10.475 | 10573 | 10.581 | 10.65 | 10.627 | 10.528 | 10.385 | 10.299 | 10.246 | 10.356 | 10.32 | 10.305 | 10.136 | 10.32 | 10.341 | 10.36 | 10.366 | 10.343 | 10.264 | 10.24 | 10.199 | 10.214 | 10.355 | 10.488 | 432.8744
|  | IА | 13.1 | 13.4 | 12.75 | 12.6 | 13.65 | 15.35 | 17.2 | 18.5 | 21.15 | 23.6 | 23.75 | 22.65 | 23.5 | 22.75 | 22.95 | 22.45 | 23.75 | 21.7 | 21.8 | 23.75 | 24.4 | 20.8 | 17.2 | 14.95 | 13.9 | 19.264
|  | Пок.счет А | 2956.5058 | 2956.5637 | 2956.6196 | 2956.6712 | 2956.7276 | 2956.7935 | 2956.8668 | 2956.9459 | 2957.0386 | 2957.1342 | 2957.2354 | 2957.3353 | 2957.4352 | 2957.534 | 2957.6321 | 2957.7293 | 2957.8264 | 2957.9231 | 2958.0202 | 2958.1188 | 2958.221 | 2958.321 | 2958.4028 | 2958.4699 | 2958.5297
|  | Пок.счет R | 153.8041 | 153.8146 | 153.8249 | 153.8328 | 153.8404 | 153.849 | 153.8582 | 153.8682 | 153.8788 | 153.891 | 153.9045 | 153.9171 | 153.9312 | 153.9447 | 153.9582 | 153.9717 | 153.9851 | 153.9979 | 154.0097 | 154.0209 | 154.0323 | 154.0437 | 154.0538 | 154.0638 | 154.0735
|  | Р, МВт | 0.238 | 0.227 | 0.227 | 0.213 | 0.245 | 0.275 | 0.313 | 0.325 | 0.365 | 0.393 | 0.422 | 0.393 | 0.401 | 0.392 | 0.408 | 0.385 | 0.41 | 0.374 | 0.378 | 0.406 | 0.408 | 0.356 | 0.3 | 0.257 | 0.242 | 0.33412
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 1 с.ш., яч. №2 ОЗК "Чайка" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 371.9149 | 371.9181 | 371.9212 | 371.9244 | 371.9276 | 371.9307 | 371.9338 | 371.9369 | 371.94 | 371.9431 | 371.9462 | 371.9492 | 371.9523 | 371.9555 | 371.9586 | 371.9616 | 371.9648 | 371.9677 | 371.971 | 371.9741 | 371.9772 | 371.9805 | 371.9837 | 371.987 | 371.9902
|  | Пок.счет R | 308.6152 | 308.6192 | 308.6234 | 308.6277 | 308.6321 | 308.6365 | 308.6407 | 308.6445 | 308.6484 | 308.6522 | 308.656 | 308.6598 | 308.6636 | 308.6674 | 308.671 | 308.6748 | 308.6787 | 308.6825 | 308.6864 | 308.6902 | 308.694 | 308.6977 | 308.7014 | 308.7052 | 308.7091
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
7 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 2 с.ш., яч. №15 ОЗК "Чайка" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444 | 3673.7444
|  | Пок.счет R | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731 | 1291.4731
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
8 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 1 с.ш., яч.№19, КЛ-Ф219 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.513 | 10.475 | 10.599 | 10.567 | 10.694 | 10.65 | 10.482 | 10.36 | 10.294 | 10.188 | 10.318 | 10.394 | 10.347 | 10.163 | 10.324 | 10.324 | 10.383 | 10.315 | 10.392 | 10.382 | 10.261 | 10.368 | 10.241 | 10.306 | 10.476 | 10.3926
|  | IА | 33.95 | 34.2 | 32.1 | 31.8 | 30.35 | 18.95 | 19.15 | 19.85 | 20.1 | 19.75 | 18.85 | 19.9 | 19.45 | 18.25 | 18.65 | 20.95 | 32.8 | 16.9 | 17.6 | 26.5 | 32.8 | 35.55 | 18.8 | 21.4 | 33.05 | 24.466
|  | Пок.счет А | 8947.3178 | 8947.4565 | 8947.598 | 8947.7365 | 8947.8761 | 8948.004 | 8948.0875 | 8948.1702 | 8948.2514 | 8948.3348 | 8948.4162 | 8948.4973 | 8948.5791 | 8948.6597 | 8948.7404 | 8948.8211 | 8948.947 | 8949.063 | 8949.1363 | 8949.2607 | 8949.4004 | 8949.5391 | 8949.672 | 8949.7512 | 8949.8833
|  | Пок.счет R | 2292.8509 | 2292.8982 | 2292.9488 | 2292.998 | 2293.0489 | 2293.0945 | 2293.115 | 2293.1372 | 2293.1572 | 2293.1812 | 2293.2039 | 2293.2243 | 2293.2455 | 2293.2652 | 2293.2841 | 2293.3048 | 2293.341 | 2293.3736 | 2293.3918 | 2293.4312 | 2293.4772 | 2293.5239 | 2293.5674 | 2293.5887 | 2293.6348
|  | Р, МВт | 0.574 | 0.562 | 0.566 | 0.561 | 0.548 | 0.303 | 0.334 | 0.33 | 0.344 | 0.323 | 0.321 | 0.33 | 0.341 | 0.312 | 0.326 | 0.359 | 0.533 | 0.297 | 0.297 | 0.461 | 0.55 | 0.555 | 0.37 | 0.346 | 0.556 | 0.41596
|  | Q,МВАр | 0.202 | 0.174 | 0.159 | 0.259 | 0.234 | 0.037 | 0.075 | 0.082 | 0.092 | 0.087 | 0.07 | 0.057 | 0.092 | 0.061 | 0.1 | 0.073 | 0.128 | 0.073 | 0.091 | 0.135 | 0.181 | 0.153 | 0.125 | 0.085 | 0.169 | 0.11976
9 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 2 с.ш., яч.№30, КЛ-Ф230 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.537 | 10.5 | 10.604 | 10.589 | 10.684 | 10.656 | 10.466 | 10.405 | 10.335 | 10.226 | 10.333 | 10.415 | 10.379 | 10.227 | 10.359 | 10.342 | 10.424 | 10.34 | 10.448 | 10.427 | 10.312 | 10.396 | 10.327 | 10.359 | 10.508 | 10.4239
|  | IА | 24.1 | 25.05 | 23.55 | 13.5 | 24.1 | 21.7 | 9.6 | 10.3 | 23.15 | 10.55 | 10.85 | 24.05 | 25.75 | 24.15 | 24.65 | 26.1 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12.6 | 35.3 | 25.8 | 25.9 | 25.6 | 19.774
|  | Пок.счет А | 6863.3312 | 6863.4274 | 6863.5208 | 6863.6212 | 6863.7155 | 6863.8098 | 6863.8747 | 6863.9338 | 6863.9859 | 6864.0607 | 6864.1104 | 6864.1815 | 6864.2698 | 6864.3645 | 6864.4721 | 6864.568 | 6864.6758 | 6864.7827 | 6864.8296 | 6864.8775 | 6864.9558 | 6865.0611 | 6865.1663 | 6865.2597 | 6865.3716
|  | Пок.счет R | 1571.3804 | 1571.4077 | 1571.4335 | 1571.4604 | 1571.4868 | 1571.5134 | 1571.5302 | 1571.5442 | 1571.5556 | 1571.5736 | 1571.5854 | 1571.6019 | 1571.6238 | 1571.6472 | 1571.6756 | 1571.7018 | 1571.7325 | 1571.7653 | 1571.7781 | 1571.7903 | 1571.8093 | 1571.8361 | 1571.8627 | 1571.8845 | 1571.9133
|  | Р, МВт | 0.402 | 0.437 | 0.407 | 0.232 | 0.422 | 0.379 | 0.173 | 0.191 | 0.388 | 0.183 | 0.177 | 0.419 | 0.427 | 0.415 | 0.37 | 0.45 | 0.232 | 0.199 | 0.19 | 0.201 | 0.212 | 0.496 | 0.423 | 0.445 | 0.465 | 0.3334
|  | Q,МВАр | 0.109 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.117 | 0.088 | 0.044 | 0.047 | 0.066 | 0.033 | 0.025 | 0.108 | 0.078 | 0.102 | 0.106 | 0.113 | 0.109 | 0.018 | 0.049 | 0.052 | 0.02 | 0.13 | 0.096 | 0.102 | 0.136 | 0.08272
10 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 1 с.ш., яч.№3, КЛЗ-Ф21 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.55 | 10.535 | 10.652 | 10.628 | 10.73 | 10.715 | 10.522 | 10.438 | 10.371 | 10.326 | 10.399 | 10.405 | 10.383 | 10.194 | 10.362 | 10.378 | 10.433 | 10.415 | 10.421 | 10.351 | 10.308 | 10.253 | 10.281 | 10.364 | 10.528 | 10.4377
|  | IА | 0.26 | 0.23 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.5 | 0.73 | 0.26 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.76 | 0.3 | 0.26 | 0.9 | 0.63 | 0.73 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.23 | 0.4028
|  | Пок.счет А | 1126.5539 | 1126.5555 | 1126.557 | 1126.5586 | 1126.5602 | 1126.5621 | 1126.5643 | 1126.5693 | 1126.5744 | 1126.5792 | 1126.5907 | 1126.5928 | 1126.6026 | 1126.6144 | 1126.6244 | 1126.63 | 1126.6429 | 1126.6539 | 1126.6628 | 1126.6736 | 1126.6792 | 1126.694 | 1126.7031 | 1126.7109 | 1126.713
|  | Пок.счет R | 727.4532 | 727.4532 | 727.4532 | 77.4531 | 727.4532 | 727.4532 | 727.4532 | 727.455 | 727.4566 | 727.4601 | 727.4704 | 727.4704 | 727.4769 | 727.486 | 727.4933 | 727.4959 | 727.5082 | 727.519 | 727.5267 | 727.5366 | 727.5379 | 727.5504 | 727.5587 | 727.5645 | 727.5646
|  | Р, МВт | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.013 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.015 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.00556
|  | Q,МВАр | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.00356
11 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 2 с.ш., яч.№4, КЛЗ-Ф28 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.523 | 10.546 | 10.619 | 10.647 | 10.739 | 10.69 | 10.589 | 10.477 | 10.355 | 10.318 | 10.428 | 10.396 | 10.375 | 10.203 | 10.369 | 10.38 | 10.448 | 10.422 | 10.421 | 10.337 | 10.306 | 10.296 | 10.271 | 10.394 | 10.56 | 10.4444
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785
|  | Пок.счет R | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 1 с.ш., ф.№1, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 15344.5578 | 15344.6243 | 15344.6957 | 15344.7622 | 15344.8006 | 15344.8576 | 15345.0484 | 15345.2733 | 15345.4952 | 15345.6996 | 15345.9062 | 15346.0252 | 15346.3537 | 15346.601 | 15346.8762 | 15347.1465 | 15347.2037 | 15347.2409 | 15347.2828 | 15347.3277 | 15347.3778 | 15347.4559 | 15347.5204 | 15347.5865 | 15347.6551
|  | Пок.счет R | 8031.7445 | 8031.7659 | 8031.7894 | 8031.8027 | 8031.8043 | 8031.8058 | 8031.8224 | 8031.8619 | 8031.893 | 8031.965 | 8032.0138 | 8032.0403 | 8032.1617 | 8032.2401 | 8032.3696 | 8032.4531 | 8032.455 | 8032.4554 | 8032.4554 | 8032.4572 | 8032.4653 | 8032.4829 | 8032.4917 | 8032.5015 | 8032,51,32
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
13 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 2 с.ш., ф.№3, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486 | 2479.3486
|  | Пок.счет R | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615 | 919.1615
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
14 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №35, РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ, ф.№14, КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ 0,4 кВ (ящик учета электроэнергии) ООО "Пропан" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 20687.0084 | 20687.0859 | 20687.1612 | 20687.2343 | 20687.2582 | 20687.2748 | 20687.317 | 20687.3727 | 20687.5016 | 20687.5965 | 20687.6692 | 20687.7583 | 20687.7995 | 20687.8528 | 20687.9331 | 20688.0424 | 20688.1466 | 20688.2324 | 20688.3038 | 20688.3698 | 20688.4484 | 20688.5733 | 20688.6639 | 20688.744 | 20688.8361
|  | Пок.счет R | 4472.6171 | 4472.6171 | 4472.6171 | 4472.6171 | 4472.6222 | 4472.6236 | 4472.642 | 4472.669 | 4472.7243 | 4472.7636 | 4472.7782 | 4472.8141 | 4472.8309 | 4472.8567 | 4472.8778 | 4472.9122 | 4472.9482 | 4472.9855 | 4473.0226 | 4473.053 | 4473.0781 | 4473.1042 | 4473.1119 | 4473.1129 | 4473.1214
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
15 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №50, РУ 0,4 кВ 1 с.ш. 0,4 кВ, ф.№2 в сторону ВРУ 0,4 кВ КФХ Акимов И.А. | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 9035.4102 | 9035.472 | 9035.5076 | 9035.5444 | 9035.5804 | 9035.6101 | 9035.642 | 9035.6422 | 9035.7108 | 9035.7916 | 9035.8458 | 9035.9172 | 9035.9574 | 9035.9924 | 9036.048 | 9036.0785 | 9036.1112 | 9036.1434 | 9036.182 | 9036.2005 | 9036.2053 | 9036.2357 | 9036.2657 | 9036.2828 | 9036.2993
|  | Пок.счет R | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648 | 4557.8648
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
16 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, АВ 0,4 кВ в сторону КЛ 0,4 кВ на ЩСУН ИП "Дворянинов" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 455.799 | 455.7997 | 455.8004 | 455.801 | 455.8018 | 455.8025 | 455.8031 | 455.8038 | 455.8302 | 455.8402 | 455.8483 | 455.8681 | 455.8782 | 455.8801 | 455.8807 | 455.8814 | 455.8821 | 455.8828 | 455.8835 | 455.8842 | 455.8849 | 455.8855 | 455.8862 | 455.887 | 455.8876
|  | Пок.счет R | 31.1616 | 31.1616 | 31.1616 | 31.1616 | 31.1616 | 31.1616 | 31.1616 | 31.1616 | 31.1699 | 31.1704 | 31.1845 | 31.1884 | 31.1884 | 31.1884 | 31.1884 | 31.1884 | 31.1884 | 31.1884 | 31.1884 | 31.1884 | 31.1884 | 31.1884 | 31.1884 | 31.1884 | 31.1884
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
17 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ № 1 РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ яч. № 14 ВЛ 0,4 кВ отпайка от опоры №3 в сторону КЛ 0,4 кВ ООО "Выбор" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 137.6296 | 137.64 | 137.6516 | 137.6709 | 137.6966 | 137.7071 | 137.7217 | 137.7503 | 137.8373 | 137.8919 | 137.9688 | 138.0332 | 138.068 | 138.1414 | 138.1913 | 138.2709 | 138.3116 | 138.3854 | 138.4151 | 138.4264 | 138.4349 | 138.4415 | 138.4479 | 138.4547 | 138.4601
|  | Пок.счет R | 126.9509 | 126.9645 | 126.9805 | 127.0166 | 127.067 | 127.0794 | 127.0865 | 127.1188 | 127.2208 | 127.2891 | 127.4367 | 127.553 | 127.6266 | 127.7622 | 127.8532 | 128.0162 | 128.1054 | 128.2551 | 128.3127 | 128.3179 | 128.3268 | 128.3336 | 128.3403 | 128.3478 | 128.3528
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
18 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ "ИП Филатов" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 4077.3676 | 4077.3951 | 4077.4155 | 4077.4444 | 4077.4658 | 4077.5004 | 4077.5404 | 4077.5964 | 4077.6675 | 4077.769 | 4077.876 | 4077.9728 | 4078.0468 | 4078.147 | 4078.2528 | 4078.307 | 4078.3541 | 4078.3956 | 4078.4211 | 4078.4435 | 4078.4628 | 4078.4888 | 4078.5067 | 4078.5307 | 4078.5504
|  | Пок.счет R | 2102.0161 | 2102.0446 | 2102.0622 | 2102.0934 | 2102.1144 | 2102.1403 | 2102.1707 | 2102.1928 | 2102.2354 | 2102.2766 | 2102.3286 | 2102.3709 | 2102.4045 | 2102.4546 | 2102.5058 | 2102.5352 | 2102.567 | 2102.5672 | 2102.6247 | 2102.6485 | 2102.6674 | 2102.6942 | 2102.7101 | 2102.7365 | 2102.7566
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
19 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ ИП "Коваль" | U кВ | [25 empty] | #DIV/0!
|  | IА | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Пок.счет А | 7614.004 | 7614.0102 | 7614.0165 | 7614.0227 | 7614.029 | 7614.0354 | 7614.0417 | 7614.0868 | 7614.202 | 7614.334 | 7614.4313 | 7614.5654 | 7614.6574 | 7614.7623 | 7614.8933 | 7615.0782 | 7615.2337 | 7615.4272 | 7615.4872 | 7615.5474 | 7615.6299 | 7615.7974 | 7615.9081 | 7616.007 | 7616.0373
|  | Пок.счет R | 5429.8978 | 5429.8978 | 5429.8978 | 5429.8978 | 5429.8978 | 5429.8978 | 5429.8978 | 5429.8978 | 5429.9102 | 5429.9246 | 5429.9309 | 5429.9331 | 5429.9331 | 5429.9536 | 5429.989 | 5430.0358 | 5430.0622 | 5430.1826 | 5430.1826 | 5430.1826 | 5430.1826 | 5430.1852 | 5430.1898 | 5430.1898 | 5430.1898
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
Итого транзит акт. МВт
Итого транзиит реакт. МВАр
|  |  | Главный энергетик: | [7 empty] | ___________________ _____Телицын А.В._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | Исполнитель: | [7 empty] | ___________________ _____Газин М.Р._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
тел: _(34786) 6-13-29_
e-mail: _mgazin@belzan.ru_
Note on C6: : Пример: ОАО"Самараэнерго"
Note on B11: : Пример: ПС "Самара" 110/6 кВ. РУ-6кВ. ячейка №1, фидер и т.д.