## нпс, пс
Форма №1
Ведомость потребления электической энергиии
замеры режимного дня "16" декабря 2020 г. по АО "Белебеевский завод "Автонормаль"
(дата)
________ООО "Башкирэнерго"________
(наименование АО-энерго или региона)
1000
№ | Наименование присоединения | параметры | Время суток, час (время московское) | [24 empty] | Итого за сутки
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ГПП 110 кВ Завод, Ввод 1-110 кВ от ВЛ-110 кВ Аксаково-Завод 1ц. | U кВ | 117.294 | 117.089 | 117.278 | 117.755 | 117.293 | 117.312 | 115.784 | 114.773 | 114.799 | 113.653 | 115.338 | 115.238 | 115.461 | 114.416 | 115.01 | 115.497 | 115.474 | 115.292 | 115.001 | 115.063 | 114.566 | 114.67 | 116.145 | 115.606 | 117.343 | 115.726
|  | IА | 38.6 | 36.7 | 35.5 | 35.3 | 35.4 | 35 | 46.2 | 56.7 | 59 | 57.2 | 47.7 | 52.8 | 53.9 | 54.2 | 46.2 | 51.8 | 49.9 | 48.5 | 45.1 | 48.9 | 49.7 | 46.1 | 45.6 | 38.5 | 40.4 | 46.196
|  | Пок.счет А | 5366.446 | 5366.6506 | 5366.7036 | 5366.7563 | 5366.8089 | 5366.8608 | 5366.919 | 5366.9959 | 5367.0822 | 5367.1655 | 5367.2418 | 5367.3165 | 5367.3949 | 5367.4732 | 5367.5486 | 5367.6244 | 5367.7012 | 5367.7761 | 5367.8461 | 5367.915 | 5367.9891 | 5368.0626 | 5368.1337 | 5368.1987 | 5368.2602
|  | Пок.счет R | 2951.61 | 2951.7618 | 2951.803 | 2951.8428 | 2951.8823 | 2951.9202 | 2951.9615 | 2952.017 | 2952.0772 | 2952.1375 | 2952.1914 | 2952.2438 | 2952.2986 | 2952.3541 | 2952.4054 | 2952.4552 | 2952.5075 | 2952.5575 | 2952.6041 | 2952.6492 | 2952.6977 | 2952.7464 | 2952.7964 | 2952.8391 | 2952.878
|  | Р, МВт | 6.21 | 6.049 | 5.918 | 5.974 | 5.99 | 5.965 | 7.258 | 9.252 | 9.522 | 8.946 | 7.818 | 8.666 | 8.72 | 8.718 | 7.655 | 8.651 | 8.221 | 7.781 | 7.343 | 7.877 | 8.156 | 7.617 | 7.603 | 6.35 | 7.061 | 7.5728
|  | Q,МВАр | 4.735 | 4.323 | 4.087 | 4.056 | 4.112 | 3.899 | 6.07 | 6.33 | 6.969 | 6.665 | 5.425 | 5.857 | 6.302 | 6.248 | 5.204 | 5.675 | 5.752 | 5.584 | 5.201 | 5.553 | 5.446 | 5.013 | 5.208 | 4.322 | 4.238 | 5.291
2 | ГПП 110 кВ Завод, Ввод 2-110 кВ от ВЛ-110 кВ Аксаково-Завод 2ц. | U кВ | 117.234 | 118.086 | 117.397 | 118.117 | 117.312 | 116.627 | 115.803 | 115.084 | 115.157 | 114.224 | 114.607 | 115.702 | 115.435 | 114.509 | 115.11 | 115.543 | 115.665 | 116.326 | 115.569 | 115.645 | 115.16 | 115.409 | 116.669 | 116.65 | 117.195 | 116.0094
|  | IА | 35.1 | 35.9 | 38.2 | 37 | 38.7 | 35 | 45.8 | 44.6 | 48.6 | 45.5 | 40.6 | 42.2 | 46.7 | 43.6 | 41.3 | 42.4 | 43.1 | 38 | 39.4 | 41.9 | 43.8 | 40.6 | 34.9 | 32.9 | 30.6 | 40.256
|  | Пок.счет А | 5565.3605 | 5565.4165 | 5565.4725 | 5565.5313 | 5565.5903 | 5565.648 | 5565.7068 | 5565.7762 | 5565.8476 | 5565.9184 | 5565.9855 | 5566.0487 | 5566.1155 | 5566.1831 | 5566.2492 | 5566.3152 | 5566.3812 | 5566.445 | 5566.5062 | 5566.567 | 5566.6326 | 5566.6975 | 5566.7607 | 5566.8122 | 5566.8609
|  | Пок.счет R | 3098.8623 | 3098.8981 | 3098.9339 | 3098.9686 | 3099.0031 | 3099.0367 | 3099.0714 | 3099.1171 | 3099.1649 | 3099.213 | 3099.2562 | 3099.2984 | 3099.3448 | 3099.3904 | 3099.4329 | 3099.4739 | 3099.5167 | 3099.5585 | 3099.5984 | 3099.6365 | 3099.6782 | 3099.7188 | 3099.7584 | 3099.7924 | 3099.8263
|  | Р, МВт | 6.001 | 6.014 | 6.705 | 6.321 | 6.747 | 6.177 | 7.739 | 7.238 | 8.023 | 7.377 | 6.904 | 6.825 | 7.741 | 7.57 | 7.133 | 6.794 | 7.313 | 6.251 | 6.633 | 7.152 | 7.385 | 6.895 | 5.774 | 5.636 | 5.04 | 6.7755
|  | Q,МВАр | 3.879 | 4 | 4.007 | 4.213 | 3.887 | 3.416 | 4.874 | 5.029 | 5.508 | 5.223 | 4.302 | 4.935 | 5.091 | 4.4 | 4.219 | 4.924 | 4.575 | 4.267 | 4.233 | 4.6 | 4.723 | 4.342 | 3.989 | 3.539 | 3.709 | 4.3954
В том числе транзит: (если есть)
1 | ГПП 110 кВ Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 сш-10 кВ, яч. 4 | U кВ | 10.563 | 10.57 | 10.591 | 10.652 | 10.646 | 10.564 | 10.497 | 10.353 | 10.346 | 10.236 | 10.35 | 10.4 | 10.385 | 10.329 | 10.435 | 10.431 | 10.431 | 10.459 | 10.437 | 10.443 | 10.361 | 10.392 | 10.491 | 10.477 | 10.588 | 10.4571
|  | IА | 2.7 | 3.2 | 2.65 | 2.8 | 3.2 | 3.05 | 2.6 | 2.55 | 2.5 | 2.95 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.55 | 2.6 | 3.05 | 2.7 | 2.7 | 2.75 | 2.7 | 2.85 | 2.75 | 3.05 | 2.5 | 2.8 | 2.78
|  | Пок.счет А | 2995.1824 | 2995.1953 | 2995.2082 | 2995.2208 | 2995.2334 | 2995.2459 | 2995.2583 | 2995.2705 | 2995.2828 | 2995.2952 | 2995.3076 | 2995.3199 | 2995.332 | 2995.3438 | 2995.3556 | 2995.3683 | 2995.3809 | 2995.3934 | 2995.4055 | 2995.4182 | 2995.4307 | 2995.4425 | 2995.455 | 2995.4676 | 2995.4797
|  | Пок.счет R | 1235.5796 | 1235.5818 | 1235.584 | 1235.5863 | 1235.5888 | 1235.5907 | 1235.5918 | 1235.5921 | 1235.5921 | 1235.5921 | 1235.5921 | 1235.5921 | 1235.5921 | 1235.5921 | 1235.5921 | 1235.5922 | 1235.5924 | 1235.5925 | 1235.5928 | 1235.5931 | 1235.5932 | 1235.5932 | 1235.5936 | 1235.5944 | 1235.5956
|  | Р, МВт | 0.047 | 0.057 | 0.047 | 0.047 | 0.055 | 0.054 | 0.047 | 0.049 | 0.047 | 0.046 | 0.048 | 0.054 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 0.049 | 0.048 | 0.05 | 0.049 | 0.049 | 0.052 | 0.049 | 0.056 | 0.048 | 0.049 | 0.04956
|  | Q,МВАр | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.00384
2 | ГПП 110 кВ Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 сш-10 кВ, яч. 20 | U кВ | 10.573 | 10.632 | 10.583 | 10.664 | 10.628 | 10.573 | 10.496 | 10.362 | 10.358 | 10.245 | 10.363 | 10.418 | 10.424 | 10.337 | 10.423 | 10.433 | 10.446 | 10.46 | 10.463 | 10.413 | 10.348 | 10.395 | 10.486 | 10.496 | 10.59 | 10.4644
|  | IА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.9 | 1.85 | 1.85 | 1.852
|  | Пок.счет А | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126 | 8665.126
|  | Пок.счет R | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241 | 3369.241
|  | Р, МВт | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.0202
|  | Q,МВАр | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.03292
3 | ГПП 110 кВ Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 сш-10 кВ, яч. 25 | U кВ | 10.609 | 10.589 | 10.581 | 10.685 | 10.629 | 10.633 | 10.372 | 10.344 | 10.295 | 10.222 | 10.377 | 10.372 | 10.379 | 10.288 | 10.38 | 10.406 | 10.408 | 10.413 | 10.378 | 10.405 | 10.314 | 10.331 | 10.458 | 10.486 | 10.64 | 10.4398
|  | IА | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.524
|  | Пок.счет А | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815 | 6285.815
|  | Пок.счет R | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817 | 2269.3817
|  | Р, МВт | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ГПП 110 кВ Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 сш-10 кВ, яч. 41 | U кВ | 10.584 | 10.599 | 10.602 | 10.652 | 10.605 | 10.564 | 10.448 | 10.33 | 10.307 | 10.198 | 10.317 | 10.375 | 10.375 | 10.311 | 10.392 | 10.416 | 10.41 | 10.434 | 10.41 | 10.415 | 10.351 | 10.355 | 10.462 | 10.449 | 10.605 | 10.4386
|  | IА | 9.4 | 9.25 | 10.2 | 9.75 | 11.25 | 11.6 | 13.75 | 14.7 | 15.2 | 14.2 | 15.18 | 14.6 | 13.95 | 14.85 | 15.05 | 15.75 | 19.45 | 19.5 | 19.75 | 19.5 | 18.5 | 14.9 | 12.85 | 10.45 | 9.55 | 14.1252
|  | Пок.счет А | 3795.1268 | 3795.171 | 3795.2141 | 3795.257 | 3795.3012 | 3795.3524 | 3795.4082 | 3795.4675 | 3795.5311 | 3795.595 | 3795.6606 | 3795.7262 | 3795.7908 | 3795.855 | 3795.9212 | 3795.9917 | 3796.0704 | 3796.1583 | 3796.2492 | 3796.3358 | 3796.4192 | 3796.4928 | 3796.5546 | 3796.6058 | 3796.6518
|  | Пок.счет R | 1257.3461 | 1257.3474 | 1257.349 | 1257.351 | 1257.3526 | 1257.3536 | 1257.3537 | 1257.3538 | 1257.3538 | 1257.3538 | 1257.354 | 1257.3543 | 1257.3546 | 1257.3546 | 1257.3547 | 1257.3548 | 1257.3554 | 1257.3566 | 1257.358 | 1257.3593 | 1257.3605 | 1257.3619 | 1257.3631 | 1257.3641 | 1257.3654
|  | Р, МВт | 0.174 | 0.171 | 0.171 | 0.174 | 0.191 | 0.213 | 0.235 | 0.266 | 0.277 | 0.247 | 0.285 | 0.259 | 0.247 | 0.274 | 0.268 | 0.282 | 0.339 | 0.364 | 0.347 | 0.341 | 0.319 | 0.261 | 0.226 | 0.182 | 0.175 | 0.25152
|  | Q,МВАр | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0 | 0.013 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.013 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.008 | 0.00624
5 | ГПП 110 кВ Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 сш-10 кВ, яч. 51 | U кВ | 10.634 | 10.592 | 10.601 | 10.66 | 10.634 | 10.616 | 10.441 | 10.337 | 10.334 | 10.247 | 10.411 | 10.414 | 10.421 | 10.307 | 10.396 | 10.437 | 10.422 | 10.43 | 10.382 | 10.411 | 10.339 | 10.372 | 10.477 | 10.495 | 10.642 | 10.4581
|  | IА | 3.7 | 3.65 | 3.7 | 3.5 | 5.4 | 5.65 | 7 | 9 | 7.75 | 9.45 | 7.55 | 8.7 | 8.65 | 7 | 7.3 | 7.65 | 7.05 | 7 | 7.2 | 6.85 | 5.5 | 4.45 | 4.3 | 4.25 | 3.75 | 6.24
|  | Пок.счет А | 2853.9026 | 2853.9148 | 2853.9267 | 2853.9383 | 2853.956 | 2853.9775 | 2854.0049 | 2854.0371 | 2854.0736 | 2854.1085 | 2854.1426 | 2854.1774 | 2854.2123 | 2854.2445 | 2854.2756 | 2854.3051 | 2854.3357 | 2854.3654 | 2854.3934 | 2854.4219 | 2854.4482 | 2854.4689 | 2854.4866 | 2854.5016 | 2854.5152
|  | Пок.счет R | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593 | 152.7593
|  | Р, МВт | 0.044 | 0.044 | 0.06 | 0.046 | 0.088 | 0.094 | 0.123 | 0.151 | 0.129 | 0.159 | 0.124 | 0.144 | 0.142 | 0.114 | 0.117 | 0.128 | 0.118 | 0.119 | 0.124 | 0.118 | 0.088 | 0.063 | 0.067 | 0.053 | 0.046 | 0.10012
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | РП-10 кВ №7, РУ 10 кВ, 1 сш-10 кВ, яч. 2 | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 328.2464 | 328.2612 | 328.276 | 328.2915 | 328.3068 | 328.323 | 328.3396 | 328.3562 | 328.3718 | 328.3874 | 328.403 | 328.418 | 328.4323 | 328.4468 | 328.4621 | 328.4779 | 328.4932 | 328.5089 | 328.524 | 328.539 | 328.5542 | 328.5689 | 328.5831 | 328.5971 | 328.6109
|  | Пок.счет R | 282.3228 | 282.33 | 282.3371 | 282.3442 | 282.3514 | 282.3583 | 282.3649 | 282.3711 | 282.3769 | 282.3827 | 282.3886 | 282.3946 | 282.4007 | 282.4067 | 282.4126 | 282.4189 | 282.425 | 282.431 | 282.4373 | 282.4434 | 282.4494 | 282.4555 | 282.4618 | 282.4682 | 282.4748
Р, МВт
Q,МВАр
7 | РП-10 кВ №7, РУ 10 кВ, 2 сш-10 кВ, яч. 15 | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846 | 3673.4846
|  | Пок.счет R | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473 | 1291.3473
Р, МВт
Q,МВАр
8 | РП-10 кВ №2, РУ 10 кВ, 1 сш-10 кВ, яч. 19 | U кВ | 10.564 | 10.587 | 10.604 | 10.64 | 10.635 | 10.577 | 10.435 | 10.323 | 10.279 | 10.136 | 10.334 | 10.323 | 10.359 | 10.255 | 10.374 | 10.386 | 10.392 | 10.423 | 10.38 | 10.412 | 10.312 | 10.336 | 10.417 | 10.46 | 10.587 | 10.4212
|  | IА | 38.9 | 42.3 | 39.9 | 40.5 | 38.7 | 22.7 | 21.35 | 38.6 | 41.7 | 40.3 | 36.4 | 40.05 | 40.1 | 38.05 | 41.75 | 38.15 | 37.5 | 20.05 | 18.35 | 37.85 | 38.55 | 37.85 | 38.05 | 19.65 | 18.8 | 34.644
|  | Пок.счет А | 8442.2375 | 8442.409 | 8442.5794 | 8442.7498 | 8442.917 | 8443.0591 | 8443.1772 | 8443.275 | 8443.4462 | 8443.6162 | 8443.7857 | 8443.9502 | 8444.1185 | 8444.2856 | 8444.4552 | 8444.6237 | 8444.7919 | 8444.9532 | 8445.0332 | 8445.1672 | 8445.3386 | 8445.507 | 8445.6748 | 8445.8382 | 8445.9282
|  | Пок.счет R | 2159.5638 | 2159.6211 | 2159.6778 | 2159.7339 | 2159.7893 | 2159.8292 | 2159.8592 | 2159.8828 | 2159.9345 | 2159.9858 | 2160.0374 | 2160.0859 | 2160.1387 | 2160.1906 | 2160.2435 | 2160.2968 | 2160.3499 | 2160.3993 | 2160.4182 | 2160.459 | 2160.5122 | 2160.5626 | 2160.6147 | 2160.664 | 2160.6788
|  | Р, МВт | 0.686 | 0.707 | 0.731 | 0.704 | 0.674 | 0.403 | 0.351 | 0.691 | 0.716 | 0.695 | 0.648 | 0.677 | 0.685 | 0.661 | 0.674 | 0.682 | 0.699 | 0.327 | 0.251 | 0.666 | 0.683 | 0.66 | 0.7 | 0.352 | 0.347 | 0.6028
|  | Q,МВАр | 0.239 | 0.202 | 0.305 | 0.322 | 0.227 | 0.082 | 0.032 | 0.193 | 0.291 | 0.15 | 0.226 | 0.131 | 0.294 | 0.183 | 0.246 | 0.161 | 0.319 | 0.088 | 0.047 | 0.167 | 0.296 | 0.171 | 0.191 | 0.047 | 0.06 | 0.1868
9 | РП-10 кВ №2, РУ 10 кВ, 2 сш-10 кВ, яч. 30 | U кВ | 10.596 | 10.635 | 10.621 | 10.687 | 10.678 | 10.601 | 10.513 | 10.407 | 10.374 | 10.24 | 10.37 | 10.425 | 10.423 | 10.345 | 10.438 | 10.462 | 10.465 | 10.476 | 10.459 | 10.467 | 10.39 | 10.422 | 10.5 | 10.51 | 10.626 | 10.4852
|  | IА | 24.6 | 25.55 | 24.3 | 25.1 | 20.35 | 12.75 | 12.85 | 12.75 | 24.8 | 25.5 | 12.7 | 13.9 | 16.2 | 23.85 | 25.4 | 27.05 | 26.85 | 27.45 | 13.75 | 27.8 | 27.2 | 26.75 | 25.45 | 13.2 | 12.65 | 21.15
|  | Пок.счет А | 6480.0077 | 6480.1103 | 6480.2144 | 6480.3088 | 6480.4053 | 6480.4941 | 6480.5526 | 6480.6402 | 6480.731 | 6480.823 | 6480.9257 | 6480.9837 | 6481.084 | 6481.175 | 6481.2822 | 6481.3925 | 6481.503 | 6481.6146 | 6481.6816 | 6481.785 | 6481.8938 | 6481.9677 | 6482.0751 | 6482.1576 | 6482.2579
|  | Пок.счет R | 1457.3438 | 1457.3725 | 1457.4016 | 1457.4267 | 1457.4535 | 1457.4792 | 1457.4882 | 1457.5142 | 1457.5396 | 1457.5666 | 1457.5966 | 1457.611 | 1457.6414 | 1457.6677 | 1457.6988 | 1457.7335 | 1457.7658 | 1457.798 | 1457.8128 | 1457.8448 | 1457.8753 | 1457.8983 | 1457.9303 | 1457.9568 | 1457.9904
|  | Р, МВт | 0.429 | 0.446 | 0.426 | 0.438 | 0.27 | 0.237 | 0.232 | 0.238 | 0.429 | 0.419 | 0.236 | 0.245 | 0.43 | 0.404 | 0.446 | 0.451 | 0.467 | 0.474 | 0.236 | 0.469 | 0.46 | 0.461 | 0.437 | 0.23 | 0.23 | 0.3696
|  | Q,МВАр | 0.102 | 0.135 | 0.114 | 0.126 | 0.083 | 0.061 | 0.045 | 0.065 | 0.121 | 0.11 | 0.08 | 0.104 | 0.137 | 0.059 | 0.181 | 0.14 | 0.217 | 0.157 | 0.048 | 0.069 | 0.142 | 0.122 | 0.126 | 0.069 | 0.075 | 0.10752
10 | РП-10 кВ №4, 1 сш-10 кВ, яч. 3 | U кВ | 10.643 | 10.611 | 10.621 | 10.686 | 10.653 | 10.676 | 10.443 | 10.376 | 10.335 | 10.243 | 10.368 | 10.396 | 10.417 | 10.315 | 10.43 | 10.467 | 10.432 | 10.45 | 10.421 | 10.446 | 10.371 | 10.385 | 10.521 | 10.51 | 10.649 | 10.4746
|  | IА | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3768
|  | Пок.счет А | 1077.1644 | 1077.1697 | 1077.1741 | 1077.1785 | 1077.1828 | 1077.1872 | 1077.1961 | 1077.2203 | 1077.254 | 1077.2861 | 1077.3159 | 1077.3437 | 1077.3718 | 1077.3995 | 1077.4296 | 1077.4536 | 1077.4586 | 1077.4624 | 1077.466 | 1077.4702 | 1077.4739 | 1077.4787 | 1077.4824 | 1077.4887 | 1077.4926
|  | Пок.счет R | 714.9421 | 714.9425 | 714.9425 | 714.9425 | 714.9425 | 714.9425 | 714.9425 | 714.9451 | 714.9485 | 714.9514 | 714.9534 | 714.9534 | 714.9563 | 714.9589 | 714.9624 | 714.9662 | 714.9663 | 714.9663 | 714.9663 | 714.9666 | 714.9666 | 714.9666 | 714.9666 | 714.9666 | 714.9666
|  | Р, МВт | 0.016 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.026 | 0.059 | 0.061 | 0.051 | 0.05 | 0.061 | 0.05 | 0.05 | 0.049 | 0.016 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.02416
|  | Q,МВАр | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.00364
11 | РП-10 кВ №4, 2 сш-10 кВ, яч. 4 | U кВ | 10.676 | 10.638 | 10.639 | 10.72 | 10.676 | 10.69 | 10.499 | 10.39 | 10.381 | 10.327 | 10.47 | 10.464 | 10.472 | 10.377 | 10.448 | 10.488 | 10.476 | 10.492 | 10.447 | 10.455 | 10.381 | 10.429 | 10.526 | 10.544 | 10.688 | 10.5117
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785 | 1412.8785
|  | Пок.счет R | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443 | 591.9443
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП 10 кВ №38, ВРУ 0,4 кВ, ящик Р1 | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 15265.1784 | 15265.1863 | 15265.1943 | 15265.2022 | 15265.2102 | 15265.2182 | 15265.226 | 15265.2325 | 15265.2368 | 15265.241 | 15265.2452 | 15265.2496 | 15265.2539 | 15265.2581 | 15265.2624 | 15265.2668 | 15265.2724 | 15265.28 | 15265.2876 | 15265.2952 | 15265.3028 | 15265.3104 | 15265.318 | 15265.3256 | 15265.3335
|  | Пок.счет R | 8013.4788 | 8013.4796 | 8013.4803 | 8013.4812 | 8013.482 | 8013.4828 | 8013.4836 | 8013.4844 | 8013.4849 | 8013.4855 | 8013.486 | 8013.4865 | 8013.4871 | 8013.4876 | 8013.4882 | 8013.4888 | 8013.4894 | 8013.4902 | 8013.491 | 8013.4918 | 8013.4926 | 8013.4934 | 8013.4942 | 8013.495 | 8013.4959
Р, МВт
Q,МВАр
13 | ТП 10 кВ №38, ВРУ 0,4 кВ, ящик Р2 | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 2387.0356 | 2387.0356 | 2387.0356 | 2387.0356 | 2387.0356 | 2387.0356 | 2387.0596 | 2387.1136 | 2387.172 | 2387.2457 | 2387.2688 | 2387.2724 | 2387.2831 | 2387.2856 | 2387.2899 | 2387.2911 | 2387.2912 | 2387.2912 | 2387.2912 | 2387.2912 | 2387.2912 | 2387.2912 | 2387.2912 | 2387.2912 | 2387.2912
|  | Пок.счет R | 840.4204 | 840.443 | 840.466 | 840.484 | 840.4962 | 840.5136 | 840.5255 | 840.5381 | 840.5649 | 840.5787 | 840.5816 | 840.592 | 840.6008 | 840.6058 | 840.6065 | 840.6067 | 840.6142 | 840.6338 | 840.6498 | 840.6638 | 840.6778 | 840.692 | 840.7064 | 840.7197 | 840.7348
Р, МВт
Q,МВАр
14 | ТП 10 кВ №35, Ящик учета электроэнергии ввод 0,4-кВ | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 19773.139 | 19773.4281 | 19773.7336 | 19774.0326 | 19774.3266 | 19774.6388 | 19774.954 | 19775.2927 | 19775.4827 | 19775.6454 | 19775.9011 | 19776.1135 | 19776.288 | 19776.4544 | 19776.6446 | 19776.9406 | 19777.2614 | 19777.5914 | 19777.9463 | 19778.2722 | 19778.6043 | 19778.9146 | 19779.1969 | 19779.4395 | 19779.6481
|  | Пок.счет R | 4382.8587 | 4382.8589 | 4382.8589 | 4382.8589 | 4382.8592 | 4382.8651 | 4382.8756 | 4382.8898 | 4382.9134 | 4382.9235 | 4382.9806 | 4383.019 | 4383.0351 | 4383.0472 | 4383.0663 | 4383.0861 | 4383.1056 | 4383.1149 | 4383.1421 | 4383.145 | 4383.158 | 4383.1609 | 4383.3012 | 4383.3603 | 4383.3604
Р, МВт
Q,МВАр
15 | ТП 10 кВ №50, Ящик ВРУ-0,4 кВ, ВА57-35 | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 8859.8561 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491 | 4557.8491
|  | Пок.счет R | 4557.8491 | 8859.8967 | 8859.9366 | 8859.9763 | 8860.0162 | 8860.0558 | 8860.096 | 8860.1373 | 8860.1774 | 8860.2173 | 8860.257 | 8860.2967 | 8860.3364 | 8860.3761 | 8860.4157 | 8860.4535 | 8860.4942 | 8860.5357 | 8860.577 | 8860.6183 | 8860.6597 | 8860.701 | 8860.7423 | 8860.7836 | 8860.8248
Р, МВт
Q,МВАр
16 | ТП 10 кВ №45, ЩСУН 0,4 кВ | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 16680.5899 | 16680.6986 | 16680.8076 | 16680.9163 | 16681.0256 | 16681.1339 | 16681.2404 | 16681.346 | 16681.4721 | 16681.6002 | 16681.7528 | 16681.9265 | 16682.0308 | 16682.134 | 16682.2376 | 16682.3423 | 1682.4473 | 16682.552 | 16682.6571 | 16682.7616 | 16682.8659 | 16682.9697 | 16683.0751 | 16683.1811 | 16683.2878
|  | Пок.счет R | 8319.3408 | 8319.343 | 8319.3454 | 8319.3474 | 8319.3497 | 8319.3518 | 8319.3534 | 8319.3561 | 8319.3714 | 8319.3854 | 8319.3995 | 8319.417 | 8319.4189 | 8319.4203 | 8319.422 | 8319.4238 | 8319.4252 | 8319.4267 | 8319.4283 | 8319.4298 | 8319.431 | 8319.4324 | 8319.434 | 8319.4358 | 8319.4376
Р, МВт
Q,МВАр
17 | ВРУ1-22-55 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 76.2296 | 76.2326 | 76.2349 | 76.2415 | 76.2494 | 76.2539 | 76.2627 | 76.2842 | 76.3227 | 76.3627 | 76.4029 | 76.4267 | 76.4413 | 76.4847 | 76.526 | 76.5782 | 76.5913 | 76.605 | 76.6102 | 76.6156 | 76.6223 | 76.6277 | 76.6324 | 76.6352 | 76.6413
|  | Пок.счет R | 64.6372 | 64.6414 | 64.6443 | 64.647 | 64.6497 | 64.6526 | 64.6552 | 64.6587 | 64.6984 | 64.7458 | 64.7883 | 64.7964 | 64.8042 | 64.8745 | 64.9248 | 65.0065 | 65.0079 | 65.0109 | 65.013 | 65.0159 | 65.0177 | 65.0508 | 65.0232 | 65.0245 | 65.0267
Р, МВт
Q,МВАр
18 | ВРУ 1-21-10 0,4 кВ ИП Филатов А.О., ввод 0,4 кВ | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 3479.2516 | 3479.4021 | 3479.565 | 3479.7548 | 3479.9446 | 3480.1323 | 3480.3182 | 3480.6124 | 3480.8094 | 3481.0218 | 3481.2926 | 3481.6189 | 3481.9711 | 3482.2782 | 3482.4346 | 3482.5934 | 3482.7518 | 3482.9001 | 3483.0404 | 3483.1801 | 3483.3324 | 3483.4659 | 3483.6005 | 3483.7375 | 3483.8727
|  | Пок.счет R | 2038.4294 | 2038.447 | 2038.4654 | 2038.4855 | 2038.5057 | 2038.5256 | 2038.5436 | 2038.5558 | 2038.5727 | 2038.588 | 2038.6078 | 2038.6442 | 2038.6749 | 2038.6962 | 2038.7023 | 2038.7068 | 2038.7095 | 2038.7106 | 2038.7176 | 2038.723 | 2038.7324 | 2038.7406 | 2038.7482 | 2038.7591 | 2038.7642
Р, МВт
Q,МВАр
19 | ВРУ-0,4 кВ ИП Коваль, ввод 0,4 кВ | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 7238.2041 | 7238.205 | 7238.2058 | 7238.0672 | 7238.2076 | 7238.2085 | 7238.2094 | 7238.2534 | 7238.4053 | 7238.6014 | 7238.7875 | 7238.9622 | 7239.167 | 7239.4371 | 7239.7613 | 7239.8195 | 7239.8204 | 7239.8213 | 7239.8222 | 7239.823 | 7239.8239 | 7239.8248 | 7239.8257 | 7239.8266 | 7239.8274
|  | Пок.счет R | 5399.1314 | 5399.1314 | 5399.1314 | 5399.1314 | 5399.1314 | 5399.1314 | 5399.1314 | 5399.1314 | 5399.1314 | 5399.1314 | 5399.1314 | 5399.1314 | 5399.1314 | 5399.1574 | 5399.18 | 5399.1828 | 5399.1828 | 5399.1828 | 5399.1828 | 5399.1828 | 5399.1828 | 5399.1828 | 5399.1828 | 5399.1828 | 5399.1828
Р, МВт
Q,МВАр
Итого транзит акт. МВт
Итого транзиит реакт. МВАр
|  |  | Главный энергетик: | [7 empty] | ___________________ _____Телицын А.В._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | Исполнитель: | [7 empty] | ___________________ _____Газин М.Р._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
тел: _(34786) 6-13-29_
e-mail: _mgazin@belzan.ru_
Note on C6: : Пример: ОАО"Самараэнерго"
Note on B11: : Пример: ПС "Самара" 110/6 кВ. РУ-6кВ. ячейка №1, фидер и т.д.