## нпс, пс
ООО "РУСЭНЕРГОРЕСУРС"
[8 empty] | Ведомость потребления электической энергиии | [16 empty] | Форма №1
|  | ____________________________________ | [5 empty] | замеры режимного дня "18" декабря 2019 г. по ГПП 110/10 Завод
|  | (наименование УМН, РУМН, РНУ, ВРНУ) | [9 empty] | (дата) |  |  | (наименование нпс, пс)
|  | ____________________________________ | [7 empty] | ____________________________________
|  | (наименование АО-энерго или региона) | [7 empty] | (наименование МН, НПП)
№ | Наименование присоединения | параметры | Время суток, час (время московское) | [24 empty] | Итого за сутки
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 1ц, опора №41 | U кВ | 117.37 | 117.96 | 118.97 | 118.34 | 118.41 | 118.02 | 117.24 | 115.38 | 116.31 | 115.93 | 116.87 | 116.41 | 116.99 | 116.28 | 116.38 | 116.34 | 116.67 | 117.19 | 117.79 | 115.93 | 117.27 | 116.9 | 117.91 | 118.17 | 117.99 | 117.1608
|  | IА | 35.7333 | 35.2333 | 34.6 | 36.8 | 37.0333 | 38.2 | 48.8667 | 59.6667 | 64.7 | 61.6333 | 52.4333 | 55.7 | 60.3 | 51.5667 | 43.0667 | 45.7333 | 49.4667 | 46.8 | 41.2 | 44.4333 | 47.5 | 46.3 | 41.1667 | 35.9667 | 32.2333 | 45.8533
|  | Пок.счет А | 4953.5089 | 4953.564 | 4953.6197 | 4953.6748 | 4953.7302 | 4953.7888 | 4953.8564 | 4953.9449 | 4954.0472 | 4954.147 | 4954.2395 | 4954.3233 | 4954.4191 | 4954.5148 | 4954.5865 | 4954.6541 | 4954.7274 | 4954.8016 | 4954.8698 | 4954.9356 | 4955.0079 | 4955.0793 | 4955.1446 | 4955.1998 | 4955.2509
|  | Пок.счет R | 2682.662 | 2682.6998 | 2682.7368 | 2682.7756 | 2682.8144 | 2682.8524 | 2682.8921 | 2682.9459 | 2683.0035 | 2683.0626 | 2683.1154 | 2683.1627 | 2683.2193 | 2683.2771 | 2683.3256 | 2683.3678 | 2683.4155 | 2683.4645 | 2683.5104 | 2683.5525 | 2683.6008 | 2683.649 | 2683.6935 | 2683.7342 | 2683.7701
|  | Р, МВт | 6.145 | 5.962 | 6.086 | 6.271 | 6.202 | 6.516 | 8.577 | 10.469 | 11.184 | 10.653 | 9.082 | 9.886 | 10.135 | 8.512 | 7.374 | 7.791 | 8.389 | 7.802 | 7.045 | 7.424 | 8.036 | 7.568 | 6.939 | 5.848 | 5.517 | 7.8165
|  | Q,МВАр | 3.883 | 3.94 | 3.924 | 4.23 | 4.338 | 4.279 | 5.011 | 6.018 | 6.808 | 6.185 | 5.63 | 5.299 | 6.479 | 5.621 | 4.709 | 4.728 | 5.427 | 5.361 | 4.506 | 4.951 | 5.473 | 5.329 | 4.807 | 4.417 | 3.646 | 5
2 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 2ц, опора №42 | U кВ | 118.082 | 118.187 | 118.38 | 118.525 | 118.556 | 118.255 | 117.151 | 114.848 | 116.423 | 115.36 | 116.134 | 117.089 | 117.285 | 116.599 | 116.673 | 116.839 | 116.767 | 116.218 | 117.439 | 116.762 | 117.233 | 116.686 | 117.083 | 118.541 | 118.4 | 117.1806
|  | IА | 38.5 | 33.6 | 33.9 | 32.7667 | 32.5667 | 32.5333 | 34.9 | 43.9667 | 43.2667 | 43.8667 | 37.3 | 43.6667 | 44.8667 | 42.4 | 39.8667 | 40.4667 | 42.0333 | 41.2333 | 36.9333 | 38.7 | 40.4 | 42.2333 | 37.2333 | 33.7667 | 31.9 | 38.5147
|  | Пок.счет А | 5133.9024 | 5133.9602 | 5134.0138 | 5134.0674 | 5134.1196 | 5134.1727 | 5134.2285 | 5134.2967 | 5134.3624 | 5134.4276 | 5134.4903 | 5134.5513 | 5134.6163 | 5134.681 | 5134.7475 | 5134.8112 | 5134.8747 | 5134.9405 | 5135.0045 | 5135.0667 | 5135.1303 | 5135.1955 | 5135.2602 | 5135.3191 | 5135.3722
|  | Пок.счет R | 2821.1289 | 2821.1593 | 2821.189 | 2821.2188 | 2821.2479 | 2821.2766 | 2821.3061 | 2821.3478 | 2821.3944 | 2821.443 | 2821.4873 | 2821.5301 | 2821.5783 | 2821.6245 | 2821.666 | 2821.7034 | 2821.7434 | 2821.784 | 2821.823 | 2821.8585 | 2821.8971 | 2821.9349 | 2821.9716 | 2822.0039 | 2822.0331
|  | Р, МВт | 7.144 | 6.197 | 5.948 | 5.881 | 5.683 | 5.834 | 6.365 | 7.32 | 6.823 | 6.996 | 6.217 | 7.16 | 7.113 | 6.93 | 6.942 | 7.105 | 7.288 | 7.046 | 6.541 | 6.769 | 7.097 | 7.499 | 6.58 | 6.039 | 5.851 | 6.6547
|  | Q,МВАр | 3.395 | 2.968 | 3.581 | 3.197 | 3.518 | 3.218 | 3.158 | 4.8 | 5.138 | 5.204 | 4.11 | 5.376 | 5.211 | 4.954 | 4.163 | 4.108 | 4.502 | 4.367 | 3.632 | 4.27 | 4.081 | 3.959 | 3.725 | 3.339 | 2.901 | 4.035
Итого по НПС акт. МВт |  |  | 13.289 | 12.159 | 12.034 | 12.152 | 11.885 | 12.35 | 14.942 | 17.789 | 18.007 | 17.649 | 15.299 | 17.046 | 17.248 | 15.442 | 14.316 | 14.896 | 15.677 | 14.848 | 13.586 | 14.193 | 15.133 | 15.067 | 13.519 | 11.887 | 11.368
Итого по НПС реакт. МВАр |  |  | 7.278 | 6.908 | 7.505 | 7.427 | 7.856 | 7.497 | 8.169 | 10.818 | 11.946 | 11.389 | 9.74 | 10.675 | 11.69 | 10.575 | 8.872 | 8.836 | 9.929 | 9.728 | 8.138 | 9.221 | 9.554 | 9.288 | 8.532 | 7.756 | 6.547
В том числе транзит: (если есть)
1 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №4 "Телецентр" | U кВ | 10.692 | 10.644 | 10.704 | 10.7 | 10.717 | 10.613 | 10.55 | 10.336 | 10.423 | 10.441 | 10.51 | 10.422 | 10.51 | 10.392 | 10.42 | 10.505 | 10.48 | 10.484 | 10.584 | 10.374 | 10.539 | 10.562 | 10.572 | 10.692 | 10.675 | 10.5416
|  | IА | 1.6667 | 1.5333 | 1.5333 | 1.6667 | 1.7 | 1.7 | 2.0333 | 2.3667 | 2.1 | 2.3667 | 2.1 | 2.3667 | 2.0667 | 1.9667 | 2.1333 | 2.3667 | 1.7667 | 1.7333 | 1.6667 | 1.7 | 1.6 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6 | 2.45 | 1.898
|  | Пок.счет А | 8274.3108 | 8274.318 | 8274.3252 | 8274.3326 | 8274.34 | 8274.3472 | 8274.355 | 8274.3654 | 8274.3754 | 8274.3853 | 8274.3952 | 8274.4046 | 8274.4141 | 8274.4236 | 8274.4331 | 8274.4426 | 8274.4519 | 8274.4598 | 8274.4673 | 8274.4748 | 8274.4823 | 8274.4896 | 8274.4972 | 8274.5046 | 8274.512
|  | Пок.счет R | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237
|  | Р, МВт | 0.03 | 0.028 | 0.029 | 0.03 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.041 | 0.038 | 0.039 | 0.037 | 0.042 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.043 | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.03 | 0.028 | 0.032 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.03344
|  | Q,МВАр | -0.008 | -0.003 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.005 | -0.007 | -0.009 | -0.004 | -0.016 | -0.005 | -0.006 | -0.007 | -0.005 | -0.002 | -0.005 | -0.005 | -0.007 | -0.006 | -0.007 | -0.007 | -0.004 | -0.007 | -0.004 | -0.005 | -0.0058
2 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №20 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.716 | 10.666 | 10.723 | 10.711 | 10.766 | 10.676 | 10.56 | 10.391 | 10.481 | 10.456 | 10.533 | 10.468 | 10.544 | 10.409 | 10.41 | 10.493 | 10.494 | 10.502 | 10.602 | 10.384 | 10.577 | 10.611 | 10.609 | 10.686 | 10.719 | 10.5675
|  | IА | 1.2667 | 1.3 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2667 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2 | 1.2667 | 1.2667 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.2773
|  | Пок.счет А | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229
|  | Пок.счет R | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.023 | -0.022 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.02252
3 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №25 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.611 | 10.672 | 10.745 | 10.695 | 10.714 | 10.648 | 10.614 | 10.36 | 10.431 | 10.38 | 10.516 | 10.475 | 10.51 | 10.455 | 10.472 | 10.485 | 10.467 | 10.515 | 10.637 | 10.443 | 10.574 | 10.541 | 10.612 | 10.712 | 10.693 | 10.5591
|  | IА | 65.4333 | 59.7333 | 63.6 | 57.9667 | 68.7 | 76.3667 | 104.6667 | 117.4 | 115.1333 | 114.1333 | 102.3667 | 109.7667 | 104.9333 | 1.8333 | 1.8667 | 1.8333 | 1.8333 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8667 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 47.3053
|  | Пок.счет А | 8549.4674 | 8549.5575 | 8549.6459 | 8549.7351 | 8549.8323 | 8549.9423 | 8550.0781 | 8550.2382 | 8550.4032 | 8550.5668 | 8550.7234 | 8550.8764 | 8551.028 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732
|  | Пок.счет R | 4555.214 | 4555.246 | 4555.2789 | 4555.312 | 4555.3458 | 4555.3797 | 4555.4132 | 4555.4495 | 4555.4837 | 4555.5194 | 4555.5545 | 4555.5896 | 4555.6246 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573
|  | Р, МВт | 1.096 | 1.054 | 1.097 | 1.016 | 1.206 | 1.458 | 1.818 | 2.08 | 1.932 | 1.991 | 1.831 | 1.952 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81568
|  | Q,МВАр | 0.488 | 0.371 | 0.444 | 0.357 | 0.406 | 0.271 | 0.649 | 0.314 | 0.589 | 0.371 | 0.369 | 0.426 | 0.449 | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.034 | -0.034 | -0.033 | -0.034 | -0.034 | -0.034 | -0.035 | -0.035 | 0.20396
4 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №41 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.714 | 10.701 | 10.739 | 10.727 | 10.741 | 10.649 | 10.57 | 10.298 | 10.453 | 10.457 | 10.537 | 10.464 | 10.548 | 10.423 | 10.46 | 10.54 | 10.509 | 10.508 | 10.607 | 10.425 | 10.574 | 10.604 | 10.597 | 10.726 | 10.73 | 10.572
|  | IА | 9.5047 | 8.8337 | 8.613 | 8.709 | 9.3137 | 10.6497 | 11.3233 | 11.466 | 10.5843 | 10.6857 | 10.879 | 10.988 | 11.1493 | 11.0743 | 12.1867 | 12.4467 | 13.903 | 15.3027 | 15.1023 | 15.3083 | 13.658 | 12.268 | 10.7323 | 9.5087 | 9.05 | 11.3296
|  | Пок.счет А | 298.7627 | 298.8008 | 298.8381 | 298.8745 | 298.9118 | 298.9561 | 299.0087 | 299.0602 | 299.111 | 299.1618 | 299.2126 | 299.2629 | 299.3144 | 299.3682 | 299.4228 | 299.4816 | 299.5492 | 299.6239 | 299.702 | 299.7786 | 299.8517 | 299.9146 | 299.9678 | 300.0119 | 300.0514
|  | Пок.счет R | 7.7695 | 7.7704 | 7.7714 | 7.7722 | 7.7728 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7736 | 7.7742 | 7.775 | 7.775 | 7.775 | 7.7752 | 7.7759 | 7.777 | 7.7782
|  | Р, МВт | 0.149 | 0.156 | 0.143 | 0.153 | 0.163 | 0.205 | 0.217 | 0.222 | 0.212 | 0.205 | 0.196 | 0.201 | 0.194 | 0.207 | 0.231 | 0.245 | 0.266 | 0.313 | 0.302 | 0.305 | 0.272 | 0.223 | 0.196 | 0.158 | 0.164 | 0.21192
|  | Q,МВАр | -0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.003 | 0.001 | -0.002 | 0 | -0.003 | -0.015 | -0.008 | -0.003 | 0.001 | -0.005 | -0.013 | -0.005 | -0.006 | -0.005 | 0.003 | -0.005 | -0.005 | -0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | -0.00184
5 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №51 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.61 | 10.65 | 10.755 | 10.709 | 10.728 | 10.688 | 10.615 | 10.407 | 10.455 | 10.408 | 10.534 | 10.482 | 10.542 | 10.462 | 10.486 | 10.474 | 10.505 | 10.53 | 10.651 | 10.458 | 10.583 | 10.534 | 10.643 | 10.726 | 10.69 | 10.573
|  | IА | 4.0667 | 3.4667 | 3.6667 | 4.7667 | 5.5 | 5.8667 | 6.4333 | 8.6333 | 8.5 | 8.6333 | 7.5667 | 8.4 | 7.7333 | 6.8 | 7.1333 | 7.0333 | 7.9667 | 6.7 | 7.3667 | 6.5 | 6.0333 | 5.3333 | 4.1333 | 3.8667 | 3.93 | 6.2412
|  | Пок.счет А | 14510.8472 | 14510.8623 | 14510.877 | 14510.8928 | 14510.914 | 14510.9368 | 14510.9644 | 14510.9958 | 14511.035 | 14511.0713 | 14511.1045 | 14511.14 | 14511.1735 | 14511.2031 | 14511.2327 | 14511.2628 | 14511.2933 | 14511.3275 | 14511.3586 | 14511.3874 | 14511.4138 | 14511.4375 | 14511.4564 | 14511.4724 | 14511.4876
|  | Пок.счет R | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348
|  | Р, МВт | 0.07 | 0.052 | 0.056 | 0.09 | 0.092 | 0.099 | 0.116 | 0.149 | 0.15 | 0.149 | 0.137 | 0.148 | 0.129 | 0.115 | 0.128 | 0.123 | 0.136 | 0.114 | 0.13 | 0.115 | 0.106 | 0.093 | 0.066 | 0.066 | 0.061 | 0.1076
|  | Q,МВАр | -0.023 | -0.035 | -0.037 | -0.01 | -0.04 | -0.044 | -0.021 | -0.04 | -0.034 | -0.042 | -0.018 | -0.024 | -0.057 | -0.044 | -0.011 | -0.029 | -0.029 | -0.042 | -0.035 | -0.024 | -0.029 | -0.027 | -0.037 | -0.028 | -0.031 | -0.03164
6 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 1 с.ш., яч. №2 ОЗК "Чайка" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826
|  | Пок.счет R | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 2 с.ш., яч. №15 ОЗК "Чайка" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 1054.8798 | 1054.888 | 1054.8964 | 1054.9047 | 1054.9131 | 1054.9215 | 1054.9299 | 1054.9382 | 1054.9464 | 1054.9542 | 1054.962 | 1054.9697 | 1054.9775 | 1054.9852 | 1054.9928 | 1055.0005 | 1055.0086 | 1055.0168 | 1055.0251 | 1055.0333 | 1055.0416 | 1055.0498 | 1055.058 | 1055.0662 | 1055.0744
|  | Пок.счет R | 1520.805 | 1520.8113 | 1520.8176 | 1520.824 | 1520.8304 | 1520.8366 | 1520.8428 | 1520.8486 | 1520.8541 | 1520.8597 | 1520.8654 | 1520.8712 | 1520.8771 | 1520.883 | 1520.8887 | 1520.8946 | 1520.9004 | 1520.9062 | 1520.9122 | 1520.9181 | 1520.9241 | 1520.9299 | 1520.9359 | 1520.9421 | 1520.9483
|  | Р, МВт | 0.01648 | 0.01648 | 0.01664 | 0.01664 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.01664 | 0.01648 | 0.01552 | 0.01568 | 0.01536 | 0.01552 | 0.01536 | 0.01536 | 0.01536 | 0.01616 | 0.01648 | 0.01648 | 0.01648 | 0.01648 | 0.01648 | 0.01648 | 0.01632 | 0.01648 | 0.01623
|  | Q,МВАр | 0.01248 | 0.01248 | 0.01264 | 0.0128 | 0.0128 | 0.01248 | 0.01232 | 0.01152 | 0.01104 | 0.0112 | 0.01136 | 0.01168 | 0.01184 | 0.01168 | 0.01152 | 0.01184 | 0.01152 | 0.01168 | 0.01184 | 0.01184 | 0.012 | 0.01168 | 0.012 | 0.01232 | 0.01248 | 0.011962
8 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 1 с.ш., яч.№19, КЛ-Ф219 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.692 | 10.695 | 10.777 | 10.762 | 10.752 | 10.667 | 10.588 | 10.378 | 10.471 | 10.41 | 10.527 | 10.496 | 10.543 | 10.441 | 10.47 | 10.483 | 10.505 | 10.535 | 10.657 | 10.478 | 10.619 | 10.624 | 10.616 | 10.72 | 10.701 | 10.5843
|  | IА | 26.7 | 27.55 | 24.15 | 25 | 24.9 | 25.75 | 19.05 | 27.35 | 30.7 | 29.7 | 17.65 | 19.5 | 30.1 | 24.7 | 26.1 | 29.1 | 27.35 | 17.3 | 26.55 | 29.7 | 26.45 | 26.4 | 18.35 | 24.85 | 25.25 | 25.208
|  | Пок.счет А | 2574.0914 | 2574.211 | 2574.3311 | 2574.4501 | 2574.564 | 2574.6665 | 2574.7817 | 2574.8808 | 2575.0087 | 2575.1388 | 2575.2654 | 2575.3421 | 2575.4644 | 2575.5904 | 2575.7123 | 2575.8346 | 2575.9587 | 2576.066 | 2576.1446 | 2576.2558 | 2576.378 | 2576.5006 | 2576.6233 | 2576.7005 | 2576.8168
|  | Пок.счет R | 127.1997 | 127.2269 | 127.2548 | 127.2823 | 127.306 | 127.3282 | 127.3529 | 127.3754 | 127.4027 | 127.4314 | 127.4585 | 127.4744 | 127.5065 | 127.5392 | 127.5679 | 127.5992 | 127.6308 | 127.656 | 127.6734 | 127.7002 | 127.7293 | 127.7587 | 127.7846 | 127.799 | 127.8207
|  | Р, МВт | 0.491 | 0.493 | 0 | 0.473 | 0.498 | 0.427 | 0.342 | 0.517 | 0.523 | 0.509 | 0.333 | 0.338 | 0.533 | 0.456 | 0.486 | 0.497 | 0.505 | 0.26 | 0.376 | 0.501 | 0.459 | 0.485 | 0.307 | 0.463 | 0.47 | 0.42968
|  | Q,МВАр | 0.125 | 0.054 | 0 | 0.173 | 0.071 | 0.155 | 0.059 | 0.089 | 0.171 | 0.132 | 0.054 | 0.134 | 0.151 | 0.094 | 0.113 | 0.118 | 0.13 | 0.021 | 0.358 | 0.093 | 0.069 | 0.089 | 0.037 | 0.223 | 0.124 | 0.11348
9 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 2 с.ш., яч.№30, КЛ-Ф230 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.762 | 10.723 | 10.781 | 10.787 | 10.806 | 10.719 | 10.637 | 10.433 | 10.526 | 10.51 | 10.569 | 10.507 | 10.611 | 10.491 | 10.503 | 10.544 | 10.577 | 10.561 | 10.693 | 10.467 | 10.627 | 10.669 | 10.633 | 10.758 | 10.74 | 10.6254
|  | IА | 24.95 | 26.55 | 22.95 | 23.95 | 12.4 | 23.65 | 24.95 | 28.1 | 26.1 | 27.95 | 26.35 | 11.65 | 25.35 | 13.7 | 12.25 | 14.4 | 15.2 | 23.45 | 10.45 | 23.9 | 24.7 | 24.2 | 24.4 | 23.2 | 10.75 | 21.02
|  | Пок.счет А | 6165.6044 | 6165.7174 | 6165.8209 | 6165.9152 | 6166.003 | 6166.0906 | 6166.1833 | 6166.2952 | 6166.4071 | 6166.5044 | 6166.6151 | 6166.671 | 6166.7712 | 6166.8682 | 6166.9341 | 6167.024 | 6167.1118 | 6167.222 | 6167.2872 | 6167.3682 | 6167.4674 | 6167.5723 | 6167.6814 | 6167.7748 | 6167.8536
|  | Пок.счет R | 2236.0532 | 2236.0834 | 2236.1094 | 2236.1342 | 2236.1552 | 2236.1776 | 2236.1997 | 2236.2302 | 2236.263 | 2236.2933 | 2236.3253 | 2236.3408 | 2236.3701 | 2236.4006 | 2236.4201 | 2236.4489 | 2236.477 | 2236.5109 | 2236.5277 | 2236.5518 | 2236.5786 | 2236.6064 | 2236.636 | 2236.6641 | 2236.6857
|  | Р, МВт | 0.451 | 0.482 | 0.434 | 0 | 0.227 | 0.245 | 0.458 | 0.654 | 0.459 | 0.462 | 0.46 | 0.198 | 0.548 | 0.233 | 0.196 | 0.254 | 0.266 | 0.44 | 0.189 | 0.438 | 0.44 | 0.442 | 0.438 | 0.4 | 0.19 | 0.36016
|  | Q,МВАр | 0.112 | 0.137 | 0 | 0 | 0.06 | -0.006 | 0.133 | 0.213 | 0.134 | 0.148 | 0.142 | 0.049 | 0.183 | 0.053 | 0.079 | 0.096 | 0.099 | 0.099 | 0.042 | 0.11 | 0.132 | 0.171 | 0.115 | 0.102 | 0.056 | 0.09836
10 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 1 с.ш., яч.№3, КЛЗ-Ф21 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.663 | 10.684 | 10.783 | 10.758 | 10.752 | 10.69 | 10.621 | 10.394 | 10.473 | 10.411 | 10.558 | 10.529 | 10.544 | 10.483 | 10.477 | 10.523 | 10.537 | 10.601 | 10.685 | 10.504 | 10.617 | 10.579 | 10.629 | 10.728 | 10.708 | 10.5972
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549
|  | Пок.счет R | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 2 с.ш., яч.№4, КЛЗ-Ф28 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.68 | 10.714 | 10.811 | 10.787 | 10.792 | 10.73 | 10.677 | 10.464 | 10.511 | 10.468 | 10.589 | 10.54 | 10.591 | 10.525 | 10.557 | 10.543 | 10.563 | 10.587 | 10.695 | 10.511 | 10.644 | 10.6 | 10.68 | 10.791 | 10.755 | 10.6322
|  | IА | 0.93333 | 1.0333 | 0.9 | 0.96667 | 0.7 | 0.7 | 2 | 2.6333 | 2.8 | 3.1333 | 2.0667 | 2.0333 | 2.9333 | 3.0333 | 2.1333 | 2.0667 | 2.3 | 1.9667 | 2.7 | 2.3 | 2.2333 | 3.1333 | 3.0333 | 3.2333 | 2.5 | 2.1387
|  | Пок.счет А | 6816.5706 | 6816.578 | 6816.5852 | 6816.5928 | 6816.5984 | 6816.6024 | 6816.6098 | 6816.6376 | 6816.6617 | 6816.6839 | 6816.7104 | 6816.73 | 6816.7536 | 6816.7808 | 6816.8051 | 6816.8251 | 6816.8521 | 6816.8794 | 6816.9073 | 6816.9317 | 6816.9538 | 6816.9865 | 6817.0158 | 6817.0441 | 6817.0651
|  | Пок.счет R | 5363.3579 | 5363.3632 | 5363.3684 | 5363.373 | 5363.3766 | 5363.3788 | 5363.3806 | 5363.3956 | 5363.4041 | 5363.4106 | 5363.4241 | 5363.4264 | 5363.4342 | 5363.4466 | 5363.4554 | 5363.4582 | 5363.4708 | 5363.483 | 5363.4965 | 5363.5061 | 5363.511 | 5363.5239 | 5363.534 | 5363.5427 | 5363.5462
|  | Р, МВт | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.006 | 0.007 | 0.035 | 0.057 | 0.046 | 0.054 | 0.037 | 0.037 | 0.048 | 0.041 | 0.039 | 0.036 | 0.041 | 0.035 | 0.051 | 0.041 | 0.043 | 0.061 | 0.046 | 0.058 | 0.038 | 0.03664
|  | Q,МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.023 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.015 | 0.036 | 0.027 | 0.00924
12 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 1 с.ш., ф.№1, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 2509.4312 | 2509.7013 | 2509.9739 | 2510.2501 | 2510.511 | 2510.791 | 2511.2528 | 2511.7998 | 2512.523 | 2513.2345 | 2513.6357 | 2513.9531 | 2514.2905 | 2514.6588 | 2515.0732 | 2515.4649 | 2515.6716 | 2515.9147 | 2516.164 | 2516.4353 | 2516.6917 | 2516.9445 | 2517.1892 | 2517.421 | 2517.6474
|  | Пок.счет R | 1728.009 | 1728.0793 | 1728.1518 | 1728.2262 | 1728.2965 | 1728.3707 | 1728.4986 | 1728.6703 | 1728.809 | 1728.9798 | 1729.1134 | 1729.1978 | 1729.3601 | 1729.5382 | 1729.7429 | 1729.8872 | 1729.9354 | 1729.9985 | 1730.0656 | 1730.1314 | 1730.2019 | 1730.2675 | 1730.3362 | 1730.4078 | 1730.4813
|  | Р, МВт | 0.016493 | 0.01621 | 0.016354 | 0.016574 | 0.015653 | 0.0168 | 0.02771 | 0.032818 | 0.043392 | 0.042691 | 0.024072 | 0.019042 | 0.020246 | 0.022099 | 0.024864 | 0.023501 | 0.012403 | 0.014582 | 0.014962 | 0.016277 | 0.015384 | 0.015168 | 0.014678 | 0.01391 | 0.013584 | 0.020379
|  | Q,МВАр | 0.004296 | 0.0042192 | 0.0043488 | 0.0044688 | 0.0042144 | 0.0044544 | 0.0076704 | 0.010306 | 0.0083184 | 0.010248 | 0.0080208 | 0.0050592 | 0.0097392 | 0.01069 | 0.012278 | 0.0086592 | 0.0028896 | 0.0037872 | 0.0040272 | 0.0039504 | 0.0042288 | 0.003936 | 0.0041232 | 0.0042912 | 0.0044112 | 0.0061054
13 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 2 с.ш., ф.№3, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448
|  | Пок.счет R | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №35, РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ, ф.№14, КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ 0,4 кВ (ящик учета электроэнергии) ООО "Пропан" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 25089.1783 | 25089.4171 | 25089.6623 | 25089.8966 | 25090.1346 | 25090.4333 | 25090.769 | 25091.1259 | 25091.4342 | 25091.751 | 25092.0256 | 25092.3145 | 25092.5577 | 25092.8416 | 25093.1312 | 25093.4362 | 25093.7693 | 25094.0969 | 25094.4391 | 25094.7362 | 25095.0386 | 25095.2451 | 25095.4081 | 25095.6149 | 25095.7573
|  | Пок.счет R | 5554.9785 | 5554.9785 | 5554.9793 | 5554.9793 | 5554.9827 | 5555.0032 | 5555.0203 | 5555.0565 | 5555.0836 | 5555.1171 | 5555.1253 | 5555.1543 | 5555.1696 | 5555.2339 | 5555.2553 | 5555.2841 | 5555.3155 | 5555.3546 | 5555.4068 | 5555.4299 | 5555.4571 | 5555.4651 | 5555.4855 | 5555.5841 | 5555.5844
|  | Р, МВт | 0.004538 | 0.004774 | 0.004904 | 0.004688 | 0.00476 | 0.005974 | 0.006712 | 0.007138 | 0.006168 | 0.006334 | 0.005494 | 0.005778 | 0.004864 | 0.005678 | 0.00579 | 0.0061 | 0.006664 | 0.00655 | 0.006844 | 0.005942 | 0.006048 | 0.00413 | 0.003262 | 0.004134 | 0.00285 | 0.0054447
|  | Q,МВАр | 2e-06 | 0 | 1.6e-05 | 0 | 6.8e-05 | 0.00041 | 0.000342 | 0.000724 | 0.000542 | 0.00067 | 0.000164 | 0.00058 | 0.000306 | 0.001286 | 0.000428 | 0.000576 | 0.000628 | 0.000782 | 0.001044 | 0.000462 | 0.000544 | 0.00016 | 0.000408 | 0.001972 | 6e-06 | 0.0004848
15 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №50, РУ 0,4 кВ 1 с.ш. 0,4 кВ, ф.№2 в сторону ВРУ 0,4 кВ КФХ Акимов И.А. | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 8563.3615 | 8563.425 | 8563.4883 | 8563.5516 | 8563.6149 | 8563.6782 | 8563.7415 | 8563.8049 | 8563.8683 | 8563.9317 | 8563.995 | 8564.058 | 8564.121 | 8564.1839 | 8564.2469 | 8564.31 | 8564.3731 | 8564.4362 | 8564.4994 | 8564.5624 | 8564.6255 | 8564.6886 | 8564.7517 | 8564.8148 | 8564.8778
|  | Пок.счет R | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388
|  | Р, МВт | 0.0006336 | 0.0006344 | 0.0006336 | 0.0006328 | 0.0006332 | 0.0006328 | 0.0006328 | 0.0006344 | 0.000634 | 0.0006336 | 0.0006332 | 0.0006304 | 0.0006296 | 0.0006292 | 0.00063 | 0.0006304 | 0.0006312 | 0.0006316 | 0.0006312 | 0.0006308 | 0.0006304 | 0.0006308 | 0.0006312 | 0.0006312 | 0.0006304 | 0.00063187
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, АВ 0,4 кВ в сторону КЛ 0,4 кВ на ЩСУН ИП "Дворянинов" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 2212.0023 | 2212.0797 | 2212.1577 | 2212.2358 | 2212.3139 | 2212.3916 | 2212.4683 | 2212.55 | 2212.7033 | 2212.8579 | 2213.0102 | 2213.1567 | 2213.2516 | 2213.3344 | 2213.3982 | 2213.4624 | 2213.5276 | 2213.5928 | 2213.6592 | 2213.7251 | 2213.7911 | 2213.8568 | 2213.9231 | 2213.99 | 2214.0576
|  | Пок.счет R | 788.3109 | 788.3109 | 788.3109 | 788.3109 | 788.3109 | 788.3109 | 788.3109 | 788.3119 | 788.3187 | 788.3261 | 788.3313 | 788.3411 | 788.3423 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428
|  | Р, МВт | 0.0015424 | 0.0015488 | 0.00156 | 0.0015616 | 0.0015616 | 0.0015552 | 0.0015328 | 0.0016336 | 0.0030672 | 0.0030912 | 0.0030464 | 0.0029296 | 0.0018976 | 0.001656 | 0.0012768 | 0.0012848 | 0.0013024 | 0.0013056 | 0.0013264 | 0.0013184 | 0.00132 | 0.0013152 | 0.0013248 | 0.0013392 | 0.001352 | 0.001706
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92e-05 | 0.000136 | 0.0001488 | 0.000104 | 0.0001952 | 2.4e-05 | 1.12e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5536e-05
17 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ № 1 РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ яч. № 14 ВЛ 0,4 кВ отпайка от опоры №3 в сторону КЛ 0,4 кВ ООО "Выбор" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 3394.239 | 3394.241 | 3394.2429 | 3394.2456 | 3394.2458 | 3394.2461 | 3394.2509 | 3394.2722 | 3394.2929 | 3394.3146 | 3394.3244 | 3394.3333 | 3394.341 | 3394.3445 | 3394.3478 | 3394.359 | 3394.3696 | 3394.3844 | 3394.3981 | 3394.4104 | 3394.4242 | 3394.4352 | 3394.4442 | 3394.4524 | 3394.4608
|  | Пок.счет R | 1215.802 | 1215.8112 | 1215.815 | 1215.8214 | 1215.834 | 1215.8438 | 1215.8493 | 1215.8641 | 1215.88 | 1215.8992 | 1215.9116 | 1215.9185 | 1215.9277 | 1215.9349 | 1215.9415 | 1215.9503 | 1215.9566 | 1215.9672 | 1215.9867 | 1216.0016 | 1216.0089 | 1216.0153 | 1216.0258 | 1216.0387 | 1216.0477
|  | Р, МВт | 0.000104 | 7.84e-05 | 7.52e-05 | 0.0001072 | 8e-06 | 1.28e-05 | 0.0001936 | 0.0008496 | 0.0008288 | 0.0008688 | 0.0003904 | 0.0003584 | 0.0003056 | 0.0001424 | 0.0001328 | 0.0004464 | 0.0004224 | 0.0005936 | 0.0005472 | 0.0004912 | 0.0005552 | 0.00044 | 0.00036 | 0.0003248 | 0.0003376 | 0.00035898
|  | Q,МВАр | 0.0002784 | 0.0003664 | 0.0001504 | 0.000256 | 0.000504 | 0.0003936 | 0.0002192 | 0.000592 | 0.0006384 | 0.0007648 | 0.0004976 | 0.0002768 | 0.0003664 | 0.0002896 | 0.0002624 | 0.0003536 | 0.0002512 | 0.0004224 | 0.0007808 | 0.0005968 | 0.0002912 | 0.0002576 | 0.0004192 | 0.0005152 | 0.0003616 | 0.00040422
18 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ "ИП Филатов" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 1189.5233 | 1189.6349 | 1189.746 | 1189.8528 | 1189.9616 | 1190.068 | 1190.191 | 1190.3029 | 1190.4682 | 1190.6041 | 1190.7731 | 1190.9338 | 1191.0912 | 1191.2952 | 1191.5137 | 1191.7872 | 1192.0814 | 1192.3673 | 1192.5774 | 1192.6913 | 1192.8004 | 1192.9099 | 1193.0236 | 1193.1552 | 1193.2624
|  | Пок.счет R | 573.5984 | 573.6092 | 573.6167 | 573.6208 | 573.6282 | 573.6362 | 573.6433 | 573.6486 | 573.6534 | 573.6584 | 573.6633 | 573.6687 | 573.6707 | 573.688 | 573.7243 | 573.7567 | 573.7748 | 573.7926 | 573.811 | 573.8158 | 573.8207 | 573.8253 | 573.8374 | 573.8455 | 573.8498
|  | Р, МВт | 0.001121 | 0.0011155 | 0.0011115 | 0.0010675 | 0.001088 | 0.001064 | 0.00123 | 0.0011185 | 0.001654 | 0.0013585 | 0.0016905 | 0.0016065 | 0.0015745 | 0.0020395 | 0.0021845 | 0.0027355 | 0.002942 | 0.002859 | 0.0021005 | 0.0011395 | 0.0010915 | 0.001095 | 0.0011365 | 0.001316 | 0.001072 | 0.0015405
|  | Q,МВАр | 0.000131 | 0.0001085 | 7.4e-05 | 4.1e-05 | 7.45e-05 | 8e-05 | 7.1e-05 | 5.25e-05 | 4.8e-05 | 5e-05 | 4.95e-05 | 5.4e-05 | 1.95e-05 | 0.000173 | 0.0003635 | 0.000324 | 0.000181 | 0.0001775 | 0.000184 | 4.9e-05 | 4.85e-05 | 4.65e-05 | 0.000121 | 8e-05 | 4.4e-05 | 0.00010582
19 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ ИП "Коваль" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 428.4263 | 428.4272 | 428.4283 | 428.4292 | 428.4303 | 428.4312 | 428.4322 | 428.4332 | 428.5212 | 428.6743 | 428.831 | 429.1706 | 429.8321 | 430.5706 | 431.2835 | 431.7958 | 432.056 | 432.057 | 432.058 | 432.0591 | 432.0601 | 432.0611 | 432.0621 | 432.0632 | 432.0641
|  | Пок.счет R | 27.5633 | 27.5633 | 27.5633 | 27.5633 | 27.5633 | 27.5633 | 27.5633 | 27.5633 | 27.5633 | 27.5723 | 27.5742 | 27.5747 | 27.5762 | 27.5783 | 27.5783 | 27.5796 | 27.6653 | 27.6653 | 27.6653 | 27.6653 | 27.6653 | 27.6653 | 27.6653 | 27.6653 | 27.6653
|  | Р, МВт | 5.2e-06 | 4.8e-06 | 5.2e-06 | 4.8e-06 | 5.2e-06 | 4.8e-06 | 4.8e-06 | 5.2e-06 | 0.0004396 | 0.0007656 | 0.0007836 | 0.001698 | 0.0033076 | 0.0036924 | 0.0035644 | 0.0025616 | 0.0013008 | 5.2e-06 | 5.2e-06 | 5.2e-06 | 5.2e-06 | 4.8e-06 | 5.2e-06 | 5.2e-06 | 4.8e-06 | 0.00072778
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52e-05 | 9.6e-06 | 2.4e-06 | 7.6e-06 | 1.04e-05 | 0 | 6.4e-06 | 0.0004284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04e-05
Итого транзит акт. МВт |  |  | 2.3139 | 2.2928 | 1.7843 | 1.7883 | 2.2325 | 2.4838 | 3.0408 | 3.7398 | 3.3947 | 3.4413 | 3.0458 | 2.9214 | 3.3613 | 1.1033 | 1.1338 | 1.2076 | 1.2558 | 1.205 | 1.0909 | 1.4423 | 1.3615 | 1.3433 | 1.0909 | 1.183 | 0.95931
Итого транзиит реакт. МВАр |  |  | 0.70419 | 0.53517 | 0.42223 | 0.52657 | 0.49866 | 0.37282 | 0.82662 | 0.57421 | 0.86072 | 0.60913 | 0.54821 | 0.58585 | 0.7443 | 0.06314 | 0.14585 | 0.14676 | 0.1589 | 0.049849 | 0.32888 | 0.1419 | 0.13111 | 0.19708 | 0.094071 | 0.29818 | 0.1393
[8 empty] | Главный энергетик ___________________ ___________________ |  |  |  | ___________________ _____Телицын А.В._____
[8 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
| Исполнитель: |  | Время суток, час (время московское) 9: Начальник бюро ___________________ _____Газин М.Р._____
[8 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
тел: _(34786) 6-13-29_
e-mail: _mgazin@belzan.ru_

## сводная
|  | ____________________________________ | [5 empty] | Сводные данные по замерам режимного дня "18" декабря 2019 г.
|  | (наименование УМН, РУМН, РНУ, ВРНУ) | [12 empty] | (дата)
|  | ________ООО "Башкирэнерго"________ | [7 empty] | АО "Белебеевский завод "Автонормаль"
|  | (наименование АО-энерго или региона) | [7 empty] | (наименование МН, НПП)
№ | Наименование присоединения | параметры | Время суток, час (время московское) | [24 empty] | Итого за сутки
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 1ц, опора №41 | U кВ | 117.37 | 117.96 | 118.97 | 118.34 | 118.41 | 118.02 | 117.24 | 115.38 | 116.31 | 115.93 | 116.87 | 116.41 | 116.99 | 116.28 | 116.38 | 116.34 | 116.67 | 117.19 | 117.79 | 115.93 | 117.27 | 116.9 | 117.91 | 118.17 | 117.99
|  | IА | 35.7333 | 35.2333 | 34.6 | 36.8 | 37.0333 | 38.2 | 48.8667 | 59.6667 | 64.7 | 61.6333 | 52.4333 | 55.7 | 60.3 | 51.5667 | 43.0667 | 45.7333 | 49.4667 | 46.8 | 41.2 | 44.4333 | 47.5 | 46.3 | 41.1667 | 35.9667 | 32.2333
|  | Пок.счет А | 4953.5089 | 4953.564 | 4953.6197 | 4953.6748 | 4953.7302 | 4953.7888 | 4953.8564 | 4953.9449 | 4954.0472 | 4954.147 | 4954.2395 | 4954.3233 | 4954.4191 | 4954.5148 | 4954.5865 | 4954.6541 | 4954.7274 | 4954.8016 | 4954.8698 | 4954.9356 | 4955.0079 | 4955.0793 | 4955.1446 | 4955.1998 | 4955.2509
|  | Пок.счет R | 2682.662 | 2682.6998 | 2682.7368 | 2682.7756 | 2682.8144 | 2682.8524 | 2682.8921 | 2682.9459 | 2683.0035 | 2683.0626 | 2683.1154 | 2683.1627 | 2683.2193 | 2683.2771 | 2683.3256 | 2683.3678 | 2683.4155 | 2683.4645 | 2683.5104 | 2683.5525 | 2683.6008 | 2683.649 | 2683.6935 | 2683.7342 | 2683.7701
|  | Р, МВт | 6.145 | 5.962 | 6.086 | 6.271 | 6.202 | 6.516 | 8.577 | 10.469 | 11.184 | 10.653 | 9.082 | 9.886 | 10.135 | 8.512 | 7.374 | 7.791 | 8.389 | 7.802 | 7.045 | 7.424 | 8.036 | 7.568 | 6.939 | 5.848 | 5.517
|  | Q,МВАр | 3.883 | 3.94 | 3.924 | 4.23 | 4.338 | 4.279 | 5.011 | 6.018 | 6.808 | 6.185 | 5.63 | 5.299 | 6.479 | 5.621 | 4.709 | 4.728 | 5.427 | 5.361 | 4.506 | 4.951 | 5.473 | 5.329 | 4.807 | 4.417 | 3.646
2 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 2ц, опора №42 | U кВ | 118.082 | 118.187 | 118.38 | 118.525 | 118.556 | 118.255 | 117.151 | 114.848 | 116.423 | 115.36 | 116.134 | 117.089 | 117.285 | 116.599 | 116.673 | 116.839 | 116.767 | 116.218 | 117.439 | 116.762 | 117.233 | 116.686 | 117.083 | 118.541 | 118.4
|  | IА | 38.5 | 33.6 | 33.9 | 32.7667 | 32.5667 | 32.5333 | 34.9 | 43.9667 | 43.2667 | 43.8667 | 37.3 | 43.6667 | 44.8667 | 42.4 | 39.8667 | 40.4667 | 42.0333 | 41.2333 | 36.9333 | 38.7 | 40.4 | 42.2333 | 37.2333 | 33.7667 | 31.9
|  | Пок.счет А | 5133.9024 | 5133.9602 | 5134.0138 | 5134.0674 | 5134.1196 | 5134.1727 | 5134.2285 | 5134.2967 | 5134.3624 | 5134.4276 | 5134.4903 | 5134.5513 | 5134.6163 | 5134.681 | 5134.7475 | 5134.8112 | 5134.8747 | 5134.9405 | 5135.0045 | 5135.0667 | 5135.1303 | 5135.1955 | 5135.2602 | 5135.3191 | 5135.3722
|  | Пок.счет R | 2821.1289 | 2821.1593 | 2821.189 | 2821.2188 | 2821.2479 | 2821.2766 | 2821.3061 | 2821.3478 | 2821.3944 | 2821.443 | 2821.4873 | 2821.5301 | 2821.5783 | 2821.6245 | 2821.666 | 2821.7034 | 2821.7434 | 2821.784 | 2821.823 | 2821.8585 | 2821.8971 | 2821.9349 | 2821.9716 | 2822.0039 | 2822.0331
|  | Р, МВт | 7.144 | 6.197 | 5.948 | 5.881 | 5.683 | 5.834 | 6.365 | 7.32 | 6.823 | 6.996 | 6.217 | 7.16 | 7.113 | 6.93 | 6.942 | 7.105 | 7.288 | 7.046 | 6.541 | 6.769 | 7.097 | 7.499 | 6.58 | 6.039 | 5.851
|  | Q,МВАр | 3.395 | 2.968 | 3.581 | 3.197 | 3.518 | 3.218 | 3.158 | 4.8 | 5.138 | 5.204 | 4.11 | 5.376 | 5.211 | 4.954 | 4.163 | 4.108 | 4.502 | 4.367 | 3.632 | 4.27 | 4.081 | 3.959 | 3.725 | 3.339 | 2.901
Итого по НПС акт. МВт
Итого по НПС реакт. МВАр
В том числе транзит: (если есть)
1 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №4 "Телецентр" | U кВ | 10.692 | 10.644 | 10.704 | 10.7 | 10.717 | 10.613 | 10.55 | 10.336 | 10.423 | 10.441 | 10.51 | 10.422 | 10.51 | 10.392 | 10.42 | 10.505 | 10.48 | 10.484 | 10.584 | 10.374 | 10.539 | 10.562 | 10.572 | 10.692 | 10.675
|  | IА | 1.6667 | 1.5333 | 1.5333 | 1.6667 | 1.7 | 1.7 | 2.0333 | 2.3667 | 2.1 | 2.3667 | 2.1 | 2.3667 | 2.0667 | 1.9667 | 2.1333 | 2.3667 | 1.7667 | 1.7333 | 1.6667 | 1.7 | 1.6 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6 | 2.45
|  | Пок.счет А | 8274.3108 | 8274.318 | 8274.3252 | 8274.3326 | 8274.34 | 8274.3472 | 8274.355 | 8274.3654 | 8274.3754 | 8274.3853 | 8274.3952 | 8274.4046 | 8274.4141 | 8274.4236 | 8274.4331 | 8274.4426 | 8274.4519 | 8274.4598 | 8274.4673 | 8274.4748 | 8274.4823 | 8274.4896 | 8274.4972 | 8274.5046 | 8274.512
|  | Пок.счет R | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237 | 3848.4237
|  | Р, МВт | 0.03 | 0.028 | 0.029 | 0.03 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.041 | 0.038 | 0.039 | 0.037 | 0.042 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.043 | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.03 | 0.028 | 0.032 | 0.029 | 0.029 | 0.029
|  | Q,МВАр | -0.008 | -0.003 | -0.004 | -0.003 | -0.004 | -0.005 | -0.007 | -0.009 | -0.004 | -0.016 | -0.005 | -0.006 | -0.007 | -0.005 | -0.002 | -0.005 | -0.005 | -0.007 | -0.006 | -0.007 | -0.007 | -0.004 | -0.007 | -0.004 | -0.005
2 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №20 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.716 | 10.666 | 10.723 | 10.711 | 10.766 | 10.676 | 10.56 | 10.391 | 10.481 | 10.456 | 10.533 | 10.468 | 10.544 | 10.409 | 10.41 | 10.493 | 10.494 | 10.502 | 10.602 | 10.384 | 10.577 | 10.611 | 10.609 | 10.686 | 10.719
|  | IА | 1.2667 | 1.3 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2667 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2 | 1.2667 | 1.2667 | 1.3 | 1.3 | 1.9
|  | Пок.счет А | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229 | 1040.5229
|  | Пок.счет R | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475 | 705.0475
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.022 | -0.023 | -0.022 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023 | -0.023
3 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №25 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.611 | 10.672 | 10.745 | 10.695 | 10.714 | 10.648 | 10.614 | 10.36 | 10.431 | 10.38 | 10.516 | 10.475 | 10.51 | 10.455 | 10.472 | 10.485 | 10.467 | 10.515 | 10.637 | 10.443 | 10.574 | 10.541 | 10.612 | 10.712 | 10.693
|  | IА | 65.4333 | 59.7333 | 63.6 | 57.9667 | 68.7 | 76.3667 | 104.6667 | 117.4 | 115.1333 | 114.1333 | 102.3667 | 109.7667 | 104.9333 | 1.8333 | 1.8667 | 1.8333 | 1.8333 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8667 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
|  | Пок.счет А | 8549.4674 | 8549.5575 | 8549.6459 | 8549.7351 | 8549.8323 | 8549.9423 | 8550.0781 | 8550.2382 | 8550.4032 | 8550.5668 | 8550.7234 | 8550.8764 | 8551.028 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732 | 8551.1732
|  | Пок.счет R | 4555.214 | 4555.246 | 4555.2789 | 4555.312 | 4555.3458 | 4555.3797 | 4555.4132 | 4555.4495 | 4555.4837 | 4555.5194 | 4555.5545 | 4555.5896 | 4555.6246 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573 | 4555.6573
|  | Р, МВт | 1.096 | 1.054 | 1.097 | 1.016 | 1.206 | 1.458 | 1.818 | 2.08 | 1.932 | 1.991 | 1.831 | 1.952 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0.488 | 0.371 | 0.444 | 0.357 | 0.406 | 0.271 | 0.649 | 0.314 | 0.589 | 0.371 | 0.369 | 0.426 | 0.449 | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.034 | -0.034 | -0.033 | -0.034 | -0.034 | -0.034 | -0.035 | -0.035
4 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №41 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.714 | 10.701 | 10.739 | 10.727 | 10.741 | 10.649 | 10.57 | 10.298 | 10.453 | 10.457 | 10.537 | 10.464 | 10.548 | 10.423 | 10.46 | 10.54 | 10.509 | 10.508 | 10.607 | 10.425 | 10.574 | 10.604 | 10.597 | 10.726 | 10.73
|  | IА | 9.5047 | 8.8337 | 8.613 | 8.709 | 9.3137 | 10.6497 | 11.3233 | 11.466 | 10.5843 | 10.6857 | 10.879 | 10.988 | 11.1493 | 11.0743 | 12.1867 | 12.4467 | 13.903 | 15.3027 | 15.1023 | 15.3083 | 13.658 | 12.268 | 10.7323 | 9.5087 | 9.05
|  | Пок.счет А | 298.7627 | 298.8008 | 298.8381 | 298.8745 | 298.9118 | 298.9561 | 299.0087 | 299.0602 | 299.111 | 299.1618 | 299.2126 | 299.2629 | 299.3144 | 299.3682 | 299.4228 | 299.4816 | 299.5492 | 299.6239 | 299.702 | 299.7786 | 299.8517 | 299.9146 | 299.9678 | 300.0119 | 300.0514
|  | Пок.счет R | 7.7695 | 7.7704 | 7.7714 | 7.7722 | 7.7728 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7731 | 7.7736 | 7.7742 | 7.775 | 7.775 | 7.775 | 7.7752 | 7.7759 | 7.777 | 7.7782
|  | Р, МВт | 0.149 | 0.156 | 0.143 | 0.153 | 0.163 | 0.205 | 0.217 | 0.222 | 0.212 | 0.205 | 0.196 | 0.201 | 0.194 | 0.207 | 0.231 | 0.245 | 0.266 | 0.313 | 0.302 | 0.305 | 0.272 | 0.223 | 0.196 | 0.158 | 0.164
|  | Q,МВАр | -0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.003 | 0.001 | -0.002 | 0 | -0.003 | -0.015 | -0.008 | -0.003 | 0.001 | -0.005 | -0.013 | -0.005 | -0.006 | -0.005 | 0.003 | -0.005 | -0.005 | -0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004
5 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №51 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.61 | 10.65 | 10.755 | 10.709 | 10.728 | 10.688 | 10.615 | 10.407 | 10.455 | 10.408 | 10.534 | 10.482 | 10.542 | 10.462 | 10.486 | 10.474 | 10.505 | 10.53 | 10.651 | 10.458 | 10.583 | 10.534 | 10.643 | 10.726 | 10.69
|  | IА | 4.0667 | 3.4667 | 3.6667 | 4.7667 | 5.5 | 5.8667 | 6.4333 | 8.6333 | 8.5 | 8.6333 | 7.5667 | 8.4 | 7.7333 | 6.8 | 7.1333 | 7.0333 | 7.9667 | 6.7 | 7.3667 | 6.5 | 6.0333 | 5.3333 | 4.1333 | 3.8667 | 3.93
|  | Пок.счет А | 14510.8472 | 14510.8623 | 14510.877 | 14510.8928 | 14510.914 | 14510.9368 | 14510.9644 | 14510.9958 | 14511.035 | 14511.0713 | 14511.1045 | 14511.14 | 14511.1735 | 14511.2031 | 14511.2327 | 14511.2628 | 14511.2933 | 14511.3275 | 14511.3586 | 14511.3874 | 14511.4138 | 14511.4375 | 14511.4564 | 14511.4724 | 14511.4876
|  | Пок.счет R | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348 | 7752.2348
|  | Р, МВт | 0.07 | 0.052 | 0.056 | 0.09 | 0.092 | 0.099 | 0.116 | 0.149 | 0.15 | 0.149 | 0.137 | 0.148 | 0.129 | 0.115 | 0.128 | 0.123 | 0.136 | 0.114 | 0.13 | 0.115 | 0.106 | 0.093 | 0.066 | 0.066 | 0.061
|  | Q,МВАр | -0.023 | -0.035 | -0.037 | -0.01 | -0.04 | -0.044 | -0.021 | -0.04 | -0.034 | -0.042 | -0.018 | -0.024 | -0.057 | -0.044 | -0.011 | -0.029 | -0.029 | -0.042 | -0.035 | -0.024 | -0.029 | -0.027 | -0.037 | -0.028 | -0.031
6 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 1 с.ш., яч. №2 ОЗК "Чайка" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826 | 3658.4826
|  | Пок.счет R | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874 | 1273.2874
Р, МВт
Q,МВАр
7 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 2 с.ш., яч. №15 ОЗК "Чайка" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 1054.8798 | 1054.888 | 1054.8964 | 1054.9047 | 1054.9131 | 1054.9215 | 1054.9299 | 1054.9382 | 1054.9464 | 1054.9542 | 1054.962 | 1054.9697 | 1054.9775 | 1054.9852 | 1054.9928 | 1055.0005 | 1055.0086 | 1055.0168 | 1055.0251 | 1055.0333 | 1055.0416 | 1055.0498 | 1055.058 | 1055.0662 | 1055.0744
|  | Пок.счет R | 1520.805 | 1520.8113 | 1520.8176 | 1520.824 | 1520.8304 | 1520.8366 | 1520.8428 | 1520.8486 | 1520.8541 | 1520.8597 | 1520.8654 | 1520.8712 | 1520.8771 | 1520.883 | 1520.8887 | 1520.8946 | 1520.9004 | 1520.9062 | 1520.9122 | 1520.9181 | 1520.9241 | 1520.9299 | 1520.9359 | 1520.9421 | 1520.9483
Р, МВт
Q,МВАр
8 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 1 с.ш., яч.№19, КЛ-Ф219 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.692 | 10.695 | 10.777 | 10.762 | 10.752 | 10.667 | 10.588 | 10.378 | 10.471 | 10.41 | 10.527 | 10.496 | 10.543 | 10.441 | 10.47 | 10.483 | 10.505 | 10.535 | 10.657 | 10.478 | 10.619 | 10.624 | 10.616 | 10.72 | 10.701
|  | IА | 26.7 | 27.55 | 24.15 | 25 | 24.9 | 25.75 | 19.05 | 27.35 | 30.7 | 29.7 | 17.65 | 19.5 | 30.1 | 24.7 | 26.1 | 29.1 | 27.35 | 17.3 | 26.55 | 29.7 | 26.45 | 26.4 | 18.35 | 24.85 | 25.25
|  | Пок.счет А | 2574.0914 | 2574.211 | 2574.3311 | 2574.4501 | 2574.564 | 2574.6665 | 2574.7817 | 2574.8808 | 2575.0087 | 2575.1388 | 2575.2654 | 2575.3421 | 2575.4644 | 2575.5904 | 2575.7123 | 2575.8346 | 2575.9587 | 2576.066 | 2576.1446 | 2576.2558 | 2576.378 | 2576.5006 | 2576.6233 | 2576.7005 | 2576.8168
|  | Пок.счет R | 127.1997 | 127.2269 | 127.2548 | 127.2823 | 127.306 | 127.3282 | 127.3529 | 127.3754 | 127.4027 | 127.4314 | 127.4585 | 127.4744 | 127.5065 | 127.5392 | 127.5679 | 127.5992 | 127.6308 | 127.656 | 127.6734 | 127.7002 | 127.7293 | 127.7587 | 127.7846 | 127.799 | 127.8207
|  | Р, МВт | 0.491 | 0.493 | 0 | 0.473 | 0.498 | 0.427 | 0.342 | 0.517 | 0.523 | 0.509 | 0.333 | 0.338 | 0.533 | 0.456 | 0.486 | 0.497 | 0.505 | 0.26 | 0.376 | 0.501 | 0.459 | 0.485 | 0.307 | 0.463 | 0.47
|  | Q,МВАр | 0.125 | 0.054 | 0 | 0.173 | 0.071 | 0.155 | 0.059 | 0.089 | 0.171 | 0.132 | 0.054 | 0.134 | 0.151 | 0.094 | 0.113 | 0.118 | 0.13 | 0.021 | 0.358 | 0.093 | 0.069 | 0.089 | 0.037 | 0.223 | 0.124
9 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 2 с.ш., яч.№30, КЛ-Ф230 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.762 | 10.723 | 10.781 | 10.787 | 10.806 | 10.719 | 10.637 | 10.433 | 10.526 | 10.51 | 10.569 | 10.507 | 10.611 | 10.491 | 10.503 | 10.544 | 10.577 | 10.561 | 10.693 | 10.467 | 10.627 | 10.669 | 10.633 | 10.758 | 10.74
|  | IА | 24.95 | 26.55 | 22.95 | 23.95 | 12.4 | 23.65 | 24.95 | 28.1 | 26.1 | 27.95 | 26.35 | 11.65 | 25.35 | 13.7 | 12.25 | 14.4 | 15.2 | 23.45 | 10.45 | 23.9 | 24.7 | 24.2 | 24.4 | 23.2 | 10.75
|  | Пок.счет А | 6165.6044 | 6165.7174 | 6165.8209 | 6165.9152 | 6166.003 | 6166.0906 | 6166.1833 | 6166.2952 | 6166.4071 | 6166.5044 | 6166.6151 | 6166.671 | 6166.7712 | 6166.8682 | 6166.9341 | 6167.024 | 6167.1118 | 6167.222 | 6167.2872 | 6167.3682 | 6167.4674 | 6167.5723 | 6167.6814 | 6167.7748 | 6167.8536
|  | Пок.счет R | 2236.0532 | 2236.0834 | 2236.1094 | 2236.1342 | 2236.1552 | 2236.1776 | 2236.1997 | 2236.2302 | 2236.263 | 2236.2933 | 2236.3253 | 2236.3408 | 2236.3701 | 2236.4006 | 2236.4201 | 2236.4489 | 2236.477 | 2236.5109 | 2236.5277 | 2236.5518 | 2236.5786 | 2236.6064 | 2236.636 | 2236.6641 | 2236.6857
|  | Р, МВт | 0.451 | 0.482 | 0.434 | 0 | 0.227 | 0.245 | 0.458 | 0.654 | 0.459 | 0.462 | 0.46 | 0.198 | 0.548 | 0.233 | 0.196 | 0.254 | 0.266 | 0.44 | 0.189 | 0.438 | 0.44 | 0.442 | 0.438 | 0.4 | 0.19
|  | Q,МВАр | 0.112 | 0.137 | 0 | 0 | 0.06 | -0.006 | 0.133 | 0.213 | 0.134 | 0.148 | 0.142 | 0.049 | 0.183 | 0.053 | 0.079 | 0.096 | 0.099 | 0.099 | 0.042 | 0.11 | 0.132 | 0.171 | 0.115 | 0.102 | 0.056
10 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 1 с.ш., яч.№3, КЛЗ-Ф21 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.663 | 10.684 | 10.783 | 10.758 | 10.752 | 10.69 | 10.621 | 10.394 | 10.473 | 10.411 | 10.558 | 10.529 | 10.544 | 10.483 | 10.477 | 10.523 | 10.537 | 10.601 | 10.685 | 10.504 | 10.617 | 10.579 | 10.629 | 10.728 | 10.708
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549 | 18607.3549
|  | Пок.счет R | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836 | 4184.6836
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 2 с.ш., яч.№4, КЛЗ-Ф28 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.68 | 10.714 | 10.811 | 10.787 | 10.792 | 10.73 | 10.677 | 10.464 | 10.511 | 10.468 | 10.589 | 10.54 | 10.591 | 10.525 | 10.557 | 10.543 | 10.563 | 10.587 | 10.695 | 10.511 | 10.644 | 10.6 | 10.68 | 10.791 | 10.755
|  | IА | 0.93333 | 1.0333 | 0.9 | 0.96667 | 0.7 | 0.7 | 2 | 2.6333 | 2.8 | 3.1333 | 2.0667 | 2.0333 | 2.9333 | 3.0333 | 2.1333 | 2.0667 | 2.3 | 1.9667 | 2.7 | 2.3 | 2.2333 | 3.1333 | 3.0333 | 3.2333 | 2.5
|  | Пок.счет А | 6816.5706 | 6816.578 | 6816.5852 | 6816.5928 | 6816.5984 | 6816.6024 | 6816.6098 | 6816.6376 | 6816.6617 | 6816.6839 | 6816.7104 | 6816.73 | 6816.7536 | 6816.7808 | 6816.8051 | 6816.8251 | 6816.8521 | 6816.8794 | 6816.9073 | 6816.9317 | 6816.9538 | 6816.9865 | 6817.0158 | 6817.0441 | 6817.0651
|  | Пок.счет R | 5363.3579 | 5363.3632 | 5363.3684 | 5363.373 | 5363.3766 | 5363.3788 | 5363.3806 | 5363.3956 | 5363.4041 | 5363.4106 | 5363.4241 | 5363.4264 | 5363.4342 | 5363.4466 | 5363.4554 | 5363.4582 | 5363.4708 | 5363.483 | 5363.4965 | 5363.5061 | 5363.511 | 5363.5239 | 5363.534 | 5363.5427 | 5363.5462
|  | Р, МВт | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.006 | 0.007 | 0.035 | 0.057 | 0.046 | 0.054 | 0.037 | 0.037 | 0.048 | 0.041 | 0.039 | 0.036 | 0.041 | 0.035 | 0.051 | 0.041 | 0.043 | 0.061 | 0.046 | 0.058 | 0.038
|  | Q,МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.023 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.015 | 0.036 | 0.027
12 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 1 с.ш., ф.№1, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 2509.4312 | 2509.7013 | 2509.9739 | 2510.2501 | 2510.511 | 2510.791 | 2511.2528 | 2511.7998 | 2512.523 | 2513.2345 | 2513.6357 | 2513.9531 | 2514.2905 | 2514.6588 | 2515.0732 | 2515.4649 | 2515.6716 | 2515.9147 | 2516.164 | 2516.4353 | 2516.6917 | 2516.9445 | 2517.1892 | 2517.421 | 2517.6474
|  | Пок.счет R | 1728.009 | 1728.0793 | 1728.1518 | 1728.2262 | 1728.2965 | 1728.3707 | 1728.4986 | 1728.6703 | 1728.809 | 1728.9798 | 1729.1134 | 1729.1978 | 1729.3601 | 1729.5382 | 1729.7429 | 1729.8872 | 1729.9354 | 1729.9985 | 1730.0656 | 1730.1314 | 1730.2019 | 1730.2675 | 1730.3362 | 1730.4078 | 1730.4813
Р, МВт
Q,МВАр
13 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 2 с.ш., ф.№3, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448 | 2875.3448
|  | Пок.счет R | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306 | 1196.3306
Р, МВт
Q,МВАр
14 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №35, РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ, ф.№14, КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ 0,4 кВ (ящик учета электроэнергии) ООО "Пропан" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 25089.1783 | 25089.4171 | 25089.6623 | 25089.8966 | 25090.1346 | 25090.4333 | 25090.769 | 25091.1259 | 25091.4342 | 25091.751 | 25092.0256 | 25092.3145 | 25092.5577 | 25092.8416 | 25093.1312 | 25093.4362 | 25093.7693 | 25094.0969 | 25094.4391 | 25094.7362 | 25095.0386 | 25095.2451 | 25095.4081 | 25095.6149 | 25095.7573
|  | Пок.счет R | 5554.9785 | 5554.9785 | 5554.9793 | 5554.9793 | 5554.9827 | 5555.0032 | 5555.0203 | 5555.0565 | 5555.0836 | 5555.1171 | 5555.1253 | 5555.1543 | 5555.1696 | 5555.2339 | 5555.2553 | 5555.2841 | 5555.3155 | 5555.3546 | 5555.4068 | 5555.4299 | 5555.4571 | 5555.4651 | 5555.4855 | 5555.5841 | 5555.5844
Р, МВт
Q,МВАр
15 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №50, РУ 0,4 кВ 1 с.ш. 0,4 кВ, ф.№2 в сторону ВРУ 0,4 кВ КФХ Акимов И.А. | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 8563.3615 | 8563.425 | 8563.4883 | 8563.5516 | 8563.6149 | 8563.6782 | 8563.7415 | 8563.8049 | 8563.8683 | 8563.9317 | 8563.995 | 8564.058 | 8564.121 | 8564.1839 | 8564.2469 | 8564.31 | 8564.3731 | 8564.4362 | 8564.4994 | 8564.5624 | 8564.6255 | 8564.6886 | 8564.7517 | 8564.8148 | 8564.8778
|  | Пок.счет R | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388 | 3368.388
Р, МВт
Q,МВАр
16 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, АВ 0,4 кВ в сторону КЛ 0,4 кВ на ЩСУН ИП "Дворянинов" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 2212.0023 | 2212.0797 | 2212.1577 | 2212.2358 | 2212.3139 | 2212.3916 | 2212.4683 | 2212.55 | 2212.7033 | 2212.8579 | 2213.0102 | 2213.1567 | 2213.2516 | 2213.3344 | 2213.3982 | 2213.4624 | 2213.5276 | 2213.5928 | 2213.6592 | 2213.7251 | 2213.7911 | 2213.8568 | 2213.9231 | 2213.99 | 2214.0576
|  | Пок.счет R | 788.3109 | 788.3109 | 788.3109 | 788.3109 | 788.3109 | 788.3109 | 788.3109 | 788.3119 | 788.3187 | 788.3261 | 788.3313 | 788.3411 | 788.3423 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428 | 788.3428
Р, МВт
Q,МВАр
17 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ № 1 РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ яч. № 14 ВЛ 0,4 кВ отпайка от опоры №3 в сторону КЛ 0,4 кВ ООО "Выбор" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 3394.239 | 3394.241 | 3394.2429 | 3394.2456 | 3394.2458 | 3394.2461 | 3394.2509 | 3394.2722 | 3394.2929 | 3394.3146 | 3394.3244 | 3394.3333 | 3394.341 | 3394.3445 | 3394.3478 | 3394.359 | 3394.3696 | 3394.3844 | 3394.3981 | 3394.4104 | 3394.4242 | 3394.4352 | 3394.4442 | 3394.4524 | 3394.4608
|  | Пок.счет R | 1215.802 | 1215.8112 | 1215.815 | 1215.8214 | 1215.834 | 1215.8438 | 1215.8493 | 1215.8641 | 1215.88 | 1215.8992 | 1215.9116 | 1215.9185 | 1215.9277 | 1215.9349 | 1215.9415 | 1215.9503 | 1215.9566 | 1215.9672 | 1215.9867 | 1216.0016 | 1216.0089 | 1216.0153 | 1216.0258 | 1216.0387 | 1216.0477
Р, МВт
Q,МВАр
18 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ "ИП Филатов" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 1189.5233 | 1189.6349 | 1189.746 | 1189.8528 | 1189.9616 | 1190.068 | 1190.191 | 1190.3029 | 1190.4682 | 1190.6041 | 1190.7731 | 1190.9338 | 1191.0912 | 1191.2952 | 1191.5137 | 1191.7872 | 1192.0814 | 1192.3673 | 1192.5774 | 1192.6913 | 1192.8004 | 1192.9099 | 1193.0236 | 1193.1552 | 1193.2624
|  | Пок.счет R | 573.5984 | 573.6092 | 573.6167 | 573.6208 | 573.6282 | 573.6362 | 573.6433 | 573.6486 | 573.6534 | 573.6584 | 573.6633 | 573.6687 | 573.6707 | 573.688 | 573.7243 | 573.7567 | 573.7748 | 573.7926 | 573.811 | 573.8158 | 573.8207 | 573.8253 | 573.8374 | 573.8455 | 573.8498
Р, МВт
Q,МВАр
19 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ ИП "Коваль" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 428.4263 | 428.4272 | 428.4283 | 428.4292 | 428.4303 | 428.4312 | 428.4322 | 428.4332 | 428.5212 | 428.6743 | 428.831 | 429.1706 | 429.8321 | 430.5706 | 431.2835 | 431.7958 | 432.056 | 432.057 | 432.058 | 432.0591 | 432.0601 | 432.0611 | 432.0621 | 432.0632 | 432.0641
|  | Пок.счет R | 27.5633 | 27.5633 | 27.5633 | 27.5633 | 27.5633 | 27.5633 | 27.5633 | 27.5633 | 27.5633 | 27.5723 | 27.5742 | 27.5747 | 27.5762 | 27.5783 | 27.5783 | 27.5796 | 27.6653 | 27.6653 | 27.6653 | 27.6653 | 27.6653 | 27.6653 | 27.6653 | 27.6653 | 27.6653
Р, МВт
Q,МВАр
Итого транзит акт. МВт
Итого транзиит реакт. МВАр
[8 empty] | Главный энергетик ___________________ ___________________ |  |  |  | ___________________ _____Телицын А.В._____
[8 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
| Исполнитель: |  | Время суток, час (время московское) 9: Начальник бюро ___________________ _____Газин М.Р._____
[8 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
тел: _(34786) 6-13-29_
e-mail: _mgazin@belzan.ru_