## нпс, пс
Форма №1
Ведомость потребления электической энергиии
замеры режимного дня "19" июня 2019 г. по АО "Белебеевский завод "Автонормаль"
(дата)
________ООО "Башкирэнерго"________
(наименование АО-энерго или региона)
1000
№ | Наименование присоединения | параметры | Время суток, час (время московское) | [24 empty] | Итого за сутки
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 1ц, опора №41 | U кВ | 118.221 | 118.893 | 120.397 | 120.171 | 121.065 | 120.855 | 119.665 | 118.11 | 117.06 | 118.243 | 118.519 | 117.82 | 118.33 | 118.188 | 117.797 | 118.901 | 118.537 | 117.623 | 117.838 | 117.423 | 118.681 | 118.668 | 117.988 | 117.592 | 119.865 | 118.658
|  | IА | 21.2 | 22.5 | 23.7667 | 21.2 | 19.7667 | 20.1 | 27.2 | 35 | 37.1333 | 36.6333 | 30.2667 | 31.9 | 32.8333 | 33.2333 | 32.3333 | 31.1333 | 32.2667 | 32.8667 | 30.2333 | 33.6 | 37.1 | 34.1667 | 33.8667 | 25.0667 | 22.6 | 29.5187
|  | Пок.счет А | 4745.5444 | 4745.5788 | 4745.6132 | 4745.6474 | 4745.6805 | 4745.7129 | 4745.7468 | 4745.7989 | 4745.8576 | 4745.914 | 4745.9673 | 4746.0179 | 4746.0716 | 4746.1246 | 4746.1773 | 4746.2281 | 4746.2824 | 4746.3386 | 4746.3906 | 4746.4422 | 4746.4996 | 4746.5554 | 4746.6076 | 4746.651 | 4746.6902
|  | Пок.счет R | 2557.6609 | 2557.682 | 2557.7032 | 2557.7246 | 2557.7452 | 2557.7651 | 2557.7853 | 2557.8172 | 2557.853 | 2557.8909 | 2557.9264 | 2557.959 | 2557.9934 | 2558.0276 | 2558.0608 | 2558.0879 | 2558.1195 | 2558.1501 | 2558.1786 | 2558.2042 | 2558.2353 | 2558.2672 | 2558.2974 | 2558.3239 | 2558.3474
|  | Р, МВт | 3.726 | 3.909 | 4.025 | 3.533 | 3.474 | 3.427 | 5.005 | 5.99 | 6.376 | 5.87 | 5.331 | 5.475 | 5.752 | 5.86 | 5.708 | 5.566 | 5.925 | 5.937 | 5.329 | 6.222 | 6.684 | 6.066 | 5.875 | 4.156 | 4.059 | 5.1712
|  | Q,МВАр | 2.285 | 2.371 | 2.435 | 2.53 | 2.317 | 2.17 | 2.481 | 3.67 | 3.909 | 4.591 | 3.207 | 3.4 | 3.594 | 3.44 | 3.374 | 3.271 | 2.978 | 2.943 | 2.998 | 2.759 | 3.648 | 3.291 | 3.666 | 2.825 | 2.804 | 3.0783
2 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 2ц, опора №42 | U кВ | 118.701 | 119.097 | 120.596 | 120.135 | 120.866 | 120.816 | 119.569 | 117.905 | 117.314 | 117.814 | 118.484 | 117.631 | 118.571 | 118.227 | 117.628 | 118.478 | 117.933 | 117.413 | 117.753 | 117.981 | 118.673 | 118.54 | 118.637 | 117.314 | 119.805 | 118.6352
|  | IА | 28.4333 | 26.4333 | 26.5333 | 32.5333 | 28.1333 | 30 | 30.7333 | 39.0333 | 37.6 | 36 | 30.6667 | 37.2333 | 39.1 | 38.4 | 35.1333 | 32.7667 | 31.8333 | 32.7 | 30.4667 | 39.8 | 35.8333 | 34.9 | 32.7333 | 27.0667 | 31.9667 | 33.0413
|  | Пок.счет А | 4892.795 | 4892.8403 | 4892.8835 | 4892.9308 | 4892.9824 | 4893.0307 | 4893.0795 | 4893.1371 | 4893.1958 | 4893.255 | 4893.3103 | 4893.3626 | 4893.4205 | 4893.4776 | 4893.533 | 4893.5847 | 4893.6361 | 4893.6903 | 4893.741 | 4893.7976 | 4893.8601 | 4893.9174 | 4893.9705 | 4894.0203 | 4894.0716
|  | Пок.счет R | 2690.0936 | 2690.1186 | 2690.1433 | 2690.1697 | 2690.1963 | 2690.2231 | 2690.2491 | 2690.2885 | 2690.3274 | 2690.3668 | 2690.4035 | 2690.4383 | 2690.4794 | 2690.5199 | 2690.5572 | 2690.5885 | 2690.6229 | 2690.6575 | 2690.6889 | 2690.7208 | 2690.7553 | 2690.7901 | 2690.8215 | 2690.8482 | 2690.874
|  | Р, МВт | 5.267 | 4.75 | 4.688 | 6.001 | 4.987 | 5.437 | 5.561 | 6.45 | 6.247 | 6.053 | 5.131 | 5.979 | 6.674 | 6.298 | 6.088 | 5.638 | 5.339 | 5.685 | 5.425 | 7.206 | 6.35 | 6.11 | 6.004 | 4.732 | 5.858 | 5.7583
|  | Q,МВАр | 2.69 | 2.644 | 3.002 | 3.04 | 3.142 | 3.27 | 2.826 | 4.684 | 4.151 | 4.146 | 3.645 | 4.468 | 4.48 | 4.717 | 3.737 | 3.702 | 3.824 | 3.403 | 3.089 | 3.792 | 3.704 | 3.785 | 3.084 | 2.686 | 3.051 | 3.5505
В том числе транзит: (если есть)
1 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №4 "Телецентр" | U кВ | 10.708 | 10.78 | 10.908 | 10.822 | 10.949 | 10.892 | 10.772 | 10.659 | 10.573 | 10.624 | 10.713 | 10.56 | 10.651 | 10.686 | 10.64 | 10.679 | 10.661 | 10.593 | 10.661 | 10.665 | 10.726 | 10.676 | 10.711 | 10.64 | 10.806 | 10.7102
|  | IА | 1.7333 | 1.7333 | 1.8 | 1.7333 | 1.6667 | 1.7 | 1.8 | 2.1333 | 2.2333 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4333 | 1.9667 | 1.9 | 1.8667 | 1.9 | 1.8 | 1.8667 | 1.9 | 1.8667 | 1.8667 | 1.964
|  | Пок.счет А | 8236.5495 | 8236.5573 | 8236.5654 | 8236.5734 | 8236.5812 | 8236.5888 | 8236.5966 | 8236.606 | 8236.6157 | 8236.6258 | 8236.6357 | 8236.6458 | 8236.6559 | 8236.6662 | 8236.6764 | 8236.6866 | 8236.6964 | 8236.7051 | 8236.7136 | 8236.722 | 8236.7303 | 8236.7387 | 8236.7473 | 8236.7558 | 8236.7642
|  | Пок.счет R | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212 | 3848.4212
|  | Р, МВт | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.03 | 0.031 | 0.032 | 0.039 | 0.039 | 0.04 | 0.038 | 0.042 | 0.042 | 0.039 | 0.039 | 0.043 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.03548
|  | Q,МВАр | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.013 | 0.009 | 0.004 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.00768
2 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №20 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.699 | 10.78 | 10.876 | 10.888 | 10.988 | 10.902 | 10.765 | 10.627 | 10.587 | 10.68 | 10.729 | 10.635 | 10.654 | 10.666 | 10.698 | 10.679 | 10.711 | 10.584 | 10.719 | 10.654 | 10.701 | 10.675 | 10.751 | 10.655 | 10.827 | 10.7252
|  | IА | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.3 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.3 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2693
|  | Пок.счет А | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009 | 1028.1009
|  | Пок.счет R | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311 | 700.8311
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.00028
|  | Q,МВАр | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.02324
3 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №25 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.79 | 10.862 | 10.976 | 10.929 | 11.041 | 10.987 | 10.887 | 10.696 | 10.613 | 10.649 | 10.729 | 10.661 | 10.777 | 10.719 | 10.695 | 10.751 | 10.707 | 10.677 | 10.755 | 10.738 | 10.773 | 10.734 | 10.746 | 10.703 | 10.882 | 10.7791
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679
|  | Пок.счет R | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №41 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.782 | 10.832 | 10.948 | 10.922 | 11.036 | 10.967 | 10.854 | 10.761 | 10.636 | 10.684 | 10.776 | 10.674 | 10.752 | 10.742 | 10.73 | 10.754 | 10.763 | 10.639 | 10.739 | 10.734 | 10.771 | 10.737 | 10.784 | 10.703 | 10.889 | 10.7844
|  | IА | 7.35 | 7.05 | 6.15 | 5.75 | 6.25 | 7.45 | 7.75 | 9.05 | 10.8 | 10.85 | 11.1 | 10.55 | 10.6 | 10.5 | 9.75 | 11.2 | 10.45 | 11.1 | 10.95 | 11.75 | 13.25 | 12.45 | 9.55 | 8.55 | 7.3 | 9.5
|  | Пок.счет А | 85.0348 | 85.0678 | 85.0997 | 85.127 | 85.1544 | 85.1868 | 85.2233 | 85.2615 | 85.3047 | 85.353 | 85.4042 | 85.4531 | 85.5009 | 85.5481 | 85.5953 | 85.6421 | 85.6903 | 85.7391 | 85.7882 | 85.8379 | 85.8921 | 85.9502 | 86.0024 | 86.0432 | 86.0794
|  | Пок.счет R | 2.1388 | 2.14 | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.1412 | 2.1419 | 2.1424 | 2.1436 | 2.1458 | 2.1468 | 2.1492 | 2.1513 | 2.153 | 2.1544 | 2.1564 | 2.1586 | 2.1605 | 2.1624 | 2.1634 | 2.1649 | 2.1671 | 2.1684 | 2.1702
|  | Р, МВт | 0.132 | 0.133 | 0.11 | 0.103 | 0.115 | 0.141 | 0.145 | 0.168 | 0.195 | 0.2 | 0.205 | 0.194 | 0.193 | 0.193 | 0.18 | 0.2 | 0.183 | 0.19 | 0.192 | 0.208 | 0.241 | 0.221 | 0.178 | 0.152 | 0.134 | 0.17224
|  | Q,МВАр | 0.003 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.006 | 0.012 | 0.003 | 0.002 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.00616
5 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №51 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.725 | 10.798 | 10.932 | 10.863 | 11.004 | 10.936 | 10.795 | 10.668 | 10.608 | 10.66 | 10.767 | 10.637 | 10.696 | 10.71 | 10.728 | 10.684 | 10.716 | 10.621 | 10.705 | 10.682 | 10.717 | 10.721 | 10.776 | 10.668 | 10.85 | 10.7467
|  | IА | 3.45 | 3.1 | 3.15 | 4.15 | 3.95 | 4.6 | 4.9 | 6.5 | 5.75 | 5.3 | 5.8 | 6.45 | 5.55 | 6 | 5.05 | 5.65 | 4.7 | 4.8 | 5.15 | 4.55 | 5.55 | 5.6 | 4.45 | 3.65 | 3.3 | 4.844
|  | Пок.счет А | 2362.0659 | 2362.0794 | 2362.0921 | 2362.1055 | 2362.1246 | 2362.146 | 2362.168 | 2362.1946 | 2362.2224 | 2362.247 | 2362.2719 | 2362.298 | 2362.3236 | 2362.3491 | 2362.3757 | 2362.3992 | 2362.4218 | 2362.4425 | 2362.4634 | 2362.4843 | 2362.5058 | 2362.5286 | 2362.5479 | 2362.5638 | 2362.5784
|  | Пок.счет R | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492
|  | Р, МВт | 0.051 | 0.053 | 0.046 | 0.076 | 0.076 | 0.093 | 0.09 | 0.12 | 0.104 | 0.093 | 0.102 | 0.115 | 0.098 | 0.109 | 0.085 | 0.101 | 0.078 | 0.081 | 0.086 | 0.085 | 0.1 | 0.091 | 0.07 | 0.056 | 0.051 | 0.0844
|  | Q,МВАр | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.019 | 0.028 | 0.026 | 0.018 | 0.019 | 0.025 | 0.023 | 0.029 | 0.018 | 0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.013 | 0.027 | 0.024 | 0.017 | 0.02 | 0.018 | 0.02 | 0.017 | 0.025 | 0.022 | 0.0226
6 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 1 с.ш., яч. №2 ОЗК "Чайка" | U кВ | 10.697 | 10.746 | 10.859 | 10.842 | 10.955 | 10.874 | 10.745 | 10.631 | 10.547 | 10.607 | 10.677 | 10.627 | 10.666 | 10.648 | 10.665 | 10.654 | 10.658 | 10.567 | 10.675 | 10.645 | 10.66 | 10.666 | 10.695 | 10.603 | 10.778 | 10.6955
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363
|  | Пок.счет R | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 2 с.ш., яч. №15 ОЗК "Чайка" | U кВ | 10.447 | 10.517 | 10.628 | 10.572 | 10.673 | 10.677 | 10.558 | 10.355 | 10.297 | 10.352 | 10.439 | 10.301 | 10.36 | 10.389 | 10.335 | 10.433 | 10.376 | 10.347 | 10.433 | 10.392 | 10.437 | 10.43 | 10.43 | 10.375 | 10.541 | 10.4438
|  | IА | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 1.2 | 1.35 | 1.25 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.15 | 2.05 | 1.45 | 1.5 | 1.5 | 1.45 | 1.55 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 1.55 | 1.35 | 1.5 | 1.25 | 1.484
|  | Пок.счет А | 3649.7035 | 3649.7112 | 3649.7187 | 3649.7262 | 3649.733 | 3649.74 | 3649.7598 | 3649.7776 | 3649.7944 | 3649.8136 | 3649.8328 | 3649.8522 | 3649.864 | 3649.8765 | 3649.8883 | 3649.9007 | 3649.9074 | 3649.9136 | 3649.9213 | 3649.929 | 3649.9362 | 3649.9453 | 3649.9535 | 3649.961 | 3649.9683
|  | Пок.счет R | 1268.3692 | 1268.3756 | 1268.3821 | 1268.3888 | 1268.3955 | 1268.4023 | 1268.4086 | 1268.415 | 1268.4207 | 1268.4265 | 1268.4325 | 1268.4384 | 1268.444 | 1268.4502 | 1268.4558 | 1268.4619 | 1268.4682 | 1268.475 | 1268.4811 | 1268.487 | 1268.493 | 1268.4998 | 1268.5062 | 1268.5128 | 1268.5198
|  | Р, МВт | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.037 | 0.033 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.026 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | 0.014 | 0.016 | 0.013 | 0.02048
|  | Q,МВАр | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.01 | 0.012 | 0.009 | 0.015 | 0.011 | 0.01 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.01 | 0.017 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.013 | 0.015 | 0.0128
8 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 1 с.ш., яч.№19, КЛ-Ф219 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.769 | 10.813 | 10.963 | 10.923 | 11.027 | 10.968 | 10.825 | 10.734 | 10.625 | 10.689 | 10.797 | 10.693 | 10.74 | 10.748 | 10.733 | 10.732 | 10.764 | 10.654 | 10.75 | 10.729 | 10.74 | 10.716 | 10.787 | 10.71 | 10.882 | 10.7804
|  | IА | 23.8 | 22.65 | 21.35 | 20.45 | 20.25 | 11.85 | 20.55 | 24.65 | 13.9 | 23.85 | 11.05 | 22.4 | 23.8 | 21.5 | 22.9 | 21.9 | 22.35 | 11.7 | 23.05 | 21.75 | 21.8 | 23 | 21.5 | 20.9 | 24.05 | 20.678
|  | Пок.счет А | 7262.1005 | 7262.1993 | 7262.3036 | 7262.4014 | 7262.5022 | 7262.6012 | 7262.6598 | 7262.775 | 7262.8968 | 7262.9864 | 7263.0677 | 7263.1218 | 7263.2263 | 7263.3305 | 7263.4339 | 7263.5368 | 7263.6367 | 7263.7322 | 7263.7875 | 7263.8919 | 7263.9971 | 7264.1008 | 7264.2035 | 7264.2621 | 7264.3658
|  | Пок.счет R | 1855.8127 | 1855.8367 | 1855.8592 | 1855.8816 | 1855.9056 | 1855.9324 | 1855.951 | 1855.9788 | 1856.0096 | 1856.0377 | 1856.0618 | 1856.076 | 1856.0986 | 1856.1231 | 1856.1472 | 1856.1697 | 1856.1918 | 1856.2118 | 1856.2231 | 1856.2457 | 1856.2714 | 1856.3001 | 1856.3244 | 1856.3344 | 1856.3611
|  | Р, МВт | 0.433 | 0.412 | 0.388 | 0.385 | 0.389 | 0.214 | 0.42 | 0.497 | 0.24 | 0.456 | 0.199 | 0.398 | 0.429 | 0.397 | 0.419 | 0.403 | 0.405 | 0.213 | 0.395 | 0.437 | 0.404 | 0.439 | 0.415 | 0.294 | 0.432 | 0.38052
|  | Q,МВАр | 0.049 | 0.056 | 0.098 | 0.074 | 0.076 | 0.048 | 0.142 | 0.084 | 0.078 | 0.098 | 0.052 | 0.062 | 0.087 | 0.107 | 0.066 | 0.083 | 0.069 | 0.037 | 0.283 | 0.17 | 0.147 | 0.113 | 0.092 | 0.286 | 0.089 | 0.10184
9 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 2 с.ш., яч.№30, КЛ-Ф230 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.799 | 10.858 | 10.952 | 10.918 | 11.057 | 10.949 | 10.863 | 10.738 | 10.655 | 10.706 | 10.796 | 10.662 | 10.738 | 10.729 | 10.741 | 10.754 | 10.756 | 10.662 | 10.769 | 10.742 | 10.803 | 10.769 | 10.796 | 10.723 | 10.901 | 10.7934
|  | IА | 25 | 27.35 | 28.85 | 28.5 | 10.4 | 26.15 | 12.55 | 29.4 | 27.95 | 11.15 | 10.05 | 27.05 | 27.9 | 9.45 | 26.15 | 27.1 | 10.65 | 9.75 | 25.2 | 28.05 | 26.8 | 11.55 | 10.65 | 10 | 26.2 | 20.554
|  | Пок.счет А | 5596.804 | 5596.9189 | 5597.0344 | 5597.1296 | 5597.2196 | 5597.3176 | 5597.4186 | 5597.5176 | 5597.6135 | 5597.7351 | 5597.785 | 5597.8275 | 5597.9463 | 5598.0171 | 5598.0791 | 5598.1647 | 5598.2322 | 5598.277 | 5598.3205 | 5598.4316 | 5598.5387 | 5598.6202 | 5598.6686 | 5598.7147 | 5598.8246
|  | Пок.счет R | 1195.4317 | 1195.4701 | 1195.5089 | 1195.54 | 1195.5702 | 1195.605 | 1195.6417 | 1195.6743 | 1195.7061 | 1195.7448 | 1195.7623 | 1195.7813 | 1195.8232 | 1195.8451 | 1195.8678 | 1195.899 | 1195.9214 | 1195.9367 | 1195.9477 | 1195.9824 | 1196.0192 | 1196.0463 | 1196.0626 | 1196.0765 | 1196.117
|  | Р, МВт | 0.446 | 0.484 | 0.501 | 0.512 | 0.183 | 0.467 | 0.214 | 0.516 | 0.502 | 0.192 | 0.168 | 0.469 | 0.493 | 0.168 | 0.473 | 0.478 | 0.185 | 0.187 | 0.224 | 0.469 | 0.48 | 0.204 | 0.191 | 0.169 | 0.465 | 0.3536
|  | Q,МВАр | 0.15 | 0.151 | 0.153 | 0.18 | 0.057 | 0.161 | 0.056 | 0.208 | 0.173 | 0.031 | 0.072 | 0.146 | 0.154 | 0.041 | 0.202 | 0.218 | 0.082 | 0.075 | 0.497 | 0.162 | 0.192 | 0.06 | 0.038 | 0.049 | 0.189 | 0.13988
10 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 1 с.ш., яч.№3, КЛЗ-Ф21 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.791 | 10.849 | 10.956 | 10.959 | 11.051 | 11.021 | 10.903 | 10.729 | 10.629 | 10.724 | 10.776 | 10.702 | 10.764 | 10.752 | 10.711 | 10.793 | 10.773 | 10.694 | 10.73 | 10.681 | 10.773 | 10.79 | 10.732 | 10.717 | 10.93 | 10.7972
|  | IА | 0.4 | 0.46667 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 0.46667 | 0.4 | 0.53333 | 0.4 | 0.46667 | 0.46667 | 0.4 | 0.43333 | 0.5 | 0.56667 | 0.46667 | 0.43333 | 0.36667 | 0.4 | 0.43333 | 0.36667 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.46667 | 0.444
|  | Пок.счет А | 8328.5591 | 8328.5614 | 8328.5639 | 8328.5662 | 8328.5684 | 8328.5709 | 8328.5732 | 8328.5759 | 8328.5788 | 8328.5817 | 8328.5853 | 8328.5882 | 8328.5908 | 8328.5937 | 8328.5965 | 8328.5997 | 8328.6024 | 8328.6048 | 8328.6068 | 8328.6089 | 8328.6108 | 8328.6128 | 8328.6148 | 8328.6169 | 8328.6192
|  | Пок.счет R | 3402.1874 | 3402.1887 | 3402.19 | 3402.1916 | 3402.1932 | 3402.1949 | 3402.1965 | 3402.198 | 3402.199 | 3402.2 | 3402.2013 | 3402.2023 | 3402.2034 | 3402.2058 | 3402.2077 | 3402.2089 | 3402.2099 | 3402.2108 | 3402.2119 | 3402.2132 | 3402.2141 | 3402.2153 | 3402.2164 | 3402.2175 | 3402.2187
|  | Р, МВт | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.00492
|  | Q,МВАр | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.00252
11 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 2 с.ш., яч.№4, КЛЗ-Ф28 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.818 | 10.821 | 10.966 | 10.934 | 11.017 | 11.01 | 10.891 | 10.709 | 10.638 | 10.722 | 10.78 | 10.679 | 10.722 | 10.737 | 10.708 | 10.783 | 10.747 | 10.686 | 10.715 | 10.705 | 10.772 | 10.764 | 10.769 | 10.713 | 10.888 | 10.7878
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031 | 1208.1031
|  | Пок.счет R | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976 | 492.0976
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 1 с.ш., ф.№1, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.42; Время суток, час (время московское) 24: 0.423 | 0.4215
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 0.76667; Время суток, час (время московское) 24: 0.8 | 0.78333
|  | Пок.счет А | 1922.0111 | 1922.0204 | 1922.0299 | 1922.0368 | 1922.0428 | 1922.0488 | 1922.0547 | 1922.0604 | 1922.066 | 1922.0716 | 1922.0773 | 1922.083 | 1922.0887 | 1922.0944 | 1922.1 | 1922.1056 | 1922.1113 | 1922.117 | 1922.1226 | 1922.1283 | 1922.1339 | 1922.1404 | 1922.1496 | 1922.1588 | 1922.168
|  | Пок.счет R | 1511.9486 | 1511.9496 | 1511.9505 | 1511.9513 | 1511.952 | 1511.9527 | 1511.9534 | 1511.954 | 1511.9547 | 1511.9552 | 1511.9559 | 1511.9565 | 1511.9572 | 1511.9577 | 1511.9584 | 1511.959 | 1511.9596 | 1511.9603 | 1511.9609 | 1511.9616 | 1511.9622 | 1511.9629 | 1511.9638 | 1511.9648 | 1511.9658
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0.001; Время суток, час (время московское) 24: 0.001 | 0.001
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
13 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 2 с.ш., ф.№3, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.413; Время суток, час (время московское) 24: 0.416 | 0.4145
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 5.55; Время суток, час (время московское) 24: 5.15 | 5.35
|  | Пок.счет А | 2723.2448 | 2723.287 | 2723.3286 | 2723.3702 | 2723.4086 | 2723.447 | 2723.595 | 2723.7976 | 2723.9967 | 2724.1923 | 2724.4011 | 2724.6097 | 2724.8612 | 2725.1408 | 2725.3892 | 2725.5973 | 2725.6271 | 2725.6588 | 2725.6883 | 2725.7188 | 2725.7462 | 2725.7762 | 2725.8409 | 2725.8908 | 2725.9412
|  | Пок.счет R | 1147.1133 | 1147.1446 | 1147.1782 | 1147.1868 | 1147.1881 | 1147.1895 | 1147.2106 | 1147.2504 | 1147.3487 | 1147.4596 | 1147.612 | 1147.6625 | 1147.8196 | 1147.9365 | 1148.1241 | 1148.2082 | 1148.2137 | 1148.2175 | 1148.2202 | 1148.2273 | 1148.2309 | 1148.2424 | 1148.2796 | 1148.3122 | 1148.3429
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 2; Время суток, час (время московское) 24: 0.002 | 1.001
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
14 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №35, РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ, ф.№14, КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ 0,4 кВ (ящик учета электроэнергии) ООО "Пропан" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.418; Время суток, час (время московское) 24: 0.423 | 0.4205
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 2.2333; Время суток, час (время московское) 24: 9.3 | 5.7667
|  | Пок.счет А | 18547.2723 | 18547.3419 | 18547.4122 | 18547.4817 | 18547.5517 | 18547.6438 | 18547.7324 | 18547.7857 | 18547.8802 | 18547.9385 | 18548.0253 | 18548.1432 | 18548.2364 | 18548.3125 | 18548.4245 | 18548.4721 | 18548.539 | 18548.6101 | 18548.6907 | 18548.7384 | 18548.8019 | 18548.8607 | 18549.0082 | 18549.1473 | 18549.263
|  | Пок.счет R | 4162.9798 | 4162.9798 | 4162.9798 | 4162.9798 | 4162.9809 | 4163.0022 | 4163.0488 | 4163.0592 | 4163.1072 | 4163.1255 | 4163.1674 | 4163.2618 | 4163.3049 | 4163.3339 | 4163.3902 | 4163.3998 | 4163.432 | 4163.4593 | 4163.4992 | 4163.5169 | 4163.545 | 4163.5552 | 4163.5552 | 4163.5554 | 4163.5554
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 1; Время суток, час (время московское) 24: 0.007 | 0.5035
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
15 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №50, РУ 0,4 кВ 1 с.ш. 0,4 кВ, ф.№2 в сторону ВРУ 0,4 кВ КФХ Акимов И.А. | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.408; Время суток, час (время московское) 24: 0.408 | 0.408
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 1.15; Время суток, час (время московское) 24: 1.15 | 1.15
|  | Пок.счет А | 8459.4292 | 8459.4931 | 8459.5568 | 8459.6205 | 8459.6842 | 8459.7482 | 8459.8125 | 8459.8806 | 8459.9492 | 8460.0177 | 8460.0858 | 8460.1539 | 8460.2219 | 8460.2902 | 8460.3588 | 8460.4265 | 8460.4924 | 8460.5575 | 8460.6232 | 8460.6886 | 8460.7534 | 8460.8173 | 8460.8812 | 8460.9451 | 8461.0089
|  | Пок.счет R | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388 | 3365.9388
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 1; Время суток, час (время московское) 24: 0.001 | 0.5005
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
16 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, АВ 0,4 кВ в сторону КЛ 0,4 кВ на ЩСУН ИП "Дворянинов" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.41; Время суток, час (время московское) 24: 0.413 | 0.4115
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 0.16667; Время суток, час (время московское) 24: 0.16667 | 0.16667
|  | Пок.счет А | 16388.4373 | 16388.4404 | 16388.4435 | 16388.446 | 16388.4482 | 16388.4503 | 16388.4524 | 16388.4636 | 16388.5212 | 16388.5524 | 16388.568 | 16388.5696 | 16388.5712 | 16388.5727 | 16388.5742 | 16388.5757 | 16388.5772 | 16388.5788 | 16388.5803 | 16388.5818 | 16388.5833 | 16388.5855 | 16388.588 | 16388.5905 | 16388.5931
|  | Пок.счет R | 8299.6585 | 8299.6585 | 8299.6585 | 8299.6585 | 8299.6585 | 8299.6585 | 8299.6585 | 8299.6607 | 8299.6773 | 8299.6944 | 8299.7098 | 8299.7098 | 8299.7098 | 8299.7098 | 8299.7098 | 8299.7098 | 8299.7098 | 8299.7098 | 8299.7098 | 8299.7098 | 8299.7098 | 8299.7098 | 8299.7098 | 8299.7098 | 8299.7098
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0 | 0
17 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ № 1 РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ яч. № 14 ВЛ 0,4 кВ отпайка от опоры №3 в сторону КЛ 0,4 кВ ООО "Выбор" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.419; Время суток, час (время московское) 24: 0.423 | 0.421
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 0.65; Время суток, час (время московское) 24: 0.35 | 0.5
|  | Пок.счет А | 3353.7402 | 3353.7413 | 3353.742 | 3353.7425 | 3353.7425 | 3353.7444 | 3353.7528 | 3353.7549 | 3353.7604 | 3353.7624 | 3353.7652 | 3353.7785 | 3353.7896 | 3353.7921 | 3353.7952 | 3353.7979 | 3353.8051 | 3353.8172 | 3353.8217 | 3353.8258 | 3353.8281 | 3353.8299 | 3353.8321 | 3353.834 | 3353.8356
|  | Пок.счет R | 1161.0118 | 1161.0189 | 1161.0265 | 1161.0389 | 1161.0481 | 1161.0523 | 1161.0652 | 1161.0779 | 1161.0848 | 1161.091 | 1161.1015 | 1161.1146 | 1161.126 | 1161.1325 | 1161.1424 | 1161.1503 | 1161.1587 | 1161.1776 | 1161.182 | 1161.1923 | 1161.1978 | 1161.2066 | 1161.2106 | 1161.2199 | 1161.2317
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
18 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ "ИП Филатов" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.409; Время суток, час (время московское) 24: 0.408 | 0.4085
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 0.7; Время суток, час (время московское) 24: 0.86667 | 0.78333
|  | Пок.счет А | 835.2275 | 835.2467 | 835.264 | 835.2841 | 835.3004 | 835.3193 | 835.3382 | 835.3605 | 835.393 | 835.4172 | 835.4575 | 835.4825 | 835.5468 | 835.5895 | 835.624 | 835.6571 | 835.7622 | 835.8146 | 835.8493 | 835.8793 | 835.9163 | 835.9326 | 835.9532 | 835.9793 | 835.9982
|  | Пок.счет R | 483.4637 | 483.4871 | 483.5083 | 483.5337 | 483.5542 | 483.5781 | 483.603 | 483.6352 | 483.6602 | 483.6886 | 483.7274 | 483.7597 | 483.8141 | 483.854 | 483.8846 | 483.9271 | 483.9926 | 484.0439 | 484.0885 | 484.1271 | 484.1806 | 484.2046 | 484.2339 | 484.264 | 484.2924
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
19 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ ИП "Коваль" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.411; Время суток, час (время московское) 24: 0.411 | 0.411
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 0.33333; Время суток, час (время московское) 24: 0.5 | 0.41667
|  | Пок.счет А | 79.2699 | 79.2961 | 79.3294 | 79.3554 | 79.3878 | 79.4204 | 79.4458 | 79.4782 | 79.5944 | 79.7346 | 79.9767 | 80.1076 | 80.2492 | 80.3843 | 80.5759 | 80.736 | 80.8783 | 81.0243 | 81.0494 | 81.0816 | 81.1066 | 81.1394 | 81.1652 | 81.1982 | 81.2242
|  | Пок.счет R | 6.6778 | 6.6778 | 6.6778 | 6.6778 | 6.6781 | 6.6783 | 6.6783 | 6.6784 | 6.6784 | 6.6813 | 6.7182 | 6.7182 | 6.7284 | 6.7286 | 6.7288 | 6.7322 | 6.7324 | 6.7474 | 6.7474 | 6.7476 | 6.7476 | 6.7478 | 6.7478 | 6.7478 | 6.7478
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0 | 0
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0 | 0
Итого транзит акт. МВт
Итого транзиит реакт. МВАр
|  |  | Главный энергетик: | [7 empty] | ___________________ _____Телицын А.В._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | Исполнитель: | [7 empty] | ___________________ _____Газин М.Р._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
тел: _(34786) 6-13-29_
e-mail: _mgazin@belzan.ru_
Note on B11: : Пример: ПС "Самара" 110/6 кВ. РУ-6кВ. ячейка №1, фидер и т.д.
Note on C6: : Пример: ОАО"Самараэнерго"