## нпс, пс
Форма №1
Ведомость потребления электической энергиии
замеры режимного дня "19" декабря 2018 г. по АО "Белебеевский завод "Автонормаль"
(дата)
________ООО "Башкирэнерго"________
(наименование АО-энерго или региона)
1000
№ | Наименование присоединения | параметры | Время суток, час (время московское) | [24 empty] | Итого за сутки
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 1ц, опора №41 | U кВ | 119.461 | 118.493 | 118.699 | 119.022 | 118.543 | 117.822 | 116.71 | 116.752 | 115.78 | 115.237 | 115.536 | 117.299 | 116.78 | 116.982 | 116.824 | 117.436 | 116.878 | 116.881 | 117.239 | 116.847 | 115.289 | 115.995 | 116.331 | 118.247 | 118.895 | 117.1991
|  | IА | 31.3333 | 28.9667 | 29.4 | 32.4 | 28.8667 | 30.0667 | 35.8 | 51.3667 | 50.1 | 49.5 | 42.9333 | 45.3333 | 44.7333 | 43.5333 | 38.9667 | 42.2333 | 48.5 | 46.2 | 43.5333 | 44.6333 | 47.6667 | 46.8 | 38.5 | 34.7333 | 33.2667 | 40.3747
|  | Пок.счет А | 4529.5606 | 4529.6088 | 4529.6547 | 4529.7007 | 4529.7451 | 4529.789 | 4529.8358 | 4529.9052 | 4529.9807 | 4530.057 | 4530.1317 | 4530.1992 | 4530.2686 | 4530.339 | 4530.4065 | 4530.4683 | 4530.5391 | 4530.6107 | 4530.6822 | 4530.7514 | 4530.827 | 4530.9026 | 4530.9733 | 4531.0274 | 4531.0789
|  | Пок.счет R | 2418.7599 | 2418.796 | 2418.8304 | 2418.8654 | 2418.9007 | 2418.9342 | 2418.9689 | 2419.0176 | 2419.0689 | 2419.1214 | 2419.1694 | 2419.2133 | 2419.2612 | 2419.3086 | 2419.3555 | 2419.3967 | 2419.4434 | 2419.4896 | 2419.5345 | 2419.5752 | 2419.6183 | 2419.6622 | 2419.7054 | 2419.7436 | 2419.7799
|  | Р, МВт | 5.218 | 4.901 | 4.661 | 5.279 | 4.705 | 4.943 | 6.071 | 8.597 | 8.292 | 8.283 | 7.444 | 7.699 | 7.694 | 7.144 | 6.643 | 6.957 | 8.13 | 7.76 | 7.206 | 7.666 | 8.688 | 7.887 | 6.323 | 5.89 | 5.524 | 6.7842
|  | Q,МВАр | 3.873 | 3.458 | 3.832 | 4.031 | 3.697 | 3.718 | 3.865 | 5.628 | 5.324 | 5.324 | 4.489 | 4.964 | 4.957 | 5.298 | 4.317 | 5.007 | 5.124 | 4.948 | 4.895 | 4.811 | 3.924 | 5.026 | 4.48 | 3.971 | 3.989 | 4.518
2 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 2ц, опора №42 | U кВ | 119.601 | 118.794 | 118.411 | 119.261 | 118.351 | 117.845 | 117.047 | 116.695 | 116.005 | 115.194 | 116.08 | 117.356 | 116.936 | 117.01 | 117.037 | 117.534 | 117.29 | 116.808 | 117.224 | 116.842 | 115.434 | 116.383 | 117.386 | 118.545 | 118.862 | 117.3572
|  | IА | 40.5 | 40.4333 | 38.3667 | 41.6 | 39.3667 | 40.6 | 41.7333 | 49.6333 | 49.2667 | 47.9333 | 42.2 | 47.1667 | 43.6667 | 44.8667 | 44.3667 | 43.6 | 41 | 38.6333 | 34.6 | 37.6333 | 38.8 | 37.9333 | 37.8333 | 37.3 | 36.7333 | 41.4307
|  | Пок.счет А | 4666.0793 | 4666.1447 | 4666.2131 | 4666.2812 | 4666.349 | 4666.416 | 4666.483 | 4666.5616 | 4666.6389 | 4666.7136 | 4666.7873 | 4666.8579 | 4666.9298 | 4666.9991 | 4667.0696 | 4667.1406 | 4667.2044 | 4667.2651 | 4667.3237 | 4667.3809 | 4667.4406 | 4667.5002 | 4667.5594 | 4667.6199 | 4667.6795
|  | Пок.счет R | 2565.1474 | 2565.1806 | 2565.211 | 2565.2435 | 2565.2775 | 2565.3097 | 2565.34 | 2565.3857 | 2565.4333 | 2565.4808 | 2565.5251 | 2565.5664 | 2565.6106 | 2565.6526 | 2565.6937 | 2565.7308 | 2565.7703 | 2565.8083 | 2565.8452 | 2565.8792 | 2565.9138 | 2565.9482 | 2565.9824 | 2566.0138 | 2566.0451
|  | Р, МВт | 7.424 | 7.56 | 7.18 | 7.765 | 7.157 | 7.575 | 7.718 | 8.461 | 8.406 | 8.12 | 7.452 | 8.115 | 7.538 | 7.466 | 7.978 | 7.865 | 7.06 | 6.59 | 5.925 | 6.519 | 6.657 | 6.647 | 6.744 | 6.731 | 6.793 | 7.3378
|  | Q,МВАр | 3.674 | 3.398 | 3.322 | 3.655 | 3.732 | 3.252 | 3.495 | 5.091 | 5.112 | 4.982 | 4.106 | 4.99 | 4.641 | 5.426 | 4.138 | 4.286 | 4.315 | 4.184 | 3.745 | 4.049 | 3.643 | 3.759 | 3.546 | 3.62 | 3.267 | 4.0571
В том числе транзит: (если есть)
1 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №4 "Телецентр" | U кВ | 10.78 | 10.726 | 10.708 | 10.789 | 10.716 | 10.679 | 10.603 | 10.437 | 10.395 | 10.376 | 10.494 | 10.532 | 10.537 | 10.56 | 10.569 | 10.585 | 10.632 | 10.54 | 10.577 | 10.559 | 10.422 | 10.536 | 10.577 | 10.707 | 10.735 | 10.5908
|  | IА | 3.85 | 4.1 | 3.95 | 3.7 | 3.65 | 4.4 | 4.45 | 5.05 | 4.45 | 4.7 | 4.65 | 4.95 | 4.15 | 4.4 | 4.35 | 5 | 4.55 | 4.3 | 3.95 | 4.15 | 4.1 | 3.75 | 4.15 | 4.05 | 4 | 4.272
|  | Пок.счет А | 2570.333 | 2570.3513 | 2570.3694 | 2570.3884 | 2570.406 | 2570.425 | 2570.446 | 2570.4689 | 2570.4911 | 2570.5132 | 2570.535 | 2570.5566 | 2570.5776 | 2570.5984 | 2570.6191 | 2570.6404 | 2570.6617 | 2570.6814 | 2570.7008 | 2570.7196 | 2570.7383 | 2570.7568 | 2570.7748 | 2570.7936 | 2570.8117
|  | Пок.счет R | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823 | 1117.6823
|  | Р, МВт | 0.075 | 0.079 | 0.076 | 0.07 | 0.07 | 0.082 | 0.082 | 0.094 | 0.091 | 0.089 | 0.09 | 0.09 | 0.078 | 0.089 | 0.081 | 0.095 | 0.085 | 0.081 | 0.075 | 0.078 | 0.077 | 0.072 | 0.078 | 0.077 | 0.074 | 0.08112
|  | Q,МВАр | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.021 | 0.009 | 0.003 | 0.004 | 0.01 | 0.014 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.00572
2 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №20 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.78 | 10.659 | 10.689 | 10.758 | 10.714 | 10.678 | 10.575 | 10.434 | 10.418 | 10.402 | 10.485 | 10.553 | 10.504 | 10.557 | 10.573 | 10.65 | 10.607 | 10.536 | 10.601 | 10.589 | 10.407 | 10.55 | 10.54 | 10.69 | 10.734 | 10.5873
|  | IА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
|  | Пок.счет А | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849 | 8401.4849
|  | Пок.счет R | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652 | 3365.3652
|  | Р, МВт | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | Q,МВАр | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.03444
3 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №25 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.79 | 10.723 | 10.73 | 10.815 | 10.728 | 10.691 | 10.617 | 10.457 | 10.438 | 10.391 | 10.492 | 10.567 | 10.558 | 10.54 | 10.568 | 10.601 | 10.611 | 10.516 | 10.559 | 10.548 | 10.414 | 10.518 | 10.546 | 10.721 | 10.766
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679 | 6011.4679
|  | Пок.счет R | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855 | 2192.2855
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №41 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.804 | 10.689 | 10.713 | 10.773 | 10.719 | 10.678 | 10.585 | 10.41 | 10.409 | 10.369 | 10.473 | 1055 | 10.539 | 10.57 | 10.567 | 10.592 | 10.624 | 10.549 | 10.578 | 10.585 | 10.375 | 10.494 | 10.546 | 10.718 | 10.717 | 52.363
|  | IА | 7.85 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 8.15 | 10.4 | 11.6 | 11.6 | 10.8 | 11.05 | 10.8 | 10.95 | 11.2 | 11.25 | 12.4 | 13.05 | 16.8 | 18.1 | 18.85 | 18.05 | 16.55 | 13.15 | 10.55 | 9.15 | 8.2 | 11.72
|  | Пок.счет А | 3211.2805 | 3211.3168 | 3211.3519 | 3211.3864 | 3211.4229 | 3211.4663 | 3211.5173 | 3211.5676 | 3211.6171 | 3211.666 | 3211.7161 | 3211.7677 | 3211.8205 | 3211.8735 | 3211.9262 | 3211.9837 | 3212.0519 | 3212.1309 | 3212.2123 | 3212.293 | 3212.3714 | 3212.4393 | 3212.4936 | 3212.5371 | 3212.576
|  | Пок.счет R | 1143.0805 | 1143.0809 | 1143.0812 | 1143.0814 | 1143.082 | 1143.082 | 1143.082 | 1143.082 | 1143.082 | 1143.082 | 1143.082 | 1143.082 | 1143.082 | 1143.082 | 1143.082 | 1143.082 | 1143.0822 | 1143.0822 | 1143.0823 | 1143.0824 | 1143.0824 | 1143.0824 | 1143.0824 | 1143.0825 | 1143.0828
|  | Р, МВт | 0.142 | 0.14 | 0.135 | 0.151 | 0.149 | 0.19 | 0.196 | 0.211 | 0.19 | 0.186 | 0.201 | 0.21 | 0.214 | 0.205 | 0.219 | 0.238 | 0.31 | 0.326 | 0.346 | 0.323 | 0.296 | 0.235 | 0.19 | 0.167 | 0.149 | 0.21276
|  | Q,МВАр | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.015 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.009 | 0.023 | 0.008 | 0.006 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.01 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.016 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0.00676
5 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №51 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.772 | 10.681 | 10.685 | 10.762 | 10.698 | 10.666 | 10.59 | 10.441 | 10.408 | 10.405 | 10.471 | 10.53 | 10.511 | 10.574 | 10.574 | 10.651 | 10.617 | 10.541 | 10.589 | 10.587 | 10.39 | 10.511 | 10.57 | 10.739 | 10.713 | 10.587
|  | IА | 3.65 | 3.45 | 3.6 | 4.4 | 4.85 | 6.15 | 7 | 8.25 | 8.55 | 8.6 | 9.1 | 8.75 | 8.5 | 6.7 | 6.85 | 8.1 | 7.45 | 7.05 | 7.2 | 6.65 | 6.6 | 5.85 | 4.5 | 3.85 | 3.55 | 6.368
|  | Пок.счет А | 2260.8065 | 2260.8202 | 2260.8335 | 2260.8496 | 2260.8701 | 2260.8938 | 2260.9219 | 2260.9562 | 2260.9933 | 2261.0313 | 2261.0675 | 2261.106 | 2261.142 | 2261.1766 | 2261.2073 | 2261.2444 | 30.2771 | 2261.3084 | 2261.3385 | 2261.3675 | 2261.3958 | 2261.4216 | 2261.4413 | 2261.4578 | 2261.4735
|  | Пок.счет R | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492 | 77.2492
|  | Р, МВт | 0.061 | 0.056 | 0.051 | 0.078 | 0.08 | 0.115 | 0.126 | 0.146 | 0.151 | 0.153 | 0.164 | 0.15 | 0.152 | 0.124 | 0.122 | 0.147 | 0.13 | 0.122 | 0.127 | 0.116 | 0.109 | 0.098 | 0.077 | 0.062 | 0.064 | 0.11124
|  | Q,МВАр | 0.026 | 0.027 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.027 | 0.034 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.024 | 0.031 | 0.024 | 0.046 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.022 | 0.023 | 0.03 | 0.02776
6 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 1 с.ш., яч. №2 ОЗК "Чайка" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 10.719; Время суток, час (время московское) 24: 10.692
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0
|  | Пок.счет А | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363 | 292.3363
|  | Пок.счет R | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889 | 252.8889
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 24: 0
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 24: 0
7 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 2 с.ш., яч. №15 ОЗК "Чайка" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 10.474; Время суток, час (время московское) 24: 10.414
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 1.35; Время суток, час (время московское) 24: 1.35
|  | Пок.счет А | 3613.7427 | 3613.7533 | 3613.7638 | 3613.7744 | 3613.785 | 3613.7956 | 3613.8068 | 6313.8176 | 3613.8276 | 3613.8372 | 3613.8468 | 3613.8564 | 3613.8664 | 3613.876 | 3613.8856 | 3613.8952 | 3613.9061 | 3613.9166 | 3613.9272 | 3613.9378 | 3613.9483 | 3613.9588 | 3613.9692 | 3613.9797 | 3613.9903
|  | Пок.счет R | 1239.8616 | 1239.8684 | 1239.875 | 1239.8817 | 1239.8885 | 1239.8952 | 1239.9019 | 1239.9084 | 1239.9144 | 1239.9144 | 1239.9205 | 1239.933 | 1239.9397 | 1239.946 | 1239.9525 | 1239.9589 | 1239.9659 | 1239.9723 | 1239.9786 | 1239.985 | 1239.9912 | 1239.9974 | 1240.0038 | 1240.0103 | 1240.017
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0.021; Время суток, час (время московское) 24: 0.021
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0.014; Время суток, час (время московское) 24: 0.013
8 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 1 с.ш., яч.№19, КЛ-Ф219 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.801 | 10.669 | 10.676 | 0 | 10.712 | 10.647 | 10.598 | 10.418 | 10.373 | 10.387 | 10.479 | 10.534 | 10.51 | 10.578 | 10.572 | 10.635 | 10.584 | 10.508 | 10.545 | 10.596 | 10.347 | 10.508 | 10.531 | 10.687 | 10.751 | 10.1458
|  | IА | 28 | 28.05 | 28.7 |  | 18.85 | 19.55 | 18.6 | 19.25 | 20.15 | 18.6 | 18.8 | 17.7 | 17.65 | 17.75 | 18.4 | 20.4 | 25.6 | 18.95 | 19.7 | 29.2 | 29.3 | 29.55 | 19.25 | 20.9 | 28.05 | 22.1229
|  | Пок.счет А | 6771.5103 | 6771.6361 | 6771.7628 | 6771.8902 | 6771.993 | 6772.0765 | 6772.16 | 6772.2461 | 6772.3298 | 6772.4141 | 6772.4958 | 6772.578 | 6772.6599 | 6772.7385 | 6772.8206 | 6772.9051 | 6773.0124 | 6773.1367 | 6773.2168 | 6773.3424 | 6773.4706 | 6773.6005 | 6773.7193 | 6773.7998 | 6773.9234
|  | Пок.счет R | 1727.5664 | 1727.6072 | 1727.6466 | 1727.6868 | 1727.714 | 1727.7298 | 1727.742 | 1727.7557 | 1727.764 | 1727.7782 | 1727.7888 | 1727.8003 | 1727.8114 | 1727.8187 | 1727.8313 | 1727.8486 | 1727.8792 | 1727.912 | 1727.9228 | 1727.9605 | 1727.9984 | 1728.0376 | 1728.071 | 1728.0843 | 1728.1188
|  | Р, МВт | 0.499 | 0.486 | 0.522 | 0.524 | 0.308 | 0.359 | 0.333 | 0.339 | 0.351 | 0.326 | 0.322 | 0.307 | 0.314 | 0.311 | 0.347 | 0.374 | 0.444 | 0.323 | 0.33 | 0.515 | 0.495 | 0.532 | 0.359 | 0.359 | 0.501 | 0.3952
|  | Q,МВАр | 0.186 | 0.091 | 0.232 |  |  | 0.072 | 0.028 | 0.035 | 0.035 | 0.034 |  | 0.031 | 0.027 | 0.039 |  | 0.121 | 0.187 | 0.057 | 0.069 | 0.154 | 0.144 | 0.244 | 0.094 | 0.19 | 0.16 | 0.10619
9 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 2 с.ш., яч.№30, КЛ-Ф230 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.813 | 10.72 | 10.747 | 10.775 | 10.752 | 10.709 | 10.618 | 10.451 | 10.432 | 10.437 | 10.495 | 10.56 | 10.547 | 10.579 | 10.601 | 10.618 | 10.667 | 10.588 | 10.614 | 10.622 | 10.442 | 10.583 | 10.57 | 10.757 | 10.768 | 10.6186
|  | IА | 25.15 | 23.85 | 25.75 | 24.6 | 24.45 | 26.05 | 12.95 | 14.3 | 14.05 | 13.45 | 25.9 | 25.05 | 13.3 | 11.9 | 24.65 | 25.05 | 12.1 | 25.7 | 11.1 | 27 | 26.25 | 16.1 | 24.9 | 24.8 | 24.55 | 20.918
|  | Пок.счет А | 5208.6892 | 5208.7998 | 5208.9117 | 5209.0207 | 5209.1311 | 5209.2344 | 5209.3212 | 5209.404 | 5209.4861 | 5209.5529 | 5209.6255 | 5209.7152 | 5209.8117 | 5209.8649 | 5209.9515 | 5210.0625 | 5210.1266 | 5210.2025 | 5210.2756 | 5210.3806 | 5210.4978 | 5210.6094 | 5210.7153 | 5210.8186 | 5210.9254
|  | Пок.счет R | 1084.3016 | 1084.3345 | 1084.3667 | 1084.3974 | 1084.4291 | 1084.4592 | 1084.4806 | 1084.5024 | 1084.5254 | 1084.5448 | 1084.5681 | 1084.5953 | 1084.6236 | 1084.6361 | 1084.6629 | 1084.6988 | 1084.7163 | 1084.7368 | 1084.7532 | 1084.7845 | 1084.8186 | 1084.8499 | 1084.881 | 1084.9092 | 1084.9426
|  | Р, МВт | 0.453 | 0.427 | 0.455 | 0.432 | 0.445 | 0.464 | 0.234 | 0.245 | 0.44 | 0.222 | 0.45 | 0.432 | 0.226 | 0.204 | 0.417 | 0.457 | 0.243 | 0.47 | 0.203 | 0.492 | 0.461 | 0.282 | 0.448 | 0.451 | 0.432 | 0.3794
|  | Q,МВАр | 0.146 | 0.102 | 0.15 |  | 0.102 | 0.146 | 0.036 | 0.058 | 0.096 | 0.065 | 0.135 | 0.115 | 0.089 | 0.04 | 0.105 | 0.117 | 0.019 | 0.179 | 0.032 | 0.123 | 0.081 | 0.102 |  | 0.15 | 0.127 | 0.10065
10 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 1 с.ш., яч.№3, КЛЗ-Ф21 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.839 | 10.748 | 10.762 | 10.785 | 10.768 | 10.713 | 10.585 | 10.527 | 10.462 | 10.398 | 10.467 | 10.609 | 10.556 | 10.583 | 10.582 | 10.623 | 10.571 | 10.563 | 10.616 | 10.593 | 10.45 | 10.493 | 10.582 | 10.747 | 10.786 | 10.6163
|  | IА | [25 empty] | 1 | bar: Время суток, час (время московское) 0 to Время суток, час (время московское) 24
|  | Пок.счет А | 8307.8232 | 8307.8277 | 8307.8321 | 8307.8364 | 8307.841 | 8307.8453 | 8307.8507 | 8307.8605 | 8307.8703 | 8307.8785 | 8307.885 | 8307.8908 | 8307.8958 | 8307.9014 | 8307.9076 | 8307.9178 | 8307.9251 | 8307.93 | 8307.9372 | 8307.9461 | 8307.9555 | 8307.9648 | 8307.9741 | 8307.9833 | 8307.9898
|  | Пок.счет R | 3397.5452 | 3397.5463 | 3397.5472 | 3397.5482 | 3397.5493 | 3397.5504 | 3397.5512 | 3397.5512 | 3397.5522 | 3397.5524 | 3397.5526 | 3397.5527 | 3397.5531 | 3397.5532 | 3397.5536 | 3397.5545 | 3397.5555 | 3397.5563 | 3397.5571 | 3397.5578 | 3397.5584 | 3397.559 | 3397.5597 | 3397.5606 | 3397.5616
|  | Р, МВт | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.014 | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.021 | 0.022 | 0.01 | 0.01 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 0.01396
|  | Q,МВАр | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.00184
11 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 2 с.ш., яч.№4, КЛЗ-Ф28 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.87 | 10.782 | 10.772 | 10.799 | 10.763 | 10.736 | 10.624 | 10.545 | 10.495 | 10.416 | 10.503 | 10.618 | 10.578 | 10.592 | 10.599 | 10.649 | 10.605 | 10.584 | 10.638 | 10.607 | 10.49 | 10.532 | 10.676 | 10.767 | 10.817 | 10.6423
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505 | 1207.505
|  | Пок.счет R | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869 | 491.8869
|  | Р, МВт | [25 empty] | #DIV/0!
|  | Q,МВАр | [25 empty] | #DIV/0!
12 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 1 с.ш., ф.№1, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.412; Время суток, час (время московское) 24: 0.409
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 16.2; Время суток, час (время московское) 24: 18.8
|  | Пок.счет А | 13723.5032 | 13723.6948 | 13723.8849 | 13724.0763 | 13724.2778 | 13724.5005 | 13724.9346 | 13725.5091 | 13726.2505 | 13726.9612 | 13727.3824 | 13727.7301 | 13728.1317 | 13728.5491 | 13728.9498 | 13729.3218 | 13729.5003 | 13729.715 | 13729.9071 | 13730.0931 | 13730.2797 | 13730.4594 | 13730.6392 | 13730.8323 | 13731.0146
|  | Пок.счет R | 7473.3009 | 7473.3637 | 7473.4252 | 7473.4872 | 7473.5508 | 7473.612 | 7473.7318 | 7473.9532 | 7474.0678 | 7474.1993 | 7474.3548 | 7474.549 | 7474.6894 | 7474.8324 | 7474.9601 | 7475.1223 | 7475.1668 | 7475.2272 | 7475.2856 | 7475.3419 | 7475.3973 | 7475.4556 | 7475.5139 | 7475.5732 | 7475.6337
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0.013; Время суток, час (время московское) 24: 0.013
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 0: 0.003; Время суток, час (время московское) 24: 0.004
13 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 2 с.ш., ф.№3, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.413; Время суток, час (время московское) 24: 0.411
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 24: 0
|  | Пок.счет А | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894
|  | Пок.счет R | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578
Р, МВт
Q,МВАр
14 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №35, РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ, ф.№14, КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ 0,4 кВ (ящик учета электроэнергии) ООО "Пропан" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.417; Время суток, час (время московское) 24: 0.418
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 12.95; Время суток, час (время московское) 24: 3
|  | Пок.счет А | 17661.7228 | 17661.9907 | 17662.2574 | 17662.5062 | 17662.7679 | 17663.0483 | 17663.4082 | 17663.7225 | 17664.0034 | 17664.2426 | 17664.481 | 17664.7134 | 17664.9566 | 17665.1902 | 17665.4301 | 17665.6652 | 17665.9084 | 17666.1616 | 17666.471 | 17666.7254 | 17666.9654 | 17667.1934 | 17667.4526 | 17667.749 | 17668.0438
|  | Пок.счет R | 4037.838 | 4037.8583 | 4037.8789 | 4037.898 | 4037.918 | 4037.9449 | 4038.0009 | 4038.0612 | 4038.0976 | 4038.1332 | 4038.18 | 4038.2285 | 4038.2739 | 4038.3216 | 4038.3772 | 4038.4468 | 4038.4898 | 4038.5337 | 4038.6096 | 4038.6462 | 4038.6828 | 4038.7095 | 4038.7466 | 4038.7712 | 4038.8072
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0.007; Время суток, час (время московское) 24: 0.007
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 24: 0.001
15 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №50, РУ 0,4 кВ 1 с.ш. 0,4 кВ, ф.№2 в сторону ВРУ 0,4 кВ КФХ Акимов И.А. | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.405; Время суток, час (время московское) 24: 0.407
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 3.9667; Время суток, час (время московское) 24: 4
|  | Пок.счет А | 8230.2824 | 8230.5588 | 8230.8338 | 8231.1068 | 8231.3823 | 8231.6592 | 8231.9372 | 8231.9987 | 8232.0554 | 8232.1119 | 8232.1644 | 8232.2174 | 8232.2708 | 8232.3236 | 8232.3768 | 8232.4424 | 8232.5248 | 8232.6117 | 8232.6904 | 8232.7889 | 8232.9957 | 8233.2315 | 8233.4823 | 8233.7546 | 8234.0308
|  | Пок.счет R | 4542.5016 | 4542.5016 | 4542.5016 | 4542.5016 | 4542.5016 | 4542.5016 | 4542.5016 | 4542.5016 | 4542.5016 | 4542.5016 | 4542.5016 | 4542.5016 | 4542.5016 | 4542.5016 | 4542.5016 | 4542.5016 | 4542.5016 | 4542.5016 | 4542.5018 | 4542.502 | 4542.502 | 4542.502 | 4542.502 | 4542.502 | 4542.502
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0.003; Время суток, час (время московское) 24: 0.003
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 24: 0
16 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, АВ 0,4 кВ в сторону КЛ 0,4 кВ на ЩСУН ИП "Дворянинов" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.409; Время суток, час (время московское) 24: 0.409
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 1.4333; Время суток, час (время московское) 24: 1.4667
|  | Пок.счет А | 16177.3647 | 16177.4035 | 16177.4373 | 16177.4734 | 16177.5111 | 16177.5449 | 16177.5783 | 16177.6046 | 16177.9656 | 16178.4745 | 16178.9467 | 16179.3159 | 16179.4666 | 16179.5941 | 16179.6418 | 16179.6741 | 16179.7034 | 16179.7379 | 16179.7706 | 16179.8042 | 16179.8309 | 16179.853 | 16179.8796 | 16179.911 | 16179.9477
|  | Пок.счет R | 8252.6528 | 8252.7008 | 8252.7464 | 8252.789 | 8252.8342 | 8252.8803 | 8252.9188 | 9252.952 | 8253.001 | 8253.0736 | 8253.1434 | 8253.204 | 8253.2552 | 8253.3078 | 8253.3536 | 8253.3862 | 8253.4116 | 8253.4448 | 8253.4806 | 8253.5164 | 8253.5431 | 8253.5671 | 8253.5868 | 8253.6188 | 8253.6565
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0.001; Время суток, час (время московское) 24: 0
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 24: 0.001
17 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ № 1 РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ яч. № 14 ВЛ 0,4 кВ отпайка от опоры №3 в сторону КЛ 0,4 кВ ООО "Выбор" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.232; Время суток, час (время московское) 24: 0.417
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 1.7; Время суток, час (время московское) 24: 0.5
|  | Пок.счет А | 995.1744 | 995.1868 | 995.2151 | 995.2351 | 995.244 | 995.253 | 995.267 | 995.2897 | 995.3122 | 995.3299 | 995.3485 | 995.3711 | 995.3896 | 995.4084 | 995.4176 | 995.4297 | 995.4536 | 995.469 | 995.4863 | 995.4926 | 995.4996 | 995.5086 | 995.5142 | 995.5193 | 995.5252
|  | Пок.счет R | 1484.1469 | 1484.1476 | 1484.1481 | 1484.1493 | 1484.1512 | 1484.4533 | 1484.1549 | 1484.1561 | 1484.157 | 1484.1581 | 1484.1593 | 1484.1608 | 1484.162 | 1484.1667 | 1484.1688 | 1484.1708 | 1484.1885 | 1484.1906 | 1484.2035 | 1484.2051 | 1484.2067 | 1484.209 | 1484.2112 | 1484.2134 | 1484.2164
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 24: 0
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 24: 0
18 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ "ИП Филатов" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.405; Время суток, час (время московское) 24: 0.402
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 0.1; Время суток, час (время московское) 24: 2.4
|  | Пок.счет А | 1528.6811 | 1528.8272 | 1528.9696 | 1529.1155 | 1529.2594 | 1529.4059 | 1529.5685 | 1529.7248 | 1529.9955 | 1530.3676 | 1530.7565 | 1531.1678 | 1531.5035 | 1531.8333 | 1532.0622 | 1532.3123 | 1532.6554 | 1533.0103 | 1533.2197 | 1533.3826 | 1533.5453 | 1533.7085 | 1533.8623 | 1534.0218 | 1534.1851
|  | Пок.счет R | 1463.6254 | 1463.6456 | 1463.6583 | 1463.6778 | 1463.691 | 1463.7104 | 1463.7327 | 1463.749 | 1463.7804 | 1463.8123 | 1463.8453 | 1463.8679 | 1463.8736 | 1463.8896 | 1463.9154 | 1463.9328 | 1463.9899 | 1464.0355 | 1464.0446 | 1464.062 | 1464.0864 | 1464.1141 | 1464.1341 | 1464.1548 | 1464.185
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 0: 0.001; Время суток, час (время московское) 24: 0.002
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 24: 0
19 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ ИП "Коваль" | U кВ | Время суток, час (время московское) 0: 0.4; Время суток, час (время московское) 24: 0.404
|  | IА | Время суток, час (время московское) 0: 0.2; Время суток, час (время московское) 24: 0.2
|  | Пок.счет А | 6555.9283 | 6555.9416 | 6555.9547 | 6555.9677 | 6555.9808 | 6555.994 | 6556.0074 | 6556.0312 | 6556.2004 | 6556.4362 | 6556.651 | 6556.9295 | 6557.0564 | 6557.268 | 6557.444 | 6557.5519 | 6557.6295 | 6557.6592 | 6557.6723 | 6557.6857 | 6557.6987 | 6557.7117 | 6557.7247 | 6557.7377 | 6557.7507
|  | Пок.счет R | 5319.8854 | 5319.8854 | 5319.8854 | 5319.8854 | 5319.8854 | 5319.8854 | 5319.8854 | 5319.8854 | 5319.9163 | 5320.0231 | 5320.0804 | 5320.149 | 5320.2008 | 5320.2502 | 5320.2505 | 5320.2505 | 5320.2505 | 5320.2505 | 5320.2505 | 5320.2505 | 5320.2505 | 5320.2505 | 5320.2505 | 5320.2505 | 5320.2505
|  | Р, МВт | Время суток, час (время московское) 24: 0
|  | Q,МВАр | Время суток, час (время московское) 24: 0
Итого транзит акт. МВт
Итого транзиит реакт. МВАр
|  |  | Главный энергетик: | [7 empty] | ___________________ _____Телицын А.В._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | Исполнитель: | [7 empty] | ___________________ _____Газин М.Р._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
тел: _(34786) 6-13-29_
e-mail: _mgazin@belzan.ru_
Note on B11: : Пример: ПС "Самара" 110/6 кВ. РУ-6кВ. ячейка №1, фидер и т.д.
Note on C6: : Пример: ОАО"Самараэнерго"