## нпс, пс
Форма №1
Ведомость потребления электической энергиии
замеры режимного дня "20" июня 2018 г. по АО "Белебеевский завод "Автонормаль"
(дата)
________ООО "Башкирэнерго"________
(наименование АО-энерго или региона)
1000
№ | Наименование присоединения | параметры | Время суток, час (время московское) | [24 empty] | Итого за сутки
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 1ц, опора №41 | U кВ | 120.083 | 119.704 | 119.787 | 119.209 | 117.812 | 118.732 | 117.516 | 116.244 | 115.614 | 115.629 | 117.083 | 116.992 | 116.754 | 115.999 | 116.314 | 117.386 | 114.957 | 116.998 | 118.043 | 117.133 | 114.719 | 114.937 | 116.821 | 118.247 | 116.515 | 117.1691
|  | IА | 30 | 29 | 27 | 29 | 29 | 27 | 31 | 45 | 46 | 48 | 39 | 46 | 49 | 44 | 40 | 43 | 43 | 41 | 38 | 42 | 43 | 43 | 39 | 31 | 28 | 38
|  | Пок.счет А | 4284.5923 | 4284.6429 | 4284.6898 | 4284.7387 | 4284.7881 | 4284.8368 | 4284.8857 | 4284.9562 | 4285.0325 | 4285.1108 | 4285.1848 | 4285.2533 | 4285.3359 | 4285.4123 | 4285.485 | 4285.5549 | 4285.6254 | 4285.6942 | 4285.7608 | 4285.8258 | 4285.8962 | 4285.966 | 4286.0333 | 4286.0889 | 4286.1375
|  | Пок.счет R | 2276.5596 | 2276.5862 | 2276.6112 | 2276.6362 | 2276.659 | 2276.6797 | 2276.7001 | 2276.7342 | 2276.7712 | 2276.8155 | 2276.8538 | 2276.8904 | 2276.9363 | 2276.9776 | 2277.0159 | 2277.0492 | 2277.0837 | 2277.1166 | 2277.153 | 2277.1856 | 2277.2209 | 2277.2548 | 2277.2899 | 2277.3236 | 2277.3503
|  | Р, МВт | 5.584 | 5.363 | 5.052 | 5.541 | 5.564 | 5.284 | 6.18 | 8.057 | 8.412 | 8.646 | 7.167 | 8.532 | 8.325 | 8.03 | 7.278 | 7.714 | 7.654 | 7.603 | 6.863 | 7.625 | 8.09 | 7.817 | 7.056 | 5.566 | 4.779 | 6.9513
|  | Q,МВАр | 2.869 | 2.98 | 2.732 | 2.737 | 2.334 | 1.952 | 1.982 | 4.539 | 4.294 | 4.376 | 3.45 | 4.291 | 5.466 | 4.258 | 3.764 | 4.462 | 4.079 | 3.731 | 4.077 | 4.071 | 3.388 | 3.638 | 3.656 | 3.479 | 3.06 | 3.5866
2 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 2ц, опора №42 | U кВ | 120.026 | 119.844 | 119.549 | 119.206 | 118.279 | 118.39 | 117.055 | 115.847 | 115.759 | 115.093 | 116.772 | 117.267 | 116.817 | 115.849 | 116.953 | 117.047 | 115.032 | 117.06 | 118.331 | 116.44 | 115.378 | 115.655 | 116.435 | 118.509 | 117.014 | 117.1843
|  | IА | 34 | 31 | 34 | 33 | 31 | 33 | 35 | 44 | 47 | 49 | 41 | 49 | 49 | 50 | 47 | 46 | 47 | 48 | 45 | 45 | 50 | 48 | 43 | 41 | 39 | 42.36
|  | Пок.счет А | 4368.4597 | 4368.512 | 4368.5629 | 4368.6141 | 4368.6653 | 4368.7166 | 4368.7712 | 4368.8358 | 4368.9053 | 4368.9802 | 4369.0517 | 4369.1205 | 4369.202 | 4369.2801 | 4369.3569 | 4369.4303 | 4369.5049 | 4369.5796 | 4369.6526 | 4369.7228 | 4369.7992 | 4369.8789 | 4369.9532 | 4370.0225 | 4370.0584
|  | Пок.счет R | 2400.4332 | 2400.4715 | 2400.5071 | 2400.5444 | 2400.5802 | 2400.6154 | 2400.6485 | 2400.6904 | 2400.7348 | 2400.7812 | 2400.826 | 2400.87 | 2400.9187 | 2400.9648 | 2401.0097 | 2401.0533 | 2401.0987 | 2401.1426 | 2401.1867 | 2401.2279 | 2401.2721 | 2401.3143 | 2401.3546 | 2401.3953 | 2401.4307
|  | Р, МВт | 5.73 | 5.527 | 5.796 | 5.591 | 5.327 | 5.861 | 6.529 | 7.503 | 8.164 | 8.386 | 7.18 | 8.718 | 8.483 | 8.354 | 8.151 | 7.847 | 8.344 | 8.354 | 8.198 | 7.875 | 8.699 | 8.57 | 7.83 | 7.358 | 6.702 | 7.4031
|  | Q,МВАр | 4.195 | 3.642 | 4.171 | 3.953 | 3.773 | 3.727 | 3.473 | 4.801 | 4.857 | 5.21 | 4.438 | 5.288 | 5.351 | 5.348 | 4.905 | 5.313 | 4.401 | 4.846 | 4.393 | 4.763 | 5.193 | 4.661 | 3.999 | 4.377 | 4.011 | 4.5236
В том числе транзит: (если есть)
1 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №4 "Телецентр" | U кВ | 10.793 | 10.788 | 10.805 | 10.728 | 10.771 | 10.685 | 10.617 | 10.51 | 10.465 | 10.318 | 10.544 | 10.547 | 10.491 | 10.403 | 10.542 | 10.572 | 10.439 | 10.551 | 10.661 | 10.494 | 10.372 | 10.459 | 10.571 | 10.782 | 10.515 | 10.5769
|  | IА | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.88
|  | Пок.счет А | 2500.5545 | 2500.5686 | 2500.5828 | 2500.5971 | 2500.6107 | 2500.6243 | 2500.638 | 2500.654 | 2500.6708 | 2500.688 | 2500.7051 | 2500.722 | 2500.7392 | 2500.7561 | 2500.7729 | 2500.7898 | 2500.8058 | 2500.8208 | 2500.8352 | 2500.8494 | 2500.8637 | 2500.8781 | 2500.893 | 2500.9081 | 2500.923
|  | Пок.счет R | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822 | 1117.6822
|  | Р, МВт | 0.057 | 0.055 | 0.057 | 0.055 | 0.052 | 0.055 | 0.058 | 0.066 | 0.067 | 0.064 | 0.065 | 0.077 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.062 | 0.056 | 0.059 | 0.059 | 0.056 | 0.061 | 0.063 | 0.061 | 0.059 | 0.06144
|  | Q,МВАр | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | 0.014 | 0.008 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.006 | 0.009 | 0.01 | 0.019 | 0.011 | 0.01 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.01
2 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №20 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.792 | 10.748 | 10.822 | 10.686 | 10.75 | 10.661 | 10.574 | 10.501 | 10.454 | 10.406 | 10.553 | 10.565 | 10.495 | 10.423 | 10.578 | 10.552 | 10.493 | 10.523 | 10.578 | 10.621 | 10.349 | 10.446 | 10.647 | 10.77 | 10.445 | 10.5773
|  | IА | 52 | 49 | 45 | 40 | 49 | 62 | 71 | 82 | 86 | 92 | 86 | 84 | 83 | 78 | 80 | 82 | 78 | 81 | 83 | 83 | 90 | 81 | 67 | 57 | 49 | 71.6
|  | Пок.счет А | 7887.6022 | 7887.6733 | 7887.7389 | 7887.7995 | 7887.8629 | 7887.9442 | 7888.0452 | 7888.1564 | 7888.2756 | 7888.4044 | 7888.5307 | 7888.6582 | 7888.7799 | 7888.8972 | 7889.0152 | 7889.1327 | 7889.2489 | 7889.3642 | 7889.4873 | 7889.611 | 7889.7342 | 7889.8604 | 7889.9706 | 7890.0614 | 7890.1384
|  | Пок.счет R | 3195.869 | 3195.906 | 3195.9419 | 3195.9752 | 3196.0064 | 3196.0389 | 3196.0733 | 3196.11 | 3196.1442 | 3196.1806 | 3196.2172 | 3196.2558 | 3196.2936 | 3196.3292 | 3196.3637 | 3196.4003 | 3196.4362 | 3196.4711 | 3196.5094 | 3196.5468 | 3196.5816 | 3196.6156 | 3196.6502 | 3196.6875 | 3196.7219
|  | Р, МВт | 0.87 | 0.805 | 0.755 | 0.668 | 0.829 | 1.095 | 1.239 | 1.44 | 1.531 | 1.58 | 1.501 | 1.467 | 1.435 | 1.376 | 1.469 | 1.452 | 1.362 | 1.442 | 1.475 | 1.47 | 1.577 | 1.397 | 1.151 | 0.97 | 0.815 | 1.2468
|  | Q,МВАр | 0.45 | 0.389 | 0.349 | 0.331 | 0.362 | 0.388 | 0.406 | 0.43 | 0.435 | 0.382 | 0.458 | 0.434 | 0.481 | 0.399 | 0.456 | 0.471 | 0.424 | 0.455 | 0.429 | 0.451 | 0.432 | 0.401 | 0.42 | 0.422 | 0.352 | 0.41628
3 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №25 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.868 | 10.874 | 10.905 | 10.852 | 10.809 | 10.79 | 10.681 | 10.495 | 10.528 | 10.359 | 10.602 | 10.617 | 10.517 | 10.432 | 10.634 | 10.662 | 10.462 | 10.657 | 10.685 | 10.547 | 10.441 | 10.538 | 10.565 | 10.787 | 10.678
|  | IА | 41 | 38 | 34 | 35 | 40 | 51 | 57 | 69 | 77 | 75 | 79 | 73 | 73 | 73 | 73 | 65 | 67 | 62 | 63 | 62 | 65 | 62 | 52 | 46 | 39 | 58.84
|  | Пок.счет А | 5663.994 | 5664.0513 | 5664.1051 | 5664.1542 | 5664.209 | 5664.2743 | 5664.3535 | 5664.446 | 5664.5493 | 5664.6622 | 5664.7718 | 5664.8828 | 5664.9928 | 5665.1002 | 5665.2092 | 5665.3093 | 5665.4057 | 5665.4993 | 5665.5948 | 5665.687 | 5665.7791 | 5665.8704 | 5665.9525 | 5666.0209 | 5666.0803
|  | Пок.счет R | 2082.3635 | 2082.3928 | 2082.4209 | 2082.4458 | 2082.4694 | 2082.4946 | 2082.5228 | 2082.5522 | 2082.5818 | 2082.6135 | 2082.6446 | 2082.6772 | 2082.7099 | 2082.7408 | 2082.7713 | 2082.8032 | 2082.8335 | 2082.862 | 2082.8937 | 2082.9223 | 2082.9475 | 2082.9718 | 2082.9972 | 2083.0246 | 2083.0494
|  | Р, МВт | 0.701 | 0.659 | 0.571 | 0.592 | 0.693 | 0.868 | 0.981 | 1.209 | 1.356 | 1.275 | 1.394 | 1.289 | 1.278 | 1.291 | 1.272 | 1.153 | 1.155 | 1.105 | 1.128 | 1.08 | 1.135 | 1.084 | 0.891 | 0.781 | 0.672 | 1.0245
|  | Q,МВАр | 0.31 | 0.304 | 0.286 | 0.29 | 0.282 | 0.287 | 0.294 | 0.391 | 0.358 | 0.312 | 0.396 | 0.351 | 0.338 | 0.358 | 0.414 | 0.333 | 0.373 | 0.374 | 0.359 | 0.301 | 0.312 | 0.288 | 0.324 | 0.321 | 0.262 | 0.32872
4 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №41 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.86 | 10.848 | 10.87 | 10.754 | 10.807 | 10.737 | 10.64 | 10.566 | 10.522 | 10.394 | 10.615 | 10.601 | 10.515 | 10.434 | 10.587 | 10.612 | 10.521 | 10.604 | 10.686 | 10.604 | 10.434 | 10.489 | 10.653 | 10.823 | 10.54 | 10.6286
|  | IА | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 | 10.04
|  | Пок.счет А | 2985.3466 | 2985.3835 | 2985.4177 | 2985.4478 | 2985.4769 | 2985.5122 | 2985.5537 | 2985.5948 | 2985.643 | 2985.6954 | 2985.7478 | 2985.8001 | 2985.854 | 2985.9057 | 2985.9587 | 2986.0108 | 2986.0654 | 2986.1213 | 2986.1832 | 2986.2469 | 2986.3139 | 2986.382 | 2986.4408 | 2986.4871 | 2986.5252
|  | Пок.счет R | 1134.4285 | 1134.4314 | 1134.4334 | 1134.4337 | 1134.4337 | 1134.4337 | 1134.4348 | 1134.435 | 1134.4358 | 1134.4374 | 1134.4389 | 1134.4411 | 1134.4434 | 1134.4452 | 1134.4467 | 1134.4484 | 1134.4506 | 1134.4525 | 1134.4552 | 1134.457 | 1134.4584 | 1134.4596 | 1134.4614 | 1134.4636 | 1134.465
|  | Р, МВт | 0.158 | 0.141 | 0.118 | 0.117 | 0.131 | 0.151 | 0.154 | 0.184 | 0.196 | 0.207 | 0.218 | 0.214 | 0.215 | 0.022 | 0.209 | 0.203 | 0.219 | 0.23 | 0.249 | 0.258 | 0.266 | 0.254 | 0.206 | 0.165 | 0.138 | 0.18492
|  | Q,МВАр | 0.016 | 0.008 | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.003 | 0.014 | 0.014 | 0.017 | 0.009 | 0.022 | 0.013 | 0.001 | 0.006 | 0.017 | 0.007 | 0.002 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.00864
5 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №51 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.803 | 10.755 | 10.8 | 10.691 | 10.756 | 10.657 | 10.58 | 10.529 | 10.476 | 10.391 | 10.567 | 10.539 | 10.501 | 10.42 | 10.568 | 10.564 | 10.489 | 10.537 | 10.612 | 10.603 | 10.344 | 10.45 | 10.615 | 10.765 | 10.502 | 10.5806
|  | IА | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5.04
|  | Пок.счет А | 2164.5828 | 2164.5957 | 2164.6085 | 2164.6208 | 2164.6374 | 2164.6579 | 2164.6829 | 2164.7099 | 2164.74 | 2164.7702 | 2164.8004 | 2164.832 | 2164.8596 | 2164.8879 | 2164.9139 | 2164.9395 | 2164.9641 | 2164.9854 | 2165.0075 | 2165.0284 | 2165.0513 | 2165.0744 | 2165.0941 | 2165.1109 | 2165.1261
|  | Пок.счет R | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216 | 77.2216
|  | Р, МВт | 0.055 | 0.049 | 0.062 | 0.075 | 0.072 | 0.085 | 0.101 | 0.13 | 0.125 | 0.108 | 0.137 | 0.113 | 0.113 | 0.096 | 0.092 | 0.116 | 0.09 | 0.099 | 0.093 | 0.087 | 0.087 | 0.094 | 0.073 | 0.067 | 0.053 | 0.09088
|  | Q,МВАр | 0.022 | 0.024 | 0.03 | 0.027 | 0.03 | 0.028 | 0.031 | 0.021 | 0.021 | 0.03 | 0.027 | 0.03 | 0.016 | 0.02 | 0.042 | 0.027 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.029 | 0.022 | 0.025 | 0.026 | 0.0248
6 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 1 с.ш., яч. №2 ОЗК "Чайка" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328
|  | Пок.счет R | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778
Р, МВт
Q,МВАр
7 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 2 с.ш., яч. №15 ОЗК "Чайка" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 3556.7189 | 3556.7253 | 3556.7317 | 3556.7379 | 3556.7438 | 3556.7595 | 3556.7911 | 3556.8188 | 3556.8494 | 3556.8857 | 3556.9196 | 3556.9523 | 3556.9754 | 3557 | 3557.0258 | 3557.0554 | 3557.0798 | 3557.0971 | 3557.1132 | 3557.1286 | 3557.144 | 3557.1629 | 3557.1788 | 3557.1852 | 3557.1914
|  | Пок.счет R | 1196.0494 | 1196.0558 | 1196.0624 | 1196.0689 | 1196.075 | 1196.0847 | 1196.0969 | 1196.1086 | 1196.1203 | 1196.1356 | 196.1516 | 1196.1681 | 1196.181 | 1196.1942 | 1196.2084 | 1196.2254 | 1196.2413 | 1196.2526 | 1196.2652 | 1196.2772 | 1196.2889 | 1196.3018 | 1196.3134 | 1196.32 | 1196.3263
Р, МВт
Q,МВАр
8 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 1 с.ш., яч.№19, КЛ-Ф219 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.865 | 10.778 | 10.885 | 10.758 | 10.789 | 10.745 | 10.633 | 10.534 | 10.505 | 10.448 | 10.6 | 10.558 | 10.525 | 10.476 | 10.626 | 10.631 | 10.541 | 10.56 | 10.654 | 10.692 | 10.395 | 10.458 | 10.678 | 10.796 | 10.458 | 10.6235
|  | IА | 26 | 28 | 27 | 26 | 27 | 19 | 18 | 26 | 21 | 29 | 18 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 26 | 21 | 17 | 25 | 21 | 27 | 18 | 18 | 23 | 23.92
|  | Пок.счет А | 6287.1379 | 6287.2643 | 6287.3929 | 6287.5215 | 6287.6491 | 6287.7765 | 6287.8628 | 6287.9853 | 6288.0948 | 6288.1986 | 6288.3222 | 6288.4036 | 6288.5302 | 6288.6544 | 6288.7764 | 6288.8916 | 6289.0104 | 6289.1311 | 6289.2106 | 6289.3203 | 6289.4328 | 6289.5503 | 6289.6664 | 6289.7434 | 6289.862
|  | Пок.счет R | 1606.3707 | 1606.4023 | 1606.4363 | 1606.4703 | 1606.5032 | 1606.536 | 1606.558 | 1606.5892 | 1606.6143 | 1606.6416 | 1606.672 | 1606.691 | 1606.7236 | 1606.7553 | 1606.7861 | 1606.8153 | 1606.8438 | 1606.8708 | 1606.8884 | 1606.9168 | 1606.9428 | 1606.9698 | 1606.9965 | 1607.0137 | 1607.0432
|  | Р, МВт | 0.502 | 0.497 | 0.521 | 0.491 | 0.511 | 0.357 | 3.449 | 0.505 | 0.363 | 0.529 | 0.313 | 0.499 | 0.489 | 0.513 | 0.423 | 0.532 | 0.468 | 0.386 | 0.311 | 0.456 | 0.372 | 0.462 | 0.319 | 0.371 | 0.399 | 0.56152
|  | Q,МВАр | 0.102 | 0.124 | 0.155 | 0.106 | 0.094 | 0.131 | 0.088 | 0.194 | 0.08 | 0.109 | 0.037 | 0.139 | 0.103 | 0.127 | 0.073 | 0.203 | 0.144 | 0.1 | 0.061 | 0.148 | 0.083 | 0.118 | 0.042 | 0.142 | 0.061 | 0.11056
9 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 2 с.ш., яч.№30, КЛ-Ф230 ОАО "Керамика" | U кВ | 8.359 | 8.306 | 8.344 | 8.275 | 8.312 | 8.277 | 8.176 | 8.11 | 8.078 | 8.032 | 8.145 | 8.115 | 8.103 | 8.06 | 8.153 | 8.166 | 8.106 | 8.156 | 8.239 | 8.233 | 8.025 | 8.077 | 8.206 | 8.321 | 8.061 | 8.1774
|  | IА | 11 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 15 | 25 | 26 | 23 | 22 | 23 | 13 | 24 | 26 | 15 | 23 | 22 | 14 | 26 | 27 | 11 | 11 | 25 | 20.56
|  | Пок.счет А | 4890.1176 | 4890.1466 | 4890.193 | 4890.2381 | 4890.2761 | 4890.3126 | 4890.3537 | 4890.385 | 4890.4261 | 4890.4716 | 4890.517 | 4890.5583 | 4890.6035 | 4890.6481 | 4890.6874 | 4890.736 | 4890.783 | 4890.8192 | 4890.8559 | 4890.8936 | 4890.9282 | 4890.9758 | 4891.0177 | 4891.043 | 4891.081
|  | Пок.счет R | 989.7489 | 989.7594 | 989.7758 | 989.7923 | 989.8052 | 989.8171 | 989.8315 | 989.8423 | 989.8546 | 989.869 | 989.8825 | 989.897 | 989.9118 | 989.925 | 989.938 | 989.9538 | 989.9688 | 989.9808 | 989.9922 | 990.0047 | 990.016 | 990.0312 | 990.045 | 990.0518 | 990.0634
|  | Р, МВт | 0.092 | 0.186 | 0.183 | 0.186 | 0.183 | 0.182 | 0.159 | 0.1 | 0.197 | 0.201 | 0.178 | 0.18 | 0.183 | 0.099 | 0.195 | 0.196 | 0.1 | 0.184 | 0.179 | 0.109 | 0.198 | 0.204 | 0.098 | 0.097 | 0.198 | 0.16268
|  | Q,МВАр | 0.029 | 0.044 | 0.063 | 0.063 | 0.065 | 0.108 | 0.048 | 0.023 | 0.034 | 0.055 | 0.02 | 0.108 | 0.047 | 0.011 | 0.036 | 0.01 | 0.068 | 0.047 | 0.014 | 0.074 | 0.049 | 0.099 | 0.01 | 0.055 | 0.062 | 0.04968
10 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 1 с.ш., яч.№3, КЛЗ-Ф21 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.928 | 10.898 | 10.899 | 10.854 | 10.716 | 10.819 | 10.711 | 10.54 | 10.431 | 10.472 | 10.618 | 10.582 | 10.544 | 10.502 | 10.549 | 10.649 | 10.448 | 10.62 | 10.697 | 10.532 | 10.407 | 10.502 | 10.6 | 10.74 | 10.618 | 10.635
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.88
|  | Пок.счет А | 8289.7244 | 8289.7312 | 8289.7379 | 8289.745 | 8289.7552 | 8289.7659 | 8289.7774 | 8289.7901 | 8289.8001 | 8289.8108 | 8289.8223 | 8289.834 | 8289.8461 | 8289.8566 | 8289.8653 | 8289.8771 | 8289.8857 | 8289.8957 | 8289.9072 | 8289.9185 | 8289.9296 | 8289.9404 | 8289.9522 | 8289.965 | 8289.9743
|  | Пок.счет R | 3392.3086 | 3392.314 | 3392.3194 | 3392.325 | 3392.3325 | 3392.3398 | 3392.3469 | 3392.3537 | 3392.359 | 3392.3658 | 3392.3734 | 3392.3809 | 3392.3884 | 3392.3943 | 3392.3995 | 3392.4053 | 3392.4105 | 3392.4152 | 3392.4204 | 3392.4248 | 3392.4286 | 3392.432 | 3392.4361 | 3392.4412 | 3392.4456
|  | Р, МВт | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.02 | 0.018 | 0.019 | 0.025 | 0.021 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.015 | 0.022 | 0.022 | 0.017 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.028 | 0.019 | 0.013 | 0.02092
|  | Q,МВАр | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.01 | 0.012 | 0.011 | 0.019 | 0.019 | 0.025 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.008 | 0.01184
11 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 2 с.ш., яч.№4, КЛЗ-Ф28 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.888 | 10.893 | 10.87 | 10.83 | 10.706 | 10.779 | 10.668 | 10.488 | 10.455 | 10.447 | 10.601 | 10.584 | 10.574 | 10.482 | 10.529 | 10.596 | 10.394 | 10.577 | 10.681 | 10.524 | 10.414 | 10.463 | 10.578 | 10.76 | 10.607 | 10.6155
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828
|  | Пок.счет R | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 1 с.ш., ф.№1, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 13001.4062 | 13001.497 | 13001.5913 | 13001.6449 | 13001.6922 | 13001.7407 | 13001.9433 | 13002.1292 | 13002.5921 | 13002.8105 | 13003.0394 | 13003.2214 | 13003.4831 | 13003.8141 | 13004.103 | 13004.3882 | 13004.4466 | 13004.4832 | 13004.5286 | 13004.5709 | 13004.623 | 1304.6907 | 1304.7749 | 13004.8597 | 13004.9397
|  | Пок.счет R | 7188.0094 | 7188.0428 | 7188.0735 | 7188.0827 | 7188.0887 | 7188.096 | 7188.1538 | 7188.3048 | 7188.4691 | 7188.6576 | 7188.8249 | 7188.8716 | 7189.0464 | 7189.1846 | 7189.3988 | 7189.5621 | 7189.5632 | 7189.5632 | 7189.5632 | 7189.5632 | 7189.5632 | 7189.5789 | 7189.606 | 7189.6353 | 7189.6621
Р, МВт
Q,МВАр
13 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 2 с.ш., ф.№3, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894
|  | Пок.счет R | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578
Р, МВт
Q,МВАр
14 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №35, РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ, ф.№14, КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ 0,4 кВ (ящик учета электроэнергии) ООО "Пропан" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 17011.9505 | 17011.9934 | 17012.0364 | 17012.0821 | 17012.1124 | 17012.1442 | 17012.187 | 17012.2546 | 17012.3809 | 17012.4801 | 17012.5979 | 17012.7806 | 17012.9208 | 17013.0574 | 17013.2055 | 17013.3247 | 17013.4694 | 17013.6068 | 17013.7106 | 17013.7773 | 17013.8243 | 17013.8952 | 17013.9572 | 17014.0455 | 17014.1139
|  | Пок.счет R | 3871.7102 | 3871.7373 | 3871.7646 | 3871.791 | 3871.8037 | 3871.8059 | 3871.8288 | 3871.867 | 3871.9314 | 3871.9598 | 3871.9928 | 3872.0671 | 3872.1214 | 3872.1768 | 3872.2389 | 3872.2832 | 3872.3419 | 3872.4034 | 3872.4452 | 3872.4886 | 3872.5143 | 3872.5483 | 3872.5918 | 3872.6602 | 3872.715
Р, МВт
Q,МВАр
15 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №50, РУ 0,4 кВ 1 с.ш. 0,4 кВ, ф.№2 в сторону ВРУ 0,4 кВ КФХ Акимов И.А. | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 7789.2244 | 7789.2864 | 7789.3337 | 7789.3625 | 7789.3913 | 7789.4201 | 7789.4488 | 7789.4792 | 7789.5079 | 7789.5366 | 7789.5884 | 7789.6031 | 7789.6342 | 7789.6663 | 7789.6983 | 7789.7277 | 7789.7575 | 7789.7871 | 7789.8155 | 7789.8435 | 7789.8723 | 7789.9001 | 7789.928 | 7789.9562 | 7789.9842
|  | Пок.счет R | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927 | 4502.3927
Р, МВт
Q,МВАр
16 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, АВ 0,4 кВ в сторону КЛ 0,4 кВ на ЩСУН ИП "Дворянинов" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 15739.3587 | 15739.3734 | 15739.414 | 15739.4376 | 15739.4616 | 15739.5024 | 15739.5234 | 15739.5881 | 15739.8835 | 15740.2322 | 15740.558 | 15740.8398 | 15741.0076 | 15741.15 | 15741.258 | 15741.5087 | 15741.6287 | 15741.7253 | 15741.8288 | 15741.9174 | 15741.9356 | 15741.952 | 15741.9709 | 15742.002 | 15742.0102
|  | Пок.счет R | 8101.5157 | 8108.5277 | 8108.548 | 8108.5671 | 8108.59 | 8108.6068 | 8108.6275 | 8108.6555 | 8108.6858 | 8108.7193 | 8108.7632 | 8108.801 | 8108.8394 | 8108.8734 | 8108.9001 | 8108.9071 | 8108.9156 | 8108.9323 | 8108.9521 | 8108.9715 | 8108.9902 | 8109.0054 | 8109.0238 | 8109.0317 | 8109.0383
Р, МВт
Q,МВАр
17 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ № 1 РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ яч. № 14 ВЛ 0,4 кВ отпайка от опоры №3 в сторону КЛ 0,4 кВ ООО "Выбор" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 946.376 | 946.3822 | 946.3876 | 946.393 | 946.4014 | 946.4077 | 946.413 | 946.4208 | 946.4235 | 946.4288 | 946.4329 | 946.4399 | 946.4442 | 946.4502 | 946.4539 | 946.4616 | 946.467 | 946.475 | 946.4821 | 946.4901 | 946.4985 | 946.5102 | 946.5194 | 946.529 | 946.5334
|  | Пок.счет R | 1460.5556 | 1460.5606 | 1460.5644 | 1460.5682 | 1460.5715 | 1460.5739 | 1460.5769 | 1460.5795 | 1460.5825 | 1460.5845 | 1460.5868 | 1460.5888 | 1460.5913 | 1460.594 | 1460.5962 | 1460.5994 | 1460.6023 | 1460.6049 | 1460.6079 | 1460.6101 | 1460.6124 | 1460.6148 | 1460.6165 | 1460.6184 | 1460.6221
Р, МВт
Q,МВАр
18 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ "ИП Филатов" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 1228.8636 | 1228.8636 | 1228.8636 | 1228.8636 | 1228.8636 | 1228.8636 | 1228.8636 | 1228.8636 | 1228.8754 | 1228.8947 | 1228.9196 | 1228.9419 | 1228.9725 | 1229.0248 | 1229.0472 | 1229.078 | 1229.1138 | 1229.1644 | 1229.1736 | 1229.1736 | 1229.1736 | 1229.1736 | 1229.1736 | 1229.1738 | 1229.1738
|  | Пок.счет R | 1351.0513 | 1351.0577 | 1351.0647 | 1351.0716 | 1351.0782 | 1351.0843 | 131.0906 | 1351.097 | 1351.144 | 1351.2114 | 1351.2925 | 1351.3684 | 1351.4886 | 1351.6478 | 1351.7136 | 1351.7926 | 1351.8602 | 1351.9509 | 1351.9885 | 1351.9922 | 3151.9966 | 1352.0006 | 1352.007 | 1352.0128 | 1352.02
Р, МВт
Q,МВАр
19 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ ИП "Коваль" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 6225.1148 | 6225.1284 | 6225.142 | 6225.1551 | 6225.1678 | 6225.1804 | 6225.1932 | 6225.2118 | 6225.3143 | 6225.396 | 6225.4653 | 6225.5255 | 6225.6679 | 6225.7272 | 6225.8759 | 6226.1827 | 6226.3245 | 6226.3402 | 6226.4064 | 6226.4633 | 6226.4757 | 6226.4886 | 6226.5019 | 6226.5152 | 6226.5285
|  | Пок.счет R | 5259.8522 | 5259.8522 | 5259.8522 | 5259.8522 | 5259.8522 | 5259.8522 | 5259.8522 | 5259.8522 | 5259.8843 | 5259.8843 | 5259.8998 | 5259.9718 | 5259.9988 | 5260.0109 | 5260.0547 | 5260.2408 | 5260.2427 | 5260.2428 | 5260.2701 | 5260.2999 | 5260.2999 | 5260.2999 | 5260.2999 | 5260.2999 | 5260.2999
Р, МВт
Q,МВАр
Итого транзит акт. МВт
Итого транзиит реакт. МВАр
|  |  | Главный энергетик: | [7 empty] | ___________________ _____Телицын А.В._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | Исполнитель: | [7 empty] | ___________________ _____Газин М.Р._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
тел: _(34786) 6-13-29_
e-mail: _mgazin@belzan.ru_
Note on B11: : Пример: ПС "Самара" 110/6 кВ. РУ-6кВ. ячейка №1, фидер и т.д.
Note on C6: : Пример: ОАО"Самараэнерго"