## нпс, пс
Форма №1
Ведомость потребления электической энергиии
замеры режимного дня "20" декабря 2017 г. по АО "Белебеевский завод "Автонормаль"
(дата)
________ООО "Башкирэнерго"________
(наименование АО-энерго или региона)
1000
№ | Наименование присоединения | параметры | Время суток, час (время московское) | [24 empty] | Итого за сутки
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 1ц, опора №41 | U кВ | 116.847 | 116.826 | 117.511 | 117.765 | 117.068 | 116.565 | 115.981 | 114.056 | 114.325 | 115.232 | 115.517 | 115.938 | 114.577 | 115.395 | 116.16 | 115.938 | 115.621 | 113.71 | 115.583 | 116.275 | 115.725 | 115.411 | 115.968 | 117.21 | 117.924 | 115.9651
|  | IА | 42.3 | 40.8 | 38.2 | 43.1 | 41.06 | 43.6 | 50.6 | 59.5 | 58.6 | 57.8 | 48.9 | 52.76 | 56.66 | 55.5 | 52.7 | 57.9 | 59.26 | 57.57 | 51.76 | 53.03 | 55.9 | 53.86 | 47.73 | 44.5 | 41 | 50.5836
|  | Пок.счет А | 3982.5484 | 3982.615 | 3982.6797 | 3982.7458 | 3982.8119 | 3982.8787 | 3982.9518 | 3983.0419 | 3983.1336 | 3983.2207 | 3983.3047 | 3983.3852 | 3983.4707 | 3983.5556 | 3983.6428 | 3983.7282 | 3983.8194 | 3983.9108 | 3983.9999 | 3984.0803 | 3984.1678 | 3984.255 | 3984.3353 | 3984.4063 | 3984.473
|  | Пок.счет R | 2112.4104 | 2112.4514 | 2112.4911 | 2112.5322 | 2112.5732 | 2112.6119 | 2112.6532 | 2112.7083 | 2112.7648 | 2112.8197 | 2112.871 | 2112.919 | 2112.9731 | 2113.026 | 2113.0788 | 2113.1279 | 2113.1813 | 2113.2321 | 2113.2841 | 2113.331 | 2113.385 | 2113.4365 | 2113.4855 | 2113.5321 | 2113.5745
|  | Р, МВт | 7.399 | 7.053 | 6.774 | 7.399 | 7.214 | 7.558 | 8.849 | 10.024 | 9.809 | 9.663 | 8.597 | 9.06 | 9.289 | 9.497 | 9.159 | 9.849 | 10.036 | 10.244 | 8.987 | 9.188 | 9.597 | 9.352 | 8.423 | 7.538 | 7.043 | 8.704
|  | Q,МВАр | 4.449 | 4.327 | 3.986 | 4.593 | 4.054 | 4.477 | 4.731 | 6.057 | 6.102 | 6.027 | 4.412 | 5.638 | 6.31 | 5.63 | 5.085 | 5.922 | 6.173 | 5.03 | 5.168 | 5.535 | 5.726 | 5.334 | 4.83 | 5.071 | 4.631 | 5.1719
2 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 2ц, опора №42 | U кВ | 117.83 | 118.284 | 118.164 | 118.727 | 118.141 | 117.96 | 117.021 | 115.601 | 115.43 | 114.901 | 115.595 | 116.293 | 114.714 | 115.028 | 116.358 | 116.186 | 115.798 | 115.494 | 116.897 | 117.338 | 116.78 | 116.344 | 116.853 | 117.386 | 117.973 | 116.6838
|  | IА | 43.8 | 41 | 43.2 | 46.6 | 49.13 | 47.86 | 54.8 | 65.5 | 61 | 59.66 | 49.2 | 54.2 | 53.5 | 53.7 | 53.9 | 59.5 | 59.5 | 56.43 | 55.53 | 57.5 | 57.87 | 56.2 | 52.23 | 43.9 | 42.9 | 52.7444
|  | Пок.счет А | 4066.8379 | 4066.9388 | 4067.003 | 4067.0771 | 4067.1496 | 4067.227 | 4067.3062 | 4067.4033 | 4067.5045 | 4067.6036 | 4067.6925 | 4067.7752 | 4067.861 | 4067.9468 | 4068.0318 | 4068.1209 | 4068.2146 | 4068.3087 | 4068.4028 | 4068.4967 | 4068.593 | 4068.6852 | 4068.7706 | 4068.8483 | 4068.9176
|  | Пок.счет R | 2225.5084 | 2225.5511 | 2225.5915 | 2225.6364 | 2225.6818 | 2225.725 | 2225.7663 | 2225.8169 | 2225.8697 | 2225.9228 | 2225.9708 | 2226.016 | 2226.0644 | 2226.1132 | 2226.162 | 2226.2114 | 2226.2645 | 2226.3171 | 2226.3675 | 2226.4171 | 2226.4706 | 2226.5222 | 2226.571 | 2226.6172 | 2226.6609
|  | Р, МВт | 7.536 | 7.236 | 7.872 | 8.142 | 8.605 | 8.513 | 9.896 | 11.148 | 10.762 | 10.6 | 8.877 | 9.342 | 9.338 | 8.913 | 9.357 | 10.511 | 10.437 | 9.75 | 10.072 | 9.99 | 10.163 | 9.611 | 9.173 | 7.379 | 7.201 | 9.217
|  | Q,МВАр | 4.802 | 4.278 | 4.324 | 5.125 | 4.796 | 4.765 | 4.978 | 6.06 | 5.722 | 5.292 | 4.111 | 5.612 | 4.993 | 5.901 | 5.19 | 5.671 | 5.856 | 5.615 | 5.079 | 5.933 | 5.738 | 6.1 | 5.166 | 5.011 | 4.895 | 5.2405
В том числе транзит: (если есть)
1 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №4 "Телецентр" | U кВ | 10.623 | 10.651 | 10.642 | 10.722 | 10.65 | 10.604 | 10.534 | 10.39 | 10.377 | 10.342 | 10.444 | 10.432 | 10.337 | 10.357 | 10.491 | 10.466 | 10.416 | 10.4 | 10.509 | 10.542 | 10.496 | 10.453 | 10.501 | 10.592 | 10.652 | 10.5049
|  | IА | 4.1 | 4.25 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4.25 | 4.9 | 5.8 | 5.85 | 5.2 | 4.7 | 4.85 | 4.5 | 4.8 | 4.65 | 4.9 | 4.55 | 4.5 | 4.25 | 4.25 | 4.1 | 4.25 | 4.35 | 4.3 | 4.5 | 4.572
|  | Пок.счет А | 2421.7474 | 2421.7672 | 2421.7874 | 2421.8076 | 2421.8278 | 2421.8479 | 2421.8683 | 2421.8936 | 2421.9174 | 2421.9408 | 2421.9627 | 2421.9846 | 2422.0052 | 2422.0273 | 2422.0498 | 2422.0713 | 2422.0936 | 2422.1144 | 2422.1348 | 2422.1548 | 2422.1743 | 2422.1938 | 2422.2136 | 2422.233 | 2422.2531
|  | Пок.счет R | 1117.6601 | 1117.6601 | 1117.6601 | 1117.6601 | 1117.6601 | 1117.6601 | 1117.6601 | 1117.6603 | 1117.6603 | 1117.6603 | 1117.6603 | 1117.6603 | 1117.6603 | 1117.6603 | 1117.6603 | 1117.6603 | 1117.6603 | 1117.6603 | 1117.6603 | 1117.6603 | 1117.6603 | 1117.6603 | 1117.6603 | 1117.6603 | 1117.6603
|  | Р, МВт | 0.077 | 0.081 | 0.076 | 0.084 | 0.076 | 0.081 | 0.092 | 0.105 | 0.097 | 0.095 | 0.086 | 0.086 | 0.083 | 0.087 | 0.081 | 0.091 | 0.086 | 0.084 | 0.079 | 0.079 | 0.077 | 0.078 | 0.084 | 0.082 | 0.082 | 0.08436
|  | Q,МВАр | -0.004 | -0.002 | -0.004 | 0 | -0.004 | -0.002 | 0.001 | 0.004 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | -0.009 | -0.007 | -0.01 | -0.008 | -0.007 | -0.007 | -0.003 | -0.005 | -0.002 | -0.007 | -0.005 | -0.002 | -0.003 | -0.001 | -0.00352
2 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №20 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.617 | 10.635 | 10.664 | 10.749 | 10.664 | 10.58 | 10.542 | 10.395 | 10.361 | 10.329 | 10.45 | 10.431 | 10.356 | 10.347 | 10.473 | 10.488 | 10.42 | 10.417 | 10.542 | 10.536 | 10.484 | 10.439 | 10.507 | 10.603 | 10.663 | 10.5077
|  | IА | 59.9 | 63.45 | 62.35 | 61.05 | 70.5 | 94.3 | 107.95 | 113.5 | 101.85 | 98.4 | 96.1 | 101.45 | 94.45 | 93.7 | 104.7 | 110.3 | 124.75 | 132.55 | 126.8 | 124.75 | 114.1 | 95.65 | 78.45 | 71.3 | 62.7 | 94.6
|  | Пок.счет А | 7336.531 | 7336.6181 | 7336.7025 | 7336.7868 | 7336.878 | 7336.9905 | 7337.1361 | 7337.2918 | 7337.448 | 7337.5947 | 7337.7377 | 7337.8773 | 7338.0159 | 7338.1526 | 7338.287 | 7338.4336 | 7338.6012 | 7338.7869 | 7338.9757 | 7339.1591 | 7339.3343 | 7339.4887 | 7739.616 | 7339.7195 | 7339.8124
|  | Пок.счет R | 3019.1803 | 3019.2214 | 3019.263 | 3019.305 | 3019.3474 | 3019.3878 | 3019.4301 | 3019.4736 | 3019.5112 | 3019.5469 | 3019.5834 | 3019.6201 | 3019.657 | 3019.6931 | 3019.73 | 3019.7706 | 3019.8126 | 3019.8564 | 3019.902 | 3019.9474 | 3019.9917 | 3020.0336 | 3020.0736 | 3020.1147 | 3020.1556
|  | Р, МВт | 1.002 | 1.066 | 1.04 | 0.979 | 1.197 | 1.571 | 1.887 | 1.979 | 1.746 | 1.687 | 1.637 | 1.731 | 1.613 | 1.557 | 1.786 | 1.907 | 2.136 | 2.305 | 2.214 | 2.19 | 2.016 | 1.619 | 1.313 | 1.208 | 1.058 | 1.6178
|  | Q,МВАр | 0.454 | 0.553 | 0.485 | 0.409 | 0.455 | 0.406 | 0.575 | 0.497 | 0.404 | 0.416 | 0.418 | 0.448 | 0.416 | 0.407 | 0.528 | 0.56 | 0.466 | 0.511 | 0.548 | 0.568 | 0.561 | 0.444 | 0.495 | 0.518 | 0.554 | 0.48384
3 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №25 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.659 | 10.675 | 10.683 | 10.752 | 10.694 | 10.663 | 10.54 | 10.373 | 10.369 | 10.365 | 10.43 | 10.455 | 10.344 | 10.352 | 10.479 | 10.451 | 10.442 | 10.396 | 10.531 | 10.567 | 10.487 | 10.454 | 10.504 | 10.607 | 10.674 | 10.5178
|  | IА | 60.9 | 56.9 | 61.95 | 60.5 | 68.85 | 77.4 | 91.75 | 112.2 | 110.75 | 109.65 | 114.1 | 105.35 | 103.2 | 94.35 | 96.5 | 99.75 | 108.95 | 107.8 | 104.15 | 97.25 | 96.3 | 81.7 | 76.2 | 63.6 | 66.15 | 89.048
|  | Пок.счет А | 5191.2189 | 5191.3087 | 5191.397 | 5191.4868 | 5191.5847 | 5191.6948 | 5191.8232 | 5191.9705 | 5192.1274 | 5192.2906 | 5192.4502 | 5192.609 | 5192.7627 | 5192.9091 | 5193.0558 | 5193.2028 | 5193.3559 | 5193.5164 | 5193.6728 | 5193.8238 | 5193.9673 | 5194.0967 | 5194.2101 | 5194.311 | 5194.4045
|  | Пок.счет R | 1951.7557 | 1951.7889 | 1951.8225 | 1951.8568 | 1951.8918 | 1951.9262 | 1951.9609 | 1951.9994 | 1952.0348 | 1952.0709 | 1952.1058 | 1952.1398 | 1952.1734 | 1952.2064 | 1952.2384 | 1952.2715 | 1952.3042 | 1952.3381 | 1952.3742 | 1952.4101 | 1952.4449 | 1952.4782 | 1952.5106 | 1952.5447 | 1952.5788
|  | Р, МВт | 1.058 | 0.987 | 1.096 | 1.062 | 1.158 | 1.44 | 1.559 | 1.957 | 1.904 | 1.914 | 2.013 | 1.832 | 1.747 | 1.702 | 1.693 | 1.772 | 1.907 | 1.917 | 1.897 | 1.777 | 1.701 | 1.443 | 1.332 | 1.135 | 1.137 | 1.5656
|  | Q,МВАр | 0.347 | 0.302 | 0.505 | 0.403 | 0.322 | 0.582 | 0.406 | 0.488 | 0.37 | 0.404 | 0.424 | 0.385 | 0.353 | 0.398 | 0.355 | 0.361 | 0.369 | 0.43 | 0.568 | 0.435 | 0.437 | 0.392 | 0.408 | 0.504 | 0.459 | 0.41628
4 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №41 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.629 | 10.688 | 10.679 | 10.757 | 10.678 | 10.618 | 10.546 | 10.354 | 10.359 | 10.343 | 10.43 | 10.442 | 10.344 | 10.381 | 10.474 | 10.499 | 10.444 | 10.429 | 10.549 | 10.55 | 10.464 | 10.467 | 10.537 | 10.608 | 10.678 | 10.5179
|  | IА | 6 | 6.7 | 5.9 | 5.85 | 7 | 7.9 | 7.95 | 8.75 | 8.45 | 7.7 | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 9.15 | 8.2 | 9.2 | 12.25 | 14.15 | 12.85 | 14.05 | 12.7 | 10.3 | 8.75 | 6.85 | 6.85 | 8.92
|  | Пок.счет А | 2783.356 | 2783.3838 | 2783.4115 | 2783.4391 | 2783.4672 | 2783.5002 | 2783.5402 | 2783.5778 | 2783.6152 | 2783.6526 | 2783.6916 | 2783.7304 | 2783.7691 | 2783.8066 | 2783.845 | 2783.8846 | 2783.934 | 2783.9953 | 2784.0573 | 2784.1192 | 2784.1791 | 2784.2293 | 2784.2712 | 2784.3046 | 2784.3352
|  | Пок.счет R | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549 | 1132.0549
|  | Р, МВт | 0.12 | 0.119 | 0.108 | 0.107 | 0.114 | 0.159 | 0.156 | 0.167 | 0.138 | 0.138 | 0.175 | 0.143 | 0.156 | 0.16123 | 0.148 | 0.163 | 0.231 | 0.253 | 0.237 | 0.247 | 0.225 | 0.182 | 0.155 | 0.12 | 0.129 | 0.16205
|  | Q,МВАр | -0.034 | -0.015 | -0.018 | -0.017 | -0.002 | -0.029 | -0.022 | -0.038 | -0.03 | -0.037 | -0.034 | -0.014 | -0.023 | -0.023 | -0.027 | -0.031 | -0.025 | -0.012 | -0.017 | -0.021 | -0.013 | -0.016 | -0.016 | -0.014 | -0.016 | -0.02176
5 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №51 "Микрорайон 24" | U кВ | 10.609 | 10.667 | 10.653 | 10.74 | 10.675 | 10.571 | 10.524 | 10.377 | 10.372 | 10.329 | 10.437 | 10.421 | 10.357 | 10.375 | 10.476 | 10.463 | 10.429 | 10.412 | 10.542 | 10.531 | 10.478 | 10.449 | 10.501 | 10.578 | 10.652 | 10.5047
|  | IА | 6.45 | 6.3 | 6 | 6.8 | 7.75 | 9.9 | 11.1 | 13.05 | 12.2 | 11.55 | 11.3 | 10.85 | 10.95 | 10.75 | 11.55 | 10.45 | 13 | 13.15 | 13.5 | 13.3 | 11.85 | 11.4 | 7.6 | 6.75 | 6.5 | 10.16
|  | Пок.счет А | 2030.786 | 2030.8131 | 2030.84 | 2030.8663 | 2030.8996 | 2030.9386 | 2030.9849 | 2031.0336 | 2031.0862 | 2031.1406 | 2031.1938 | 2031.247 | 2031.2954 | 2031.3456 | 2031.3966 | 2031.4478 | 2031.502 | 2013.5598 | 2031.6221 | 2031.6833 | 2031.742 | 2031.7936 | 2031.8332 | 2031.866 | 2031.8953
|  | Пок.счет R | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373 | 77.0373
|  | Р, МВт | 0.111 | 0.107 | 0.107 | 0.122 | 0.141 | 0.183 | 0.199 | 0.229 | 0.219 | 0.204 | 0.207 | 0.201 | 0.195 | 0.195 | 0.217 | 0.192 | 0.229 | 0.238 | 0.239 | 0.238 | 0.217 | 0.198 | 0.133 | 0.12 | 0.117 | 0.18232
|  | Q,МВАр | -0.003 | -0.004 | -0.003 | -0.008 | -0.008 | -0.003 | -0.003 | 0 | -0.007 | -0.005 | -0.001 | -0.001 | -0.005 | -0.011 | 0.008 | -0.007 | -0.006 | -0.011 | -0.001 | -0.011 | -0.005 | -0.007 | -0.014 | -0.004 | 0.004 | -0.00464
6 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 1 с.ш., яч. №2 ОЗК "Чайка" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328 | 292.328
|  | Пок.счет R | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778 | 252.8778
Р, МВт
Q,МВАр
7 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 2 с.ш., яч. №15 ОЗК "Чайка" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 3484.8183 | 3484.8388 | 3484.8594 | 3484.88 | 3484.9007 | 3484.9214 | 3484.9435 | 3484.9651 | 3484.9863 | 3485.0073 | 3485.0282 | 3485.0495 | 3485.0697 | 3485.09 | 3485.1099 | 3485.1301 | 3485.1511 | 3485.1716 | 3485.1923 | 3485.2129 | 3485.2335 | 3485.2539 | 3485.2745 | 3485.2951 | 3485.3158
|  | Пок.счет R | 1139.6703 | 1139.6864 | 1139.703 | 1139.7196 | 1139.7363 | 1139.7528 | 1139.7689 | 1139.7844 | 1139.7991 | 1139.814 | 1139.8291 | 1139.8443 | 1139.8594 | 1139.8744 | 1139.8895 | 1139.905 | 1139.9208 | 1139.9358 | 1139.9511 | 1139.9667 | 1139.9821 | 1139.9975 | 1140.0129 | 1140.0289 | 1140.045
Р, МВт
Q,МВАр
8 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 1 с.ш., яч.№19, КЛ-Ф219 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.616 | 10.675 | 10.673 | 10.765 | 10.686 | 10.601 | 10.545 | 10.359 | 10.351 | 10.34 | 10.447 | 10.412 | 10.362 | 10.352 | 10.475 | 10.492 | 10.433 | 10.446 | 10.543 | 10.544 | 10.485 | 10.466 | 10.517 | 10.609 | 10.682 | 10.515
|  | IА | 29.2 | 29.85 | 30.4 | 17.5 | 28.1 | 18.7 | 19.65 | 19 | 18.4 | 19.5 | 15.7 | 18.6 | 19.35 | 18.4 | 17.4 | 17.9 | 18.6 | 16.85 | 16.45 | 18.25 | 20.3 | 20.95 | 19.8 | 17.85 | 27.2 | 20.556
|  | Пок.счет А | 5784.6187 | 5784.7519 | 5784.8842 | 5784.9979 | 5785.122 | 5785.2298 | 5785.3102 | 5785.3962 | 5785.4839 | 5785.57 | 5785.6526 | 5785.7285 | 5785.8129 | 5785.8962 | 5785.9773 | 5786.0589 | 5786.1399 | 5786.2206 | 5786.2955 | 5786.3734 | 5786.4548 | 5786.5363 | 5786.6183 | 5786.697 | 5786.7858
|  | Пок.счет R | 1479.6837 | 1479.7198 | 1479.7541 | 1479.7826 | 1479.8168 | 1479.8413 | 1479.8535 | 1479.8705 | 1479.887 | 1479.903 | 1479.9167 | 1479.9245 | 1479.9408 | 1479.9574 | 1479.9711 | 1479.9889 | 1480.0051 | 1480.02 | 1480.0292 | 1480.0431 | 1480.0598 | 1480.0768 | 1480.0938 | 1480.1083 | 1480.1301
|  | Р, МВт | 0.507 | 0.541 | 0.525 | 0.287 | 0.506 | 0.344 | 0.346 | 0.351 | 0.336 | 0.351 | 0.307 | 0.326 | 0.341 | 0.322 | 0.31 | 0.295 | 0.323 | 0.299 | 0.31 | 0.315 | 0.358 | 0.372 | 0.37 | 0.32 | 0.485 | 0.36588
|  | Q,МВАр | 0.192 | 0.17 | 0.146 | 0.092 | 0.134 | 0.062 | 0.068 | 0.081 | 0.045 | 0.12 | 0.023 | 0.041 | 0.078 | 0.067 | 0.052 | 0.095 | 0.08 | 0.04 | 0.051 | 0.054 | 0.073 | 0.058 | 0.144 | 0.064 | 0.111 | 0.08564
9 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 2 с.ш., яч.№30, КЛ-Ф230 ОАО "Керамика" | U кВ | 8.208 | 8.247 | 8.226 | 8.305 | 8.222 | 8.201 | 8.132 | 8.018 | 8 | 7.976 | 8.064 | 8.039 | 7.992 | 8.004 | 8.083 | 8.075 | 8.055 | 8.031 | 8.147 | 8.128 | 8.089 | 8.087 | 8.095 | 8.175 | 8.24 | 8.1136
|  | IА | 29.4 | 31.25 | 13.5 | 25.9 | 29.75 | 12.85 | 14.15 | 31.3 | 30.45 | 30.95 | 12.25 | 17.75 | 29.05 | 15.9 | 11 | 32.85 | 29.6 | 13.3 | 11.5 | 29.95 | 31.05 | 28.35 | 27.85 | 12.15 | 29.2 | 23.25
|  | Пок.счет А | 4718.1858 | 4718.2436 | 4718.2856 | 4718.3345 | 4718.3863 | 4718.4304 | 4718.4526 | 4718.504 | 4718.5566 | 4718.6102 | 4718.6495 | 4718.6679 | 4718.7196 | 4718.7674 | 4718.8067 | 4718.848 | 4718.9033 | 4718.9492 | 4718.9724 | 4718.9968 | 4719.052 | 4719.106 | 4719.1552 | 4719.1798 | 4719.2281
|  | Пок.счет R | 929.8819 | 929.9024 | 929.9176 | 929.9359 | 929.9558 | 929.9725 | 929.9809 | 929.999 | 930.0184 | 930.0376 | 930.0515 | 930.0581 | 930.0772 | 930.0942 | 930.108 | 930.1242 | 930.1434 | 930.16 | 930.1684 | 930.1768 | 930.196 | 930.2142 | 930.2325 | 930.2418 | 930.2587
|  | Р, МВт | 0.229 | 0.241 | 0.098 | 0.196 | 0.225 | 0.097 | 0.116 | 0.22 | 0.239 | 0.229 | 0.087 | 0.093 | 0.213 | 0.091 | 0.073 | 0.238 | 0.214 | 0.099 | 0.093 | 0.225 | 0.236 | 0.218 | 0.205 | 0.087 | 0.222 | 0.17136
|  | Q,МВАр | 0.062 | 0.111 | 0.046 | 0.075 | 0.09 | 0.036 | 0.058 | 0.073 | 0.15 | 0.127 | 0.031 | 0.014 | 0.057 | 0.038 | 0.024 | 0.129 | 0.067 | 0.072 | 0.04 | 0.089 | 0.064 | 0.033 | 0.052 | 0.041 | 0.062 | 0.06564
10 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 1 с.ш., яч.№3, КЛЗ-Ф21 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.672 | 10.678 | 10.719 | 10.76 | 10.722 | 10.682 | 10.586 | 10.376 | 10.38 | 10.397 | 10.466 | 10.474 | 10.331 | 10.44 | 10.489 | 10.457 | 10.415 | 10.364 | 10.571 | 10.563 | 10.498 | 10.489 | 10.563 | 10.623 | 10.695 | 10.5364
|  | IА | 0.76 | 0.83 | 0.9 | 0.86 | 1.13 | 1.03 | 1.06 | 1.93 | 1.8 | 1.53 | 1.2 | 1.1 | 0.65 | 1.2 | 1.43 | 1.32 | 1.3 | 1 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.86 | 0.9 | 1.086
|  | Пок.счет А | 8249.3982 | 8249.4048 | 8249.4114 | 8249.4181 | 8249.4258 | 8249.4348 | 8249.4471 | 8249.4594 | 8249.4736 | 8249.4854 | 8249.4966 | 8249.5061 | 8249.5132 | 8249.5207 | 8249.5311 | 8249.5417 | 8249.5521 | 8249.5609 | 8249.568 | 8249.5754 | 8249.5828 | 8249.5898 | 8249.5965 | 8249.6029 | 8249.6094
|  | Пок.счет R | 3373.6786 | 3373.6826 | 3373.6866 | 3373.6909 | 3373.6962 | 3373.7006 | 3373.7056 | 3373.7109 | 3373.7166 | 3373.7219 | 3373.7265 | 3373.7304 | 3373.7326 | 3373.7358 | 3373.7404 | 3373.7455 | 3373.7505 | 3373.7545 | 3373.7574 | 3373.7603 | 3373.763 | 3373.766 | 3373.7686 | 3373.7718 | 3373.7754
|  | Р, МВт | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.016 | 0.019 | 0.033 | 0.029 | 0.024 | 0.022 | 0.02 | 0.01 | 0.018 | 0.023 | 0.02 | 0.022 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.01772
|  | Q,МВАр | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.011 | 0.009 | 0.014 | 0.012 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.00784
11 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 2 с.ш., яч.№4, КЛЗ-Ф28 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.693 | 10.735 | 10.722 | 10.768 | 10.71 | 10.674 | 10.608 | 10.407 | 10.43 | 10.386 | 10.473 | 10.496 | 10.391 | 10.418 | 10.499 | 10.493 | 10.451 | 10.41 | 10.564 | 10.591 | 10.528 | 10.505 | 10.559 | 10.635 | 10.673 | 10.5528
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828 | 1207.4828
|  | Пок.счет R | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827 | 491.8827
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 1 с.ш., ф.№1, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 12071.5319 | 12071.7285 | 12071.9243 | 12072.127 | 12072.3794 | 12072.6891 | 12073.2329 | 12073.9007 | 12074.4252 | 12074.8851 | 12075.3845 | 12075.7873 | 12076.2297 | 12076.6857 | 12077.1076 | 12077.4956 | 12077.6712 | 12077.872 | 12078.0716 | 12078.2797 | 12078.4828 | 12078.6952 | 12078.9265 | 12079.135 | 12079.3342
|  | Пок.счет R | 6854.0065 | 6854.0728 | 6854.1413 | 6854.2116 | 6854.2824 | 6854.3512 | 6854.4802 | 6854.7887 | 6855.078 | 6855.3099 | 6855.4884 | 6855.6088 | 6855.8315 | 6856.082 | 6856.2766 | 6856.4632 | 6856.5129 | 6856.5784 | 6856.6424 | 6856.7089 | 6856.7746 | 6856.8389 | 6856.9031 | 6856.9693 | 6857.0368
Р, МВт
Q,МВАр
13 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 2 с.ш., ф.№3, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894 | 2060.4894
|  | Пок.счет R | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578 | 781.5578
Р, МВт
Q,МВАр
14 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №35, РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ, ф.№14, КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ 0,4 кВ (ящик учета электроэнергии) ООО "Пропан" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 16226.8336 | 16227.0359 | 16227.2392 | 16227.4428 | 16227.6791 | 16227.9808 | 16228.2602 | 16228.5367 | 16228.811 | 16229.1015 | 16229.3273 | 16229.519 | 16229.7266 | 16229.9899 | 16230.2618 | 16230.5486 | 16230.8067 | 16231.1087 | 16231.4299 | 16231.7158 | 16231.9997 | 16232.269 | 16232.5202 | 16232.7735 | 16232.975
|  | Пок.счет R | 3625.1928 | 3625.2388 | 3625.2867 | 3625.3368 | 3625.395 | 3625.4769 | 3625.5348 | 3625.5992 | 3625.6611 | 3625.7261 | 3625.7707 | 3625.7993 | 3625.8463 | 3625.921 | 3626.0072 | 3626.0848 | 3626.1172 | 3626.1906 | 3626.2783 | 3626.3429 | 3626.3981 | 3626.4452 | 3626.4784 | 3626.5164 | 3626.562
Р, МВт
Q,МВАр
15 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №50, РУ 0,4 кВ 1 с.ш. 0,4 кВ, ф.№2 в сторону ВРУ 0,4 кВ КФХ Акимов И.А. | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 7574.1774 | 7574.2205 | 7574.2638 | 7574.312 | 7574.354 | 7574.3945 | 7574.4348 | 7574.4776 | 7574.5316 | 7574.5936 | 7574.6481 | 7574.6888 | 7574.7204 | 7574.7515 | 7574.7821 | 7574.8247 | 7574.8596 | 7574.8986 | 7574.9346 | 7574.9711 | 7575.0072 | 7575.0458 | 7575.082 | 7575.1209 | 7575.1568
|  | Пок.счет R | 4475.9294 | 4475.93 | 4475.9307 | 4475.9308 | 4475.9308 | 4475.9308 | 4475.9308 | 4475.9309 | 4475.9309 | 4475.9372 | 4475.9407 | 4475.9407 | 4475.9444 | 4475.9492 | 4475.9537 | 4475.9597 | 4475.9634 | 4475.9645 | 4475.9649 | 4475.965 | 4475.9651 | 4475.9656 | 4475.9663 | 4475.9673 | 4475.968
Р, МВт
Q,МВАр
16 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, АВ 0,4 кВ в сторону КЛ 0,4 кВ на ЩСУН ИП "Дворянинов" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 15236.2102 | 15236.2395 | 15236.2663 | 15236.2868 | 15236.313 | 15236.3418 | 15236.3625 | 15236.5826 | 15236.9372 | 15237.1532 | 15237.3169 | 15237.5101 | 15237.7351 | 15237.8704 | 15238.0091 | 15238.1326 | 15238.2516 | 15238.3452 | 15238.4324 | 15238.4704 | 15238.4888 | 15238.506 | 15238.5344 | 15238.5592 | 15238.5755
|  | Пок.счет R | 7992.1711 | 7992.1913 | 7992.2187 | 7992.2348 | 7992.2554 | 7992.2847 | 7992.299 | 7992.3211 | 7992.3875 | 7992.4242 | 7992.4631 | 7992.5209 | 7992.5592 | 7992.5924 | 7992.6379 | 7992.6744 | 7992.7155 | 7992.7484 | 7992.7667 | 7992.8023 | 7992.8218 | 7992.8323 | 7992.8592 | 7992.8784 | 7992.8954
Р, МВт
Q,МВАр
17 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ № 1 РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ яч. № 14 ВЛ 0,4 кВ отпайка от опоры №3 в сторону КЛ 0,4 кВ ООО "Выбор" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 896.2015 | 896.2072 | 896.212 | 896.217 | 896.2226 | 896.2317 | 896.2409 | 896.2582 | 896.271 | 896.2886 | 896.3139 | 896.335 | 896.3461 | 896.3714 | 896.3949 | 896.4214 | 896.4582 | 896.4701 | 896.4823 | 896.4921 | 896.5007 | 896.5094 | 896.5177 | 896.5258 | 896.5334
|  | Пок.счет R | 1425.9718 | 1425.9764 | 1425.9795 | 1425.9832 | 1425.9879 | 1425.9905 | 1425.9929 | 1425.9952 | 1425.9968 | 1426.002 | 1426.0125 | 1426.018 | 1426.0215 | 1426.0294 | 1426.0364 | 1426.046 | 1426.0625 | 1426.0642 | 1426.0652 | 1426.0668 | 1426.0682 | 1426.07 | 1426.0717 | 1426.0738 | 1426.076
Р, МВт
Q,МВАр
18 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ "ИП Филатов" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 855.5118 | 855.5715 | 855.6314 | 855.6896 | 855.7508 | 855.8106 | 855.87 | 855.93 | 856.0208 | 856.1131 | 856.2026 | 856.2933 | 856.3911 | 856.4797 | 856.5691 | 856.6664 | 856.7759 | 856.8902 | 856.9915 | 857.0493 | 857.1071 | 857.166 | 857.2255 | 857.2842 | 857.3445
|  | Пок.счет R | 1121.3141 | 1121.3196 | 1121.3232 | 1121.3284 | 1121.3352 | 1121.3423 | 1121.3524 | 1121.3614 | 1121.4293 | 1121.4925 | 1121.5561 | 1121.6338 | 1121.7192 | 1121.7976 | 1121.8685 | 1122.1324 | 1122.425 | 1122.756 | 1122.9868 | 1123.0031 | 1123.0112 | 1123.0172 | 1123.024 | 1123.031 | 1123.0363
Р, МВт
Q,МВАр
19 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ ИП "Коваль" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 5927.9652 | 5927.9786 | 5927.9921 | 5928.0055 | 5928.0189 | 5928.0323 | 5928.0457 | 5928.0594 | 5928.2943 | 5928.7667 | 5929.1305 | 5929.3148 | 5929.6018 | 5929.8621 | 5930.0942 | 5930.2906 | 5930.457 | 5930.4848 | 5930.4981 | 5930.5114 | 5930.5246 | 5930.5378 | 5930.551 | 5930.5643 | 5930.5776
|  | Пок.счет R | 5208.1496 | 5208.1496 | 5208.1496 | 5208.1496 | 5208.1496 | 5208.1496 | 5208.1496 | 5208.1496 | 5208.1838 | 5208.4152 | 5208.537 | 5208.5529 | 5208.5606 | 5208.5937 | 5208.6279 | 5208.6412 | 5208.6784 | 5208.6881 | 5208.6881 | 5208.6881 | 5208.6881 | 5208.6881 | 5208.6881 | 5208.6881 | 5208.6881
Р, МВт
Q,МВАр
Итого транзит акт. МВт
Итого транзиит реакт. МВАр
|  |  | Главный энергетик: | [7 empty] | ___________________ _____Телицын А.В._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | Исполнитель: | [7 empty] | ___________________ _____Газин М.Р._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
тел: _(34786) 6-13-29_
e-mail: _mgazin@belzan.ru_
Note on C6: : Пример: ОАО"Самараэнерго"
Note on B11: : Пример: ПС "Самара" 110/6 кВ. РУ-6кВ. ячейка №1, фидер и т.д.